О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

07.08.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты и расходные материалы для выполнения НИР по заданию: "Изучить эффективность комбинированной иммунотерапии с использованием CAR-T клеточной терапии и ингибиторов PD-L1 у пациентов с агрессивной рецидивной/рефрактерной B-клеточной лимфомой"

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-11) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 11.08.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда культуральная DMEM с высокой концентрацией глюкозы, с добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая | л | 5 |
| 3 | Среда культуральная DMEM с добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая | л | 5 |

- Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

  - Культуральная среда DMEM с высокой концентрацией глюкозы, с добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая:

2.1.1 Содержит L-аланил-L-глутамин; cодержит HEPES в концентрации 25 mM;

2.1.2 Содержит бикарбонат натрия в концентрации 3.7 г/л; Содержание глюкозы 4.5 г/л;

2.1.3 Содержит индикатор pH феноловый красный;  cтерильная;

2.1.4 Расфасована в пластиковые бутыли с завинчивающейся крышкой, со скошенной горловиной, с внутренним диаметром горловины не менее 35 мм по 500 мл.

2.2	Культуральная среда DMEM с  добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая:

2.2.1 Содержит бикарбонат натрия в концентрации 3.7 г/л

2.2.2 Содержит  L-аланил-L-глутамина, HEPES;

2.3.3 Расфасована в пластиковые бутыли с завинчивающейся крышкой, со скошенной горловиной, с внутренним диаметром горловины не менее 35 мм по 500 мл.

2.2.4. Стерильная.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моноклональное антитело против CD4 человека, меченое APC-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-113-223 или аналог) | тест | 100 |
| 2 | Моноклональное антитело против CD14 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-110-521 или аналог) | тест | 100 |
| 3 | Моноклональное антитело против CD56 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-113-313 или аналог) | тест | 100 |
| 4 | Моноклональное антитело против CD16 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-113-394 или аналог) | тест | 100 |
| 5 | Моноклональное антитело против CD19 человека, меченое PE-Cy5.5 или аналогом (Miltenyi #130-113-648 или аналог) | тест | 100 |
| 6 | Моноклональное антитело против CD20 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-111-340 или аналог) | тест | 100 |
| 7 | Моноклональное антитело против CD25 человека, меченое ECD или аналогом (Miltenyi #130-113-286 или аналог) | тест | 100 |
| 8 | Моноклональное антитело против CD28 человека, меченое APC или аналогом (Miltenyi #130-118-343 или аналог) | тест | 100 |
| 9 | Моноклональное антитело против CD45 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-110-634 или аналог) | тест | 100 |
| 10 | Моноклональное антитело против CD45RO человека, меченое PerCP-Cy5.5 или аналогом (Miltenyi #130-113-553 или аналог) | тест | 100 |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Специфичность: человек.

2.2. Область применения: проточная цитометрия.

2.3. Форма поставки: раствор антитела в присутствии консерванта.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для положительной иммуномагнитной сепарации СD8 клеток | шт | 1 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Емкость одного набора: не менее 109 клеток.

2.2. Реагент для удаления частиц с выделенных клеток в комплекте.

2.3. Предназначен для выделения лимфоцитов из мононуклеарной фракции клеток крови человека.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для активации Т-клеток (Stem Cell № 10991 или аналог). | шт | 1 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Назначение: для стерильной активации человеческих Т-клеток в отсутствии магнитных частиц.

2.2. Активация через молекулы CD3 и CD28 на поверхности Т-клеток.

2.3. Емкость одного набора - не менее 400 млн селектированных Т- клеток.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моноклональное антитело против линкера G4S, меченое PE (Miltenyi #130-139-897 или аналог) | упаковка | 5 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Специфичность: трансдуцированные Т-клетки, экспрессирующие химерные антигенные рецепторы (CAR), содержащие линкерный пептид G4S

2.2. Область применения: проточная цитометрия.

2.3. Форма поставки: раствор антитела в присутствии консерванта.

2.4. Предназначен для не менее чем 150 исследований.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сыворотка группы АВ человека | л. | 0,5 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Стерильно

2.2. Предназначено для культивирования клеток человека.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Интерлейкин 7 (IL-7) человека | мкг | 100 |
| 2. | Интерлейкин 15 (IL-15) человека | мкг | 100 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2 .1	Рекомбинантный человеческий ИЛ-7:

2.1.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;

2.1.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;

2.1.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;

2.1.4 Активность <1 нг/мл, определяемая на клеточной линии 2E8, либо в аналогичном тесте.

2.2 Рекомбинантный человеческий ИЛ-15:

2.2.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;

2.2.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;

2.2.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;

2.2.4 Активность < 5 нг/мл, определяемая на клеточной линии CTLL-2, либо в аналогичном тесте.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ретронектин | мг | 2,5 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Назначение: лентивирусная трансдукция клеток эукариот.

2.2. Форма поставки: стерильный раствор с концентрацией ≥ 1 мг/мл.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV203000 или аналог) | шт | 12 |
| 2 | Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV403000 или аналог) | шт | 12 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV203000 или аналог):

2.1.1. Назначение: стерилизующая фильтрация жидкостей под вакуумом.

2.1.2. Объём приемного сосуда не менее 1 л.

2.1.3. Диаметр пор 0,2-0,22 мкм.

2.1.4. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте. Стерильная апирогенная упаковка.

2.2. Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV403000 или аналог):

2.2.1. Назначение: стерилизующая фильтрация жидкостей под вакуумом.

2.1.2. Объём приемного сосуда не менее 1 л.

2.1.3. Диаметр пор 0,45 мкм.

2.1.4. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте. Стерильная апирогенная упаковка.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обжимной буфер для проточного цитометра Cytomics FC500 | л | 30 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1 Реагент должен быть оригинального производства или должен иметь адаптацию к системам проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter.

Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среда культуральная DMEM с высоким содержанием глюкозы, порошок (Sigma # D5648 или аналог) | На 1 л | 10 |
| 2 | Среда DMEM без фенолового красного, порошок (Sigma # D5030 или аналог) | На 1л | 5 |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

2.1. Среда культуральная DMEM с высоким содержанием глюкозы, порошок (Sigma # D5648 или аналог):

2.1.1. Содержит глутамин или аналог,

2.1.2 Содержит феноловый красный;

2.1.3. Содержание глюкозы 4.5 г/л.

2.1.4. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.

2.2. Среда DMEM без фенолового красного, порошок (Sigma # D5030 или аналог):

2.2.1. Содержит глутамин или аналог,

2.2.2 Без содержания фенолового красного;

2.2.3. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.