								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
07.08.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Реагенты и расходные материалы для выполнения НИР по заданию: "Изучить эффективность комбинированной иммунотерапии с использованием CAR-T клеточной терапии и ингибиторов PD-L1 у пациентов с агрессивной рецидивной/рефрактерной B-клеточной лимфомой"

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-11) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 11.08.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	с момента заключения договора по 15.12.2026г

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
[bookmark: 117][bookmark: 118]                                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Среда культуральная DMEM с высокой концентрацией глюкозы, с добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая 
	л
	5

	3
	Среда культуральная DMEM с добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая
	л
	5



2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1 Культуральная среда DMEM с высокой концентрацией глюкозы, с добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая:
2.1.1 Содержит L-аланил-L-глутамин; cодержит HEPES в концентрации 25 mM;
[bookmark: _Hlk235780877]2.1.2 Содержит бикарбонат натрия в концентрации 3.7 г/л; Содержание глюкозы 4.5 г/л;
2.1.3 Содержит индикатор pH феноловый красный;  cтерильная;
2.1.4 Расфасована в пластиковые бутыли с завинчивающейся крышкой, со скошенной горловиной, с внутренним диаметром горловины не менее 35 мм по 500 мл.
 2.2	Культуральная среда DMEM с  добавлением L-аланил-L-глутамина, жидкая:
 2.2.1 Содержит бикарбонат натрия в концентрации 3.7 г/л
2.2.2 Содержит  L-аланил-L-глутамина, HEPES;
2.3.3 Расфасована в пластиковые бутыли с завинчивающейся крышкой, со скошенной горловиной, с внутренним диаметром горловины не менее 35 мм по 500 мл.
2.2.4. Стерильная. 
      

                                                                                                     Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Моноклональное антитело против CD4 человека, меченое APC-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-113-223 или аналог)

	тест
	100

	2
	Моноклональное антитело против CD14 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-110-521 или аналог)
	тест
	100

	3
	Моноклональное антитело против CD56 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-113-313 или аналог)
	тест
	100

	4
	Моноклональное антитело против CD16 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-113-394 или аналог)
	тест
	100

	5
	Моноклональное антитело против CD19 человека, меченое PE-Cy5.5 или аналогом (Miltenyi #130-113-648 или аналог)
	тест
	100

	6
	Моноклональное антитело против CD20 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-111-340 или аналог)
	тест
	100

	7
	Моноклональное антитело против CD25 человека, меченое ECD или аналогом (Miltenyi #130-113-286 или аналог)
	тест
	100

	8
	Моноклональное антитело против CD28 человека, меченое APC или аналогом (Miltenyi #130-118-343 или аналог)
	тест
	100

	9
	Моноклональное антитело против CD45 человека, меченое PE-Cy7 или аналогом (Miltenyi #130-110-634 или аналог)
	тест
	100

	10
	Моноклональное антитело против CD45RO человека, меченое PerCP-Cy5.5 или аналогом (Miltenyi #130-113-553 или аналог)
	тест
	100


[bookmark: _Hlk235782451]2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Специфичность: человек.
2.2. Область применения: проточная цитометрия.
2.3. Форма поставки: раствор антитела в присутствии консерванта.
   Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Набор для положительной иммуномагнитной сепарации СD8 клеток
	шт
	1


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Емкость одного набора: не менее 109 клеток.
2.2. Реагент для удаления частиц с выделенных клеток в комплекте.
2.3. Предназначен для выделения лимфоцитов из мононуклеарной фракции клеток крови человека. 

                                                                                                   
  Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Набор для активации Т-клеток (Stem Cell № 10991 или аналог).

	шт
	1


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Назначение: для стерильной активации человеческих Т-клеток в отсутствии магнитных частиц. 
2.2. Активация через молекулы CD3 и CD28 на поверхности Т-клеток.
2.3. Емкость одного набора - не менее 400 млн селектированных Т- клеток. 


                                                                                                     Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Моноклональное антитело против линкера G4S, меченое PE (Miltenyi #130-139-897 или аналог)


	упаковка
	5


[bookmark: _Hlk235797325]2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Специфичность: трансдуцированные Т-клетки, экспрессирующие химерные антигенные рецепторы (CAR), содержащие линкерный пептид G4S
2.2. Область применения: проточная цитометрия.
2.3. Форма поставки: раствор антитела в присутствии консерванта.
2.4. Предназначен для не менее чем 150 исследований.  
                                                                                                  
  Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Сыворотка группы АВ человека

	л.
	0,5


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Стерильно
2.2. Предназначено для культивирования клеток человека.
                                                                                                     Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Интерлейкин 7 (IL-7) человека

	мкг
	100

	2.
	Интерлейкин 15 (IL-15) человека

	мкг
	100


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2 .1	Рекомбинантный человеческий ИЛ-7:
2.1.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;
2.1.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;
2.1.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;
2.1.4 Активность <1 нг/мл, определяемая на клеточной линии 2E8, либо в аналогичном тесте.
2.2 Рекомбинантный человеческий ИЛ-15:
2.2.1 Лиофилизат из отфильтрованного (0,2 мкм) в стерильных условиях раствора;
2.2.2 Содержание эндотоксинов < 0,1 EU/мкг;
2.2.3 Чистота, определяемая методом электрофореза белков в полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE), не менее 95%;
2.2.4 Активность < 5 нг/мл, определяемая на клеточной линии CTLL-2, либо в аналогичном тесте.


                                                                                                     Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ретронектин
	мг
	2,5


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Назначение: лентивирусная трансдукция клеток эукариот.
2.2. Форма поставки: стерильный раствор с концентрацией ≥ 1 мг/мл. 

                                                                                                     Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	[bookmark: _Hlk235783257]Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV203000 или аналог)
	шт
	12

	2
	Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV403000 или аналог)
	шт
	12


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,22 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV203000 или аналог):
2.1.1. Назначение: стерилизующая фильтрация жидкостей под вакуумом.
2.1.2. Объём приемного сосуда не менее 1 л.
2.1.3. Диаметр пор 0,2-0,22 мкм.
2.1.4. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте. Стерильная апирогенная упаковка. 
2.2. Системы для стерильной вакуумной фильтрации с диаметром пор 0,45 мкм, объёмом 1 л (Jetbiofil # FPV403000 или аналог):
2.2.1. Назначение: стерилизующая фильтрация жидкостей под вакуумом.
2.1.2. Объём приемного сосуда не менее 1 л.
2.1.3. Диаметр пор 0,45 мкм.
2.1.4. Наличие стерильной навинчивающейся крышки в комплекте. Стерильная апирогенная упаковка. 


                                                                                                     Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Обжимной буфер для проточного цитометра Cytomics FC500
	л
	30


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1 Реагент должен быть оригинального производства или должен иметь адаптацию к системам проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter. 

                                                                                                     Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Среда культуральная DMEM с высоким содержанием глюкозы, порошок (Sigma # D5648 или аналог)
	На 1 л
	10

	2
	Среда DMEM без фенолового красного, порошок (Sigma # D5030 или аналог)
	На 1л
	5


2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
2.1. Среда культуральная DMEM с высоким содержанием глюкозы, порошок (Sigma # D5648 или аналог):
2.1.1. Содержит глутамин или аналог, 
2.1.2 Содержит феноловый красный; 
2.1.3. Содержание глюкозы 4.5 г/л.
2.1.4. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.
2.2. Среда DMEM без фенолового красного, порошок (Sigma # D5030 или аналог):
2.2.1. Содержит глутамин или аналог, 
2.2.2 Без содержания фенолового красного; 
2.2.3. Расфасован с стеклянные банки из темного стекла.


