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Приложение 3 к документации о закупке №ТК674-08/261
«Метрологическая оценка средств измерений УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» 
на 2026 год»

	       №п/п
	Наименование средства измерений
 (тип, класс точности или диапазон измерений)
	Кол-во СИ, ед.
	Кол-во услуг

по метр-ой оценке
	Примечание
	Место оказания услуг


	1.Эталоны

	Лот 1

	1. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 150»
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	2. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 25» 
	4
	4
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	3. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 80» 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	4. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 50Z»
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	5. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 50»
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	6. 
	Установка поверочная объемная для водосчетчиков УОП, Ду 15 мм

В составе:

Бак объемный поверочной установки для счетчиков воды Ду 15 мм (мерник технический до 400л) - 2шт
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	7. 
	Установка поверочная переносная УПП8531М/1*
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	8. 
	Передвижная испытательная электролаборатория на базе автомобиля МАЗ (в составе: Блок ВРS 5000-d, Блок TDS-40)**
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Заказчика

	
	Транспортные расходы на УПП8531М/1*
	1
	-
	Выезд
	-

	
	Транспортные расходы на испытательная электролаборатория**
	1
	-
	Выезд
	-

	2.Средства измерений, применяемые в сфере законодательной метрологии

	Лот 2

	9. 
	Рулетка металлическая 3 м 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	10. 
	
	
	
	Калибровка
	

	11. 
	Рулетка металлическая 5 м
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	12. 
	Рулетка металлическая 5 м
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	13. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	14. 
	Рулетка металлическая 10 м
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	15. 
	Рулетка металлическая 20 м
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	16. 
	Рулетка металлическая 30 м
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	17. 
	Рулетка металлическая 50 м
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	18. 
	Линейка металлическая 500 мм
	11
	11
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	19. 
	Линейка металлическая 100 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	20. 
	Линейка металлическая 1 м
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	21. 
	Линейка металлическая 3 м
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	22. 
	Линейка металлическая 5 м
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	23. 
	Линейка металлическая 10 м
	8
	8
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	24. 
	Линейка металлическая 50 м
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	25. 
	Рейка дорожная универсальная РДУ-КОНДОР 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	26. 
	Дальномер лазерный Leica DISTRO X310
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	27. 
	Дальномер лазерный Leica DISTRO D810
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	28. 
	Уровень УС 1000м
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 3

	29. 
	Весы TB-S 200.2 A1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	30. 
	Весы электронные общего назначения МК-3.2-А22
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	31. 
	Весы электронные настольные МК-3.2-А22
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	32. 
	Весы электронные МК-6.2-А21-2
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	33. 
	Весы электронные МК-32.2-А21
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	34. 
	Весы торговые МК-15.2-ТВ21
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	35. 
	Весы электронные ПВ-30
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	36. 
	Весы электронные ПВ-6
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	37. 
	Весы электронные крановые подвесные К500 ВИДА «Металл 1.1»
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	38. 
	Весы аналитические базовые AS 220/C 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Заказчика 

	39. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	40. 
	Весы фасовочные ВПМ-15.2-Ф-1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	41. 
	Весы платформенные РП 500Г-13М
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	42. 
	Весы платформенные РП 1Ш13м1000
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	43. 
	Весы РП-500
	3
	3
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	44. 
	Весы РН-10
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	45. 
	Весы РН-50
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	46. 
	Весы ВК-600
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	47. 
	Весы МП 150 МДА ф-3
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	48. 
	Весы МП 300 МДА ф-3
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	49. 
	Весы товарные ВТ 8908
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	50. 
	Весы электронные ВНЭмМ-35Д
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	51. 
	Весы CAS-AD10
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	52. 
	Весы электронные SPS-1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	53. 
	Компаратор массы KCS 600, кл.т. высокий 
	4
	4
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	54. 
	Компаратор массы KCC 150, кл.т. высокий 
	5
	5
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	55. 
	Компаратор массы KD 1500, кл.т. высокий 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	56. 

	Компаратор массы KG 6000, кл.т. высокий 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	57. 
	Весы лабораторные электронные СЕ224-С 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Заказчика 

	58. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	59. 
	Весы электронные крановые ЕК-СМ-10
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	60. 
	Весы электронные крановые ВЭК-3000
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	61. 
	Комплект разновесов Г-2-210 (1-100г, 9 шт)
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	62. 
	Комплект разновесов Г-4-111.10 (50-500г, 17 шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	63. 
	Гиря F1 (2г)
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	64. 
	Гиря эталонная Standart mass F2 (200г)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	65. 
	Гиря F2 (200г)
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	66. 
	Гиря калибровочная Е2 (100г) 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	67. 
	Гиря калибровочная F1 (30г) 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	68. 
	Измеритель адгезии ПСО-1МГ4С
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 4

	69. 
	Барометр-анероид БАММ-1
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	70. 
	Барометр-анероид БАММ-1
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	71. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	Лот 5

	72. 
	Трубка пневмометрическая модификации ПИТО 

исп.В, комбинированный приемник 2,0-30,0 м/сек 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	73. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	Лот 6

	74. 
	Датчик давления «Метран ДИ»
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	75. 
	Датчик давления «Метран-55ДМП331»
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	76. 
	Датчик давления РС-28 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	77. 
	Датчик давления РС-SG-25 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	78. 
	Преобразователь давления ОВЕН ПД-100
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	79. 
	Вакуумметр (ВП и другие)
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 7

	80. 
	Манометр кислородный 

(МП, МП, ТМ, МТ, ДМ, ОБМ1 и другие)
	90
	90
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	81. 
	Манометр технический 

(ЭКМ, МП, МТ, ДМ, МП4-Уф и другие)
	8100
	8100
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	82. 
	Манометр электроконтактный 

(ЭКМ, ДМ2005СrУ3, ДМ-2010С, ЛРП3, ТМ и другие)
	92
	92
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	83. 
	Манометр дифференциальный Testo 512
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	84. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	85. 
	Мановакуумметр (МВП и другие) 
	30
	30
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	86. 
	Манометр показывающий ТМ-210Р
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	87. 
	Прибор виброизмерительный «Янтарь-М»
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 8

	88. 
	Расходомер электромагнитный Process Master 300 

(Ду 80, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	89. 

	Расходомер электромагнитный SIEMENS Sitrans F M MAG5000/MAG3100 (Ду 80, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	90. 
	Расходомер РСМ-05.05С (Ду 15, ТСПА-2шт, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 9

	91. 
	Уровнемер ультразвуковой Prosonic-S FMU90
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 10

	92. 
	Плотномер динамический Д-51 А
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	93. 
	Плотномер динамический Д-51
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 11

	94. 
	Набор ареометров АОН-1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 12

	95. 
	Измеритель влажности электронный МГ-4У 0-100%
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	96. 
	Измеритель-регулятор МТ2 кл.т. ± 0,5 %
	28
	28
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	97. 
	Термометр инфракрасный BOSCH PTD-1 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	98. 
	Гигрометр ВИТ-1 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	99. 
	Гигрометр ВИТ-2 
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 13

	100. 
	Газоанализатор «DRAGER» PAC-7000
	3
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	101. 
	Газоанализатор «ФП33»
	179
	358
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	102. 
	Газоанализатор «ФП34»
	67
	134
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	103. 
	Газоанализатор «ФСТ-03В»
	19
	38
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	104. 
	Газоанализаторы «ФСТ-03М»
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	105. 
	Газоанализатор «ФСТ-03»
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	106. 
	Сигнализатор газов шельфовый СТГ-3
	42
	84
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 14

	107. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» (Ду1400мм, 2-канальный) 
	7
	7
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	108. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду1000мм, Ду200мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	109. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду200мм, Ду300мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	110. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду900мм, Ду1000мм, 2-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	111. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду800мм, Ду900мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	112. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2»

(Ду1000мм, 2-канальный)
	3
	3
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	113. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2»

(Ду800мм, 2-канальный)
	5
	5
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	114. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2»

(Ду600мм, 2-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	115. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» (Ду100мм, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	116. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» (Ду75мм, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	117. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты СВТУ-10М

 (Ду400мм, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 15

	118. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-05 

(Ду15мм, ТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	10
	10
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	119. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-05 

(Ду15мм, КТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	120. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07

(Ду15мм,КТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	125
	125
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	121. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07К7
(Ду25мм, ТСП-Н-2шт, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	122. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07К7
(Ду15мм, КТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	123. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07К7
(Ду15мм, КТСП-Н-2шт, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	124. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07К7
(Ду40мм, КТСП-Н-2шт, 4-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	125. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07

(Ду15мм, ТСПА-К-2шт, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	126. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07

(Ду15мм, КТСП-2шт, 1-канальный)
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	127. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07

(Ду15мм, ТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	128. 
	Теплосчетчик «Струмень» ТС-07

(Ду25мм, КТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	129. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05» 

(Ду32мм, ТСП-2шт, Pt 100, 3-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	130. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05» 

(Ду25мм, ТСП-2шт, 4-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	131. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05М» 

(Ду15мм, ТСП-2шт, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	132. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05М» 

(Ду80мм, ТСП-2шт, 2-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	133. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05М» 

(Ду100мм, КТСП-Н-2шт, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	134. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05М1» 

(Ду25мм, ТСПА-К -2шт, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	135. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05М1» 

(Ду15мм, КТСП-Н-2шт, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	136. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-05М1» 

(Ду50мм, ТСП-Н-2шт, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	137. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104-1» 

(Ду15мм, 1-канальный, ТСПА-К -2шт)
	12
	12
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	138. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104-1» 

(Ду25мм, 2-канальный, ТСПА-К-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	139. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104-1» 

(Ду32мм, 2-канальный, ТСПА-К-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	140. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104-1» 

(Ду50мм, 2-канальный, ТСП-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	141. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104-1» 

(Ду15мм, 2-канальный, ТСПА-К-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	142. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104» 

(Ду100мм, 2-канальный, ТСП-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	143. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104»

 (Ду15мм, 1-канальный, ТСПА-К-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	144. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104»

 (Ду25мм, 4-канальный, ТСП-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	145. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104»

 (Ду15мм, 1-канальный, КТСП-Н-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	146. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104»

 (Ду50мм, 1-канальный, ТСПА-К-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	147. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104М» 

(Ду15мм, 1-канальный ТСП-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	148. 
	Теплосчетчик «ТЭМ-104М2» 

(Ду40мм, Ду25мм, 2-канальный CПТ-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	149. 
	Теплосчетчик «ТЭСМА-104» 

(Ду50мм, 2-канальный CПТ-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	150. 
	Теплосчетчик SKU-01

(Ду25мм, 1-канальный КТСП-Н-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	151. 
	Теплосчетчик SKU-02-U1

(Ду25мм, 1-канальный КТСП-Н-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	152. 
	Теплосчетчик SKU-02-U1

(Ду15мм, 1-канальный ТСП -Н-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	153. 
	Теплосчетчик SKU-02-U1

(Ду50мм, 2-канальный ТСП -2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	154. 
	Теплосчетчик «Combimeter Q ӀӀ»

(Ду15мм, 1-канальный ТСП-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	155. 
	Теплосчетчик «Combimeter Q ӀӀOS»

(Ду15мм, 2-канальный КТС-Б-2шт)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	156. 
	Теплосчетчик «Combimeter Q ӀӀ»

(Ду25мм, 1-канальный ТСП-2шт)
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	157. 
	Теплосчетчик ЭСКО МТР-06 

в комплекте с расходомером ЭСКО РВ.08

(Ду6мм, КТС-Б -2шт, 2-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	158. 
	Теплосчетчик ЭСКО МТР-06 

в комплекте с расходомером ЭСКО РВ.08

(Ду6мм, КТС-Б-2шт, 1-канальный)
	13
	13
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	159. 
	Теплосчетчик ЭСКО МТР-06 

в комплекте с расходомером ЭСКО РВ.08

(Ду6мм, КТС-Б-2 шт, 4-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	160. 
	Теплосчетчик ЭСКО МТР-06 в комплекте с расходомером 
ЭСКО РВ.08 (Ду15мм, КТС-Б-2шт, 1 канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 16

	161. 
	Теплосчетчик ЦЕЛЬСИУС 

(Ду15мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 17

	162. 
	Термогигрометр ИВА-6
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	163. 
	Термогигрометр ИВА-6А
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	164. 
	Термогигрометр ИВА-6Н
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	165. 
	Термогигрометр ИВА-6Н 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	166. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	167. 
	Термогигрометр ИВА-6Н
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	168. 
	Термогигрометр цифровой ПИ-002/2 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	169. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	170. 
	Термогигрометр цифровой ПИ-002/1 
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	171. 
	Термометр биметолический ТБП-63 (0 +120 0С)
	23
	23
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	172. 
	Термометр биметолический ТБП-100 (0 +120 0С)
	61
	61
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	173. 
	Термометр биметолический БТ-1-100 (0 +120 0С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	174. 
	Термометр цифровой Testo 0560.1110 (-500-1500С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	175. 
	Термометр контактный цифровой «ТК-5-03» 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	176. 
	Термометр лаборат.электронный ЛТ-300 (-50 0С +300 0С)
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	177. 
	Термометр лаборат.электронный ExT 01/3 (-50 0С +130 0С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	178. 
	Термометр цифровой Checktemp
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	179. 
	Термометр цифровой Checktemp 
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	180. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	181. 
	Термометр ртутный максимальный СП-83 (+20 +220 0С)
	17
	17
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	182. 
	Термометр ртутный максимальный СП-82 (+20 +150 0С)
	16
	16
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	183. 
	Термометр ртутный ТТМ-К (0 +160 0С)
	35
	35
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	184. 
	Термометр ртутный ТТ (0 +50 0С)
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	185. 
	Термометр ртутный ТТ (0+100 0С)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	186. 
	Термометр лабораторный КШ14/23 (0+1500С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	187. 
	Термометр лабораторный ТЛ-2 (0+1500С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	188. 
	Термометр лабораторный ТЛ-2 (0+1000С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	189. 
	Термометр лабораторный ТЛ-4 (0+550С) 
	12
	12
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	190. 
	
	
	4
	Калибровка
	

	191. 
	Термометр лабораторный ТЛ-4 (-30+200С)  
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	192. 
	Термометр лабораторный ТЛ-6М
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	193. 
	Гигрометр-термометр ГТЦ-1
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	194. 
	Термометр ртутный максимальный ТТП (-35 +50 0С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	195. 
	
	
	
	калибровка
	

	196. 
	Термометр ртутный максимальный ТТП-2 (-35 +50 0С)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	197. 
	Термометр ртутный максимальный ТТП-4 (-35 +50 0С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	198. 
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный СП-64 (0 +55 0С)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	199. 
	Термометр стеклянный керосиновый СП-2 (0 +100 0С)
	111
	111
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	200. 
	Термометр стеклянный керосиновый СП-2 (0 +150 0С)
	95
	95
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	201. 
	Термометр стеклянный керосиновый СП-2 (0 +200 0С)
	8
	8
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	202. 
	Термометр складской ТС-7АМК (-350С - +500С)
	10
	10
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	203. 

	Термометр для рефрижератора ТП-11М
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	204. 
	Термометр стеклянный жидкостный технические ТТ R100 (0-100°С)
	18
	18
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	205. 
	Термометр стеклянный жидкостный технические ТТ R100 (0-150°С)
	14
	14
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	206. 
	Термометр стеклянный жидкостный технические ТТ R50 (0-150°С)
	18
	18
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	207. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ (0–100°С)
	156
	156
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	208. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ (0–200°С)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	209. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ (0–300°С)
	32
	32
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	210. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ-М (0–100°С)
	114
	114
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	211. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ-М (0–140°С)
	13
	13
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	212. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ-М (0–150°С)
	32
	32
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	213. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТЖ-М (0–200°С)
	23
	23
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	214. 
	Термометр стеклянный жидкостный технический ТТК (0-100°С)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя


	215. 


	Термометр манометрический ТГП-100Эк-М1 УХЛ4
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 18

	216. 
	Аппарат для испытания «АИД-70» 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	217. 
	Аппарат для испытания диэлектриков «АИД-70М» 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	218. 
	Магазин сопротивлений Р 4831
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	219. 
	Измеритель тока короткого замыкания цифровой Щ41160
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	220. 
	Измеритель сопротивления MIC-3 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	221. 
	Измеритель сопротивления изоляции BEL-MIC-3
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	222. 
	Измеритель сопротивления изоляции MIT-525 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	223. 
	Измеритель сопротивления петли «фаза-ноль» ИФН-200 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	224. 
	Измеритель сопротивления петли «фаза-ноль», «фаза-фаза» ИФН-300 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	225. 
	Измеритель сопротивления заземляющего устройства MRU -101 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	226. 
	Измеритель сопротивления заземления ИС-20 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	ЛОТ 19

	227. 
	Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-2500
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	228. 
	Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-71
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	229. 
	Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	230. 
	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-120 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	231. 
	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения BEL-MRP-1 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	232. 
	Измеритель сопротивления М 416 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	233. 
	Измеритель импеданса петли короткого замыкания Bel-MZC-1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 20

	234. 
	Клещи токоизмерительные CMP-2000
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	235. 
	Клещи токоизмерительные CMP-1000
	15
	15
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	236. 
	Клещи токоизмерительные CMP-1006
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	237. 
	Клещи токоизмерительные CMP-401
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	238. 
	Клещи токоизмерительные UTB 3207
	19
	19
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	239. 
	Клещи токоизмерительные К4575
	14
	14
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	240. 
	Клещи токоизмерительные КТ-2
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	241. 
	Клещи токоизмерительные КТ-3
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	242. 
	Клещи электроизмерительные Ц4505М  
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	243. 
	Клещи электроизмерительные Ц4502  
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	244. 
	Клещи электроизмерительные Ц4501  
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	245. 
	Клещи электроизмерительные Ц-91
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	246. 
	Клещи электроизмерительные ZEN-CM1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	247. 
	Клещи электроизмерительные ZEN-CM2-3
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	248. 
	Клещи электроизмерительные ZEN-CV1-2
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	249. 
	Клещи электроизмерительные Multicon С2055
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	250. 
	Клещи электроизмерительные Multicon С625
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	251. 
	Мегаомметр M 4100
	37
	37
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	252. 
	Мегаомметр M 4100 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	253. 
	Мегаомметр M1101 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	254. 
	Мегаомметр М1102
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	255. 

	Мегаомметр Ф4102
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	256. 
	Мегаомметр Ф4101
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	257. 
	Мегаомметр ЭСО202 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	258. 
	Мегаомметр ЭСО202
	31
	31
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	259. 
	Мегаомметр Е6-31/1 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	260. 
	Мегаомметр ПСИ-2530 
	3
	3
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	261. 
	Микроомметр Ф4104
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	262. 
	Микроомметр РЕТ-МОМ 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	263. 
	Омметр М416
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	264. 
	Омметр М327
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	265. 
	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	266. 
	Прибор «Петля-фаза-ноль» EP-180
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	267. 
	Стенд высоковольтный стационарный «СВС-50», кл.т. 4,0 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	268. 
	Преобразователь измерительный цифровой многофункциональный ЦП 9010У
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	269. 
	Счетчик электрической энергии А1140
	67
	67
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	270. 
	Счетчик электрической энергии СС-301 
	158
	158
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	271. 
	Счетчик электрической энергии СЕ-301 
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	272. 
	Счетчик электрической энергии СС-101 
	13
	13
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	273. 
	Счетчик электрической энергии СТК-3
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	274. 
	Счетчик электрической энергии СА-4У-И 672М
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	275. 
	Счетчик электрической энергии СА4-И 699
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	276. 
	Счетчик электрической энергии ЭЭ8005
	18
	18
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 21

	277. 
	Трансформатор тока ТШ-0,66 
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	278. 
	Трансформатор тока ТШП-0,66 
	33
	33
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	279. 
	Трансформатор тока ТПП-0,66 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	280. 
	Трансформатор тока Т-0,66 
	30
	30
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	281. 
	Трансформатор тока ТОЛ-0,66
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	282. 
	Трансформатор тока ТAL-0,72 
	6
	6
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	283. 
	Трансформатор тока ТЛО-10
	3
	3
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	284. 
	Трансформатор тока ТПОЛ-10
	27
	27
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	285. 
	Трансформатор тока ТОП-0,66 
	69
	69
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	286. 
	Трансформатор тока ТОЛ-10
	12
	12
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	287. 
	Трансформатор напряжения НАМИТ-10 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	288. 
	Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06.6 
	16
	16
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	289. 
	Трансформатор напряжения ЗНОЛП-6 
	3
	3
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	290. 
	Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 
	6
	6
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	291. 
	Трансформатор напряжения ЗНОЛПМИ-10УХЛ2 
	3
	3
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	292. 
	Трансформатор напряжения TJP 
	6
	6
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	Лот 22

	293. 
	Секундомер СОС пр. 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	294. 
	Секундомер «Интеграл-С-01»
	16
	16
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	295. 
	Частотомер электронно-счетный Ч3–63/1 кл.т. +1-10
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	296. 
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	297. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	298. 
	Толщиномер лакокрасочных покрытий магнитный цифровой МТЦ-2М
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	299. 
	Толщиномер цифровой покрытый Elcometer 456 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	Лот 23
	
	
	
	
	По адресу Исполнителя

	300. 
	Имитатор расхода ULTRASONIX
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	Лот 24
	
	
	
	
	По адресу Исполнителя

	301. 
	Прибор для измерения концентрации паров в выдыхаемом воздухе «Алкотест 203»
	155
	310
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	302. 
	Прибор для измерения концентрации паров в выдыхаемом воздухе «Алконт 01са»
	4
	8
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 25

	303. 
	Термометр электронный цифровой «Интеграл ТЭ-06»
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	304. 
	Приборы для измерения артериального давления LD-71
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	305. 
	Приборы для измерения артериального давления МТ-20
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	306. 
	Приборы для измерения артериального давления ИАД-05
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	307. 
	Прибор комбинированный Testo 410-1 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	308. 
	Прибор комбинированный Testo 405-V1 
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	309. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	310. 
	Прибор комбинированный Testo 610 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	311. 
	Прибор комбинированный UNITESS THB1 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	Лот 26

	312. 
	Дозатор пипеточный ЭКОХИМ ОП-1 500-5000мкл
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	313. 
	Дозатор пипеточный ЭКОХИМ ОП-1 100-1000мкл
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	314. 
	Дозатор пипеточный ДПОПц 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	315. 
	Дозатор пипеточный V-200 
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	316. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	317. 
	Дозатор пипеточный F-1000
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	318. 
	Дозатор пипеточный ДПОП 0,1-1мл 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	319. 
	Дозатор пипеточный ДПОП 0,1-1мл 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	320. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	321. 
	Дозатор пипеточный ДПОП 1-10мл
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	322. 
	Дозатор пипеточный ДПОП 1-10мл 
	8
	8
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	323. 
	
	
	8
	Калибровка
	

	324. 
	Дозатор пипеточный ДПОП 0,5-5мл
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	325. 
	Дозатор пипеточный ДПОП 0,5-5мл 
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	326. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	327. 
	Дозатор пипеточный ДПОФц 
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	328. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	329. 
	Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	330. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	331. 
	Дозатор пипеточный ДПАОП-1-1000-5000
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	332. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	333. 
	Дозатор пипеточный ДПАОП-1-20-200
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	334. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	335. 
	Дозатор пипеточный ДПОП-1-1000-10000 
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	336. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	337. 
	Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-100-1000 
	8
	8
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	338. 
	Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-100-1000 
	4
	4
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	339. 
	
	
	4
	Калибровка
	

	340. 
	Дозатор пипеточный ДПОПц-1-1000-10000
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	341. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	342. 
	Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-500-5000 
	18
	18
	Поверка 
	По адресу Исполнителя
По адресу Исполнителя

	343. 
	
	
	18
	Калибровка
	

	344. 
	Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-500-5000
	10
	10
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	345. 
	Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-1000-10000
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	346. 
	Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	347. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	348. 
	Дозатор пипеточный ДПОПц-1-20-200 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	349. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	350. 
	Дозатор пипеточный Ленпипет ДПВ-1-200-1000
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	351. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	352. 
	Дозатор пипеточный TopPette 2000-10000
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	353. 
	Дозатор пипеточный Biohit 
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	354. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	355. 
	Дозатор пипеточный Sartorius Proline 1-5мл 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	356. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	357. 
	Дозатор пипеточный Sartorius Proline 5-50мл
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	358. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	359. 
	Дозатор пипеточный DragonLab
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	360. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	361. 
	Дозатор пипеточный IKA 10-100мл
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	362. 
	Дозатор пипеточный IKA Pette 0,5-5мл 
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	363. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	364. 
	Дозатор пипеточный IKA Pette 0,1-1мл
	4
	4
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	365. 
	
	
	4
	Калибровка
	

	366. 
	Дозатор пипеточный IKA Pette 1-10мл
	2
	2
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	367. 
	
	
	2
	Калибровка
	

	368. 
	Дозатор бутылочный Dispensette 
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	369. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	370. 
	Дозатор бутылочный Dispensette 
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	371. 
	Дозатор бутылочный DispensMate 500-5000мкл
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	372. 
	Дозатор бутылочный DispensMate 100-1000мкл
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	373. 
	Дозатор бутылочный VITLAB genius 500-5000мкл
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	374. 
	Дозатор бутылочный VITLAB genius 100-1000мкл
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	375. 
	Дозатор бутылочный VITLAB genius 100-1000мкл
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя
По адресу Исполнителя

	376. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	377. 
	Бюретка цифровая Titrette 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	378. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	Лот 27

	379. 
	Анализатор жидкости Liquiline CM422 + датчик CCS120D 
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	380. 
	Многофункциональная система анализа «MFA-DEPOLOX-4» 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	381. 
	Радиометр РКС-АТ1329 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	382. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	383. 
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1329»
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	384. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	385. 
	Микрошприц SGE-Chromatec 01-1мкл 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	386. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	3.Средства измерений, применяемые вне сферы законодательной метрологии

	Лот 28

	387. 
	Форма куба 2ФК-100
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	388. 
	Форма куба 3ФК-70,7
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	389. 
	Микрометр гладкий 25 мм
	7
	7
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	390. 
	Микрометр гладкий 50 мм
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	391. 
	Микрометр гладкий 75 мм
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	392. 
	Микрометр гладкий 100 мм
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	393. 
	Микрометр гладкий 125 мм
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	394. 
	Микрометр гладкий 150 мм
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	395. 
	Микрометр гладкий 175 мм
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	396. 
	Микрометр гладкий 200 мм
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	397. 
	Микрометр гладкий 225 мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	398. 
	Микрометр гладкий 400 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	399. 
	Набор щупов кл.т. 2 (20 лепестков)
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	400. 
	Нивелир BOSCH PLL 360 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	401. 
	Нивелир SAL28ND
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	402. 
	Нивелир С410
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	403. 
	Нивелир НТО с рейкой
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	404. 
	Нивелир НИ-3
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	405. 
	Нивелир 2НЗЛ
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	406. 
	Нивелир Н-3
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	407. 
	Нивелир 2Н-10КЛ
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	408. 
	Нутромер 18 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	409. 
	Нутромер 35 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	410. 
	Нутромер 50 мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	411. 
	Нутромер 100 мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	412. 
	Нутромер 160 мм
	  1
	  1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	413. 
	Нутромер 250 мм
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	414. 
	Нутромер 600 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	415. 
	Рейка контрольная «Правило-Трапеция»
	22
	22
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	416. 
	Рейка нивелирная телескопическая 06-805M
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	417. 
	Рейка контрольная телескопическая GR133
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	418. 
	Рейка РН-3-3000-СП
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	419. 
	Динамометр ДПУ-5-2
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	420. 
	Динамометр ДРВ-10-2
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	421. 
	Теодолит ТОМ
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	422. 
	Теодолит 2ТЗОП
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	423. 
	Теодолит 4ТЗОП
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	424. 
	Ключ моментный Force (динамометрический)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	425. 
	Установка для телеинспекции трубопровода IBAK 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	426. 
	Угольник УШ 25×160 мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	427. 
	Угольник УШ 60×40 мм
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	428. 
	Угольник УШ 0-450×0-250 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	429. 
	Штангенциркуль 120 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	430. 
	Штангенциркуль 125 мм
	8
	8
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	431. 
	Штангенциркуль 150 мм
	34
	34
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	432. 
	Штангенциркуль 160мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	433. 
	Штангенциркуль 200мм
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	434. 
	Штангенциркуль 250 мм
	31
	31
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	435. 
	Штангенциркуль 300 мм
	7
	7
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	436. 
	Штангенциркуль 500 мм
	14
	14
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	437. 
	Штангенциркуль 630 мм
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	438. 
	Штангенциркуль 1000 мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	439. 
	Штангенреймас ШР 0-400 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	440. 
	Индикаторы часового типа ИЧ 0-10мм
	13
	13
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	441. 
	Индикаторы часового типа ИЧ 0-10мм 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	442. 
	Индикаторы часового типа ИЧ 0-50мм
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	443. 
	Штатив магнитный WCE-D 250-300мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	444. 
	Штатив ШР 120
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	445. 
	Штатив с магнитным основанием для измер. головок
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	446. 
	Угломер с нониусом 0-180°
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	447. 
	Угломер с нониусом 0-320°
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	448. 
	Индикатор многооборотный
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	449. 
	Измерительная рычажно-зубчатая головка ИГ
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	450. 
	Адгезиметр-решетка AP 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	451. 
	Напоромер НМП-100-М1 мембранный показывающий 
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	452. 

	Конус с воронкой КА
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	453. 
	Влагомер Testo 606-1 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	454. 
	Измеритель-регулятор«Сосна-002» (многоканальный) 

диапазон измерения токового сигнала, мА, 0..5, 0..20, 4..20
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	455. 
	Измеритель-регулятор«Сосна-003» (многоканальный)

диапазон измерения токового сигнала, мА, 0..5, 0..20, 4..20
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	456. 
	Тепловизор «FLUKE» Ti 25 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	457. 
	Термопреобразователь сопротивления ТСПА-К
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	458. 
	Вольтметр цифровой В7–77 1000В
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	459. 
	Вольтметр цифровой РЕТОМЕТР
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	460. 
	Вольтамперфазометр ВАФ М2 
	2
	2
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	461. 
	Вольтметр Ц42702
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	462. 
	Вольтметр М 4264М
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	463. 
	Амперметр Ц42702
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	464. 
	Амперметр Э8030-М1
	25
	25
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	465. 
	Амперметр Э378
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	466. 
	Килоамперметр Э42702
	7
	7
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	467. 
	Киловольтметр Э378
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	468. 
	Мультиметр М8900
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	469. 
	Мультиметр UTB139В 
	14
	14
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	470. 
	Мультиметр М4583/2Ц
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	471. 
	Мультиметр MY-64
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	472. 
	Мультиметр ZEN-MM20-5
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	473. 
	Мультиметр ZEN-MM20-6
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	474. 
	Мультиметр Multicon M21
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	475. 
	Мультиметр Multicon M42
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	476. 
	Мультиметр Multicon М31
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	477. 
	Мультиметр КALIBRONIKA ММ-6-20
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	478. 
	Мультиметр МЭ-01
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	479. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц4317
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	480. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц4315
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	481. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц4313
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	482. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц43110
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	483. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц4342
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	484. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц4353
	20
	20
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	485. 
	Прибор многофункциональный электроизмерительный Ц43101
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	486. 
	Регистратор качества электрической энергии + феромаг. клещи FLUKE 1750, кл.т. 0,2%  
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	4. Поверка по спорным вопросам (экспертная поверка)

	Лот 29

	487. 
	Счетчики электрической энергии однофазные 

(СС-101 и другие)
	50
	50
	поверка по спорным вопросам
	По адресу Исполнителя

	488. 
	Счетчики электрической энергии трехфазные 

(СЕ-301, СС-301, ЭЭ8005 и другие)
	50
	50
	поверка по спорным вопросам
	По адресу Исполнителя

	489. 
	Измерительные трансформаторы тока низковольтные 

(ТОП-0,66, ТОЛ-0,66, ТПП-0,66 и другие)
	25
	25
	поверка по спорным вопросам
	По адресу Исполнителя

	490. 
	Измерительные трансформаторы тока высоковольтные 

(ТОЛ-10, ТЛО-10 и другие)
	25
	25
	поверка по спорным вопросам
	По адресу Исполнителя

	491. 
	Измерительные трансформаторы напряжения низковольтные 

(ЗНОЛ-06.6 и другие)
	25
	25
	поверка по спорным вопросам
	По адресу Исполнителя

	492. 
	Измерительные трансформаторы напряжения высоковольтные (НАМИТ-10 ЗНОЛП-10 ЗНОЛП-6 и другие)
	25
	25
	поверка по спорным вопросам
	По адресу Исполнителя


