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Приложение № 1
Форма в соответствии с Приложением 2
Постановление МЗ РБ от 9 июня 2021 г. № 78
в редакции Постановления МЗ РБ от 2 октября 2025 г. № 134

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА
на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома

          1. Заявка на закупку расходные и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro/360Е
          2. Заказчики 
-УЗ "Браславская центральная районная больница"
-УЗ "Витебская городская клиническая больница №1"
-УЗ "Верхнедвинская центральная районная больница"
-УЗ "Глубокская центральная районная больница"
-УЗ "Докшицкая центральная районная больница "
-УЗ "Лепельская центральная районная больница"
-УЗ "Новолукомльская центральная районная больница"
-УЗ "Поставская центральная районная больница"
-УЗ "Сенненская центральная районная больница"
поручают УП “Медтехника” г. Витебск провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей объединенной заявке на закупку медицинских изделий.
  3. Настоящая объединенная заявка на закупку медицинских изделий направляется:
на бумажном носителе в адрес организатора - Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 108;
на адрес электронной почты организатора - ooz@vitmt.by;
передается по системе межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь – по запросу организатора, при необходимости.

	                                                                                           Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "БРАСЛАВСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211970, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.БРАСЛАВ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ,  138


	УНП
	300060677

	Адрес электронной почты
	brasltmo@vitebsk.bу

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211174, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ЛЕПЕЛЬ,  УЛ.ГОСПИТАЛЬНАЯ, 2


	УНП
	300148401

	Адрес электронной почты
	leptmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211120,  Г. СЕННО,  УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 79


	УНП
	300027128

	Адрес электронной почты
	sennomed@sennomed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "НОВОЛУКОМЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211162, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.НОВОЛУКОМЛЬ,  УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, 17


	УНП
	300008493

	Адрес электронной почты
	novolykomlcrb@tut.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 5


	УНП
	300007443

	Адрес электронной почты
	uzvgkb1@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211622, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЕДВИНСКИЙ Р-Н,  Д.ЯНИНО,  УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ

	УНП
	300062588

	Адрес электронной почты
	vdvinskcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ГЛУБОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211793, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ГЛУБОКОЕ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 240А


	УНП
	300022340

	Адрес электронной почты
	glubmed@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ  "ПОСТАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211875, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ПОСТАВЫ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 73


	УНП
	300085830

	Адрес электронной почты
	postmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ"ДОКШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211720, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ДОКШИЦЫ,  УЛ.М.ГОРЬКОГО, 6


	УНП
	300146850

	Адрес электронной почты
	doktmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	



4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
5. Сведения о государственной закупке:

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	41 наименование

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 2
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	40 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 360 Е

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	37 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 4
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 360 Е

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	32 наименования

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы и реагенты для ионоселективного модуля биохимических автоматических анализаторов Mindray BS-240Pro, Mindray BS-360Е

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 6
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы и реагенты для ионоселективного модуля биохимических автоматических анализаторов Mindray BS-240Pro, Mindray BS-360Е

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	



6. Результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием производителей и моделей медицинской техники (в случае приобретения медицинской техники): нет (не медицинская техника)
7. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчиков, определённых для осуществления контактов с организатором: ____________________________________________
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Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	тест
	45 738

	1.2.
	Набор реагентов для определения a-гидроксибутират дегидрогеназы
	тест
	5 598

	1.3.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	169 560

	1.4.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	13 104

	1.5.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	169 560

	1.6.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	148 320

	1.7.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	111 240

	1.8.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	16 956

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	170 154

	1.10.
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	13 041

	1.11.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	тест
	32 760

	1.12.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	148 230

	1.13.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	4 239

	1.14.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	4 239

	1.15.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	8 478

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	13 104

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	140 400

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	28 944

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	123 840

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	150 696

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	тест
	7 272

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	тест
	40 608

	1.23.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	98 280

	1.24.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	тест
	7 560

	1.25.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	6 192

	1.26.
	Набор реагентов для определения фруктозамина в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	3 465

	1.27.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	тест
	91 935

	1.28.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	тест
	91 935

	1.29.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	16 956

	1.30.
	Набор реагентов для определения концентрации трансферина в сыворотке методом фотометрии
	тест
	2 520

	1.31.
	Системный калибратор
	уп
	18

	1.32.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	уп
	36

	1.33.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	уп
	36

	1.34.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	уп
	9

	1.35.
	Калибратор С-реактивного белка
	уп
	18

	1.36.
	Калибратор трансферина
	уп
	4

	1.37.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	уп
	18

	1.38.
	Калибратор липидов
	уп
	18

	1.39.
	Калибратор ферритина
	уп
	9

	1.40.
	Реакционные кюветы
	уп
	9

	1.41.
	Детергент CD 80
	литр
	378



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. 
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	1. Принцип метода – IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.2.
	Набор реагентов для определения a-гидроксибутират дегидрогеназы

	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям Немецкого общества клинической химии (DGKC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.3.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.4.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с бромкрезоловым зеленым;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.5.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.6.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.7.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.8.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz.;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – глюкозооксидазный метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.10.
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. принцип метода – колориметрический химический анализ (Феррозин);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.в течение не менее 28 суток при температуре 2—80C. 

	1.11.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	1. принцип метода – реакция с арсеназо III;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.12.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.13.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.14.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.15.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с ксилидоловым синим;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уриказой-перокисдазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – биуретовый метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5.Набор должен содержать калибратор;

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – метод турбидиметрии;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.23.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – GPO-POD метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.24.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	1. Принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.25.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с образованием фосфомолибдата;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.26.
	Набор реагентов для определения фруктозамина
	1. Принцип метода – колориметрический химический анализ;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5. Набор должен содержать калибратор и контрольный материал;

	1.27.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.28.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.29.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – модифицированный IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.30.
	Набор реагентов для определения концентрации трансферина в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – метод турбидиметрии;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.31.
	Системный калибратор
	1. Мульти калибратор для биохимических систем Mindray BS для калибровки при количественном определении рутинных параметров сыворотки (Общий Билирубин ,Прямой Билирубин ,Мочевина ,Мочевая кислота ,Креатинин ,Общий белок ,Альбумин, Холестерин ,Триглицериды  ,АСТ,АЛТ ,Амилаза, Щелочная фосфатаза ,ГГТП, КФК ,ЛДГ ,Глюкоза ,Фосфор ,Кальций ,Магний ,а-HBDH);
2. Фасовка не менее 10 флаконов×3 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемыми реагентами Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота. Креатинин  ,Общий белок ,Альбумин, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза ,ГГТП ,КФК,ЛДГ ,Глюкоза ,Фосфор ,Кальций ,Магний ,а-HBDH;
4.Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.32.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	1. Контрольный материал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
- Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
- Аттестация на предлагаемые реагенты: Общий Билирубин ,Прямой Билирубин ,Мочевина, Мочевая кислота  , Креатинин,  Общий белок,Альбумин,ЛПВП,ЛПНП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза ,ГГТП, КФК, ЛДГ ,Глюкоза ,Фосфор ,Кальций, СРБ, Магний ,а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин ;
2. Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами  Общий Билирубин,Прямой Билирубин,Мочевина,Мочевая кислота,Креатинин,Общий белок,Альбумин,ЛПВП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза,ГГТП,КФК,ЛДГ,Глюкоза сыв,Фосфор,Кальций, СРБ, Антистрептолизин;
3. Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент.

	1.33.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	1.Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
2. Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
3. Аттестация на предлагаемые реагенты:  Общий Билирубин,Прямой Билирубин,Мочевина,Мочевая кислота,Креатинин,Общий белок,Альбумин,ЛПВП,ЛПНП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза,ГГТП,КФК,ЛДГ,Глюкоза,Фосфор,Кальций, СРБ, Магний,а-HBDH,КФК-МВ,Ферритин, Антистрептолизин и анализатор;
4. Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами  Общий Билирубин,Прямой Билирубин,Мочевина,Мочевая кислота,Креатинин,Общий белок,Альбумин,ЛПВП,ЛПНП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза,ГГТП,КФК,ЛДГ,Глюкоза,Фосфор,Кальций, СРБ, Магний,а-HBDH,КФК-МВ,Ферритин, Антистрептолизин;
5. Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент

	1.34.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	1.Калибратор для определения CK-MB используется для калибровки при количественном определении активности сердечной фракции фермента креатинкиназы в биохимических системах Mindray BS;
2. Фасовка не менее 3 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3.Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения креатинкиназы-МВ;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.35.
	Калибратор С-реактивного белка
	1.Калибратор С-реактивного белка используется для калибровки при количественном определении С-реактивного белка (СRP) на измерительной системе Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения С-реактивного белка;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.36.
	Калибратор трансферина
	1.Калибратор трансферина используется для калибровки при количественном определении трансферина на измерительной системе Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения трансферина;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.37.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	1.Контрольная сыворотка на основе человеческой сыворотки используется для контроля качества количественного определения ревматических аналитов на измерительных системах Mindray BS;
2. Фасовка не менее 2 уровня по 3 флакона×1 мл в 1 упаковке;
3. Аттестация на предлагаемые реагенты: ревматоидный фактор и анализатор;
4. Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами;
5. Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент

	1.38.
	Калибратор липидов
	1.Калибратор для определения липидов для калибровки методики количественного определения липидных аналитов (холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП) с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.39.
	Калибратор ферритина
	1.Калибратор ферритина используется для калибровки методики количественного определения ферритина с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2.Фасовка не менее 4 уровня×2 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом ферритин;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.40.
	Реакционные кюветы
	1.Многоразовые кюветы для использования на анализаторе Mindray BS 240 Pro;
2.Каждый сегмент кювет должен состоять из 10 кювет.
3.В упаковке 8 сегментов.

	1.41.
	Детергент CD 80
	1.Предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимического анализатора BS 240 Pro производства компании Mindray;
2. Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное



2.2. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro.

Лот 2 Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	тест
	5 082

	1.2.
	Набор реагентов для определения a-гидроксибутират дегидрогеназы
	тест
	622

	1.3.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	18 840

	1.4.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	1 456

	1.5.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	18 840

	1.6.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	16 480

	1.7.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	12 360

	1.8.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	1 884

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	18 906

	1.10.
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	1 449

	1.11.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	тест
	3 640

	1.12.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	16 470

	1.13.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	471

	1.14.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	471

	1.15.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	942

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	1 456

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	15 600

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	3 216

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	13 760

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	16 744

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	тест
	808

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	тест
	4 512

	1.23.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	10 920

	1.24.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	тест
	840

	1.25.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	688

	1.26.
	Набор реагентов для определения фруктозамина в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	385

	1.27.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	тест
	10 215

	1.28.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	тест
	10 215 

	1.29.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	1 884

	1.30.
	Набор реагентов для определения концентрации трансферина в сыворотке методом фотометрии
	тест
	280

	1.31.
	Системный калибратор
	уп
	2

	1.32.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	уп
	4

	1.33.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	уп
	4

	1.34.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	уп
	1

	1.35.
	Калибратор С-реактивного белка
	уп
	2

	1.36.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	уп
	2

	1.37.
	Калибратор липидов
	уп
	2

	1.38.
	Калибратор ферритина
	уп
	1

	1.39.
	Реакционные кюветы
	уп
	1

	1.40.
	Детергент CD 80
	литр
	42



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. 
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	1. Принцип метода – IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.2.
	Набор реагентов для определения a-гидроксибутират дегидрогеназы

	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям Немецкого общества клинической химии (DGKC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.3.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.4.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с бромкрезоловым зеленым;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.5.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.6.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.7.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.8.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz.;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – глюкозооксидазный метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.10.
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. принцип метода – колориметрический химический анализ (Феррозин);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.в течение не менее 28 суток при температуре 2—80C. 

	1.11.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	1. принцип метода – реакция с арсеназо III;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.12.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.13.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.14.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.15.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с ксилидоловым синим;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уриказой-перокисдазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – биуретовый метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5.Набор должен содержать калибратор;

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – метод турбидиметрии;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.23.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – GPO-POD метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.24.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	1. Принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.25.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с образованием фосфомолибдата;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.26.
	Набор реагентов для определения фруктозамина
	1. Принцип метода – колориметрический химический анализ;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5. Набор должен содержать калибратор и контрольный материал;

	1.27.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.28.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.29.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – модифицированный IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.30.
	Набор реагентов для определения концентрации трансферина в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – метод турбидиметрии;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 240 Pro, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.31.
	Системный калибратор
	1. Мульти калибратор для биохимических систем Mindray BS для калибровки при количественном определении рутинных параметров сыворотки (Общий Билирубин ,Прямой Билирубин ,Мочевина ,Мочевая кислота ,Креатинин ,Общий белок ,Альбумин, Холестерин ,Триглицериды  ,АСТ,АЛТ ,Амилаза, Щелочная фосфатаза ,ГГТП, КФК ,ЛДГ ,Глюкоза ,Фосфор ,Кальций ,Магний ,а-HBDH);
2. Фасовка не менее 10 флаконов×3 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемыми реагентами Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота. Креатинин  ,Общий белок ,Альбумин, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза ,ГГТП ,КФК,ЛДГ ,Глюкоза ,Фосфор ,Кальций ,Магний ,а-HBDH;
4.Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.32.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	1. Контрольный материал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
- Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
- Аттестация на предлагаемые реагенты: Общий Билирубин ,Прямой Билирубин ,Мочевина, Мочевая кислота  , Креатинин,  Общий белок,Альбумин,ЛПВП,ЛПНП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза ,ГГТП, КФК, ЛДГ ,Глюкоза ,Фосфор ,Кальций, СРБ, Магний ,а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин ;
2. Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами  Общий Билирубин,Прямой Билирубин,Мочевина,Мочевая кислота,Креатинин,Общий белок,Альбумин,ЛПВП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза,ГГТП,КФК,ЛДГ,Глюкоза сыв,Фосфор,Кальций, СРБ, Антистрептолизин;
3. Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент.

	1.33.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	1.Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
2. Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
3. Аттестация на предлагаемые реагенты:  Общий Билирубин,Прямой Билирубин,Мочевина,Мочевая кислота,Креатинин,Общий белок,Альбумин,ЛПВП,ЛПНП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза,ГГТП,КФК,ЛДГ,Глюкоза,Фосфор,Кальций, СРБ, Магний,а-HBDH,КФК-МВ,Ферритин, Антистрептолизин и анализатор;
4. Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами  Общий Билирубин,Прямой Билирубин,Мочевина,Мочевая кислота,Креатинин,Общий белок,Альбумин,ЛПВП,ЛПНП,Холестерин,Триглицериды,АСТ,АЛТ,Амилаза,Щелочная фосфатаза,ГГТП,КФК,ЛДГ,Глюкоза,Фосфор,Кальций, СРБ, Магний,а-HBDH,КФК-МВ,Ферритин, Антистрептолизин;
5. Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент

	1.34.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	1.Калибратор для определения CK-MB используется для калибровки при количественном определении активности сердечной фракции фермента креатинкиназы в биохимических системах Mindray BS;
2. Фасовка не менее 3 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3.Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения креатинкиназы-МВ;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.35.
	Калибратор С-реактивного белка
	1.Калибратор С-реактивного белка используется для калибровки при количественном определении С-реактивного белка (СRP) на измерительной системе Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения С-реактивного белка;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.36.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	1.Контрольная сыворотка на основе человеческой сыворотки используется для контроля качества количественного определения ревматических аналитов на измерительных системах Mindray BS;
2. Фасовка не менее 2 уровня по 3 флакона×1 мл в 1 упаковке;
3. Аттестация на предлагаемые реагенты: ревматоидный фактор и анализатор;
4. Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами;
5. Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент

	1.37.
	Калибратор липидов
	1.Калибратор для определения липидов для калибровки методики количественного определения липидных аналитов (холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП) с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом для определения холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.38.
	Калибратор ферритина
	1.Калибратор ферритина используется для калибровки методики количественного определения ферритина с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2.Фасовка не менее 4 уровня×2 мл в 1 упаковке;
3. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом ферритин;
4. Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент.

	1.39.
	Реакционные кюветы
	1.Многоразовые кюветы для использования на анализаторе Mindray BS 240 Pro;
2.Каждый сегмент кювет должен состоять из 10 кювет.
3.В упаковке 8 сегментов.

	1.40.
	Детергент CD 80
	1.Предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимического анализатора BS 240 Pro производства компании Mindray;
2. Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное



2.2. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 240 Pro.

Лот 3 Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 360Е

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	тест
	8 316

	1.2.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	32 400

	1.3.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	2 912

	1.4.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	32 400

	1.5.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	32 940

	1.6.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	27 450

	1.7.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	5 400

	1.8.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	36 990

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	2 415

	1.10.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	тест
	13 104

	1.11.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	40 986

	1.12.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	5 400

	1.13.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	5 400

	1.14.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	5 598

	1.15.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	набор
	13 104

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	37 800

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	11 196

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	30 960

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	39 312

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	тест
	5 454

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	тест
	19 404

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	19 656

	1.23.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	тест
	1 944

	1.24.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	1 376

	1.25.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	набор
	12 258

	1.26.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	набор
	12 258

	1.27.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	16 200

	1.28.
	Системный калибратор
	упаковка
	9

	1.29.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	упаковка
	9

	1.30.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	упаковка
	9

	1.31.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	упаковка
	9

	1.32.
	Калибратор С-реактивного белка
	упаковка
	9

	1.33.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	упаковка
	9

	1.34.
	Калибратор липидов
	упаковка
	9

	1.35.
	Калибратор ферритина
	упаковка
	5

	1.36.
	Реакционные кюветы
	упаковка
	6

	1.37.
	Детергент CD 80
	литр
	180



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	1. Принцип метода – IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.2.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.3.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с бромкрезоловым зеленым;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.4.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.5.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.6.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.7.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz.;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.8.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – глюкозооксидазный метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – колориметрический химический анализ (Феррозин);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5 Набор должен содержать калибратор и контрольный материал;

	1.10.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с арсеназо III;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.11.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1, Принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.12.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.13.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.14.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.15.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с ксилидоловым синим;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уриказой-перокисдазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – биуретовый метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5. Набор должен содержать калибратор;

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – метод турбидиметрии;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – GPO-POD метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.23.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	1. Принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
 4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.24.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с образованием фосфомолибдата;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.25.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.26.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.27.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – модифицированный IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.28.
	Системный калибратор
	1. Мульти калибратор для биохимических систем Mindray BS для калибровки при количественном определении рутинных параметров сыворотки (Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, Магний, а-HBDH);
2. Фасовка не менее 10 флаконов×3 мл в 1 упаковке;
3.Калибратор должен быть совместим с наборами реагентов Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, Магний, а-HBDH.

	1.29.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	1.Контрольный материал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
2. Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
- Аттестация для анализатора и аналитов: Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Магний, а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин;
3. Контрольный материал должен быть совместим с наборами реагентов Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Антистрептолизин.

	1.30.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	1.Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
2. Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
3. Аттестация для анализатора и аналитов:  Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Магний, а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин;
4. Контрольный материал должен быть совместим с наборами реагентов Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Магний, а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин.

	1.31.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	1.Калибратор для определения CK-MB используется для калибровки при количественном определении активности сердечной фракции фермента креатинкиназы в биохимических системах Mindray BS;
2. Фасовка не менее 3 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Калибратор должен быть совместим с набором реагентов для определения креатинкиназы-МВ;

	1.32.
	Калибратор С-реактивного белка
	1.Калибратор С-реактивного белка используется для калибровки при количественном определении С-реактивного белка (СRP) на измерительной системе Mindray BS;
2.Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3.Калибратор должен быть совместим с набором реагентов для определения С-реактивного белка.

	1.33.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	1.Контрольная сыворотка на основе человеческой сыворотки используется для контроля качества количественного определения ревматических аналитов на измерительных системах Mindray BS;
2.Фасовка не менее 2 уровня по 3 флакона×1 мл в 1 упаковке;
3.Аттестация для анализатора и аналитов: антистрептолизин, ревматоидный фактор, С-реактивный белок;
4.Контрольный материал должен быть совместим с соответствующими наборами реагентов.

	1.34.
	Калибратор липидов
	1.Калибратор для определения липидов для калибровки методики количественного определения липидных аналитов (холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП) с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3.Калибратор должен быть совместим с наборами реагентов для определения холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП

	1.35.
	Калибратор ферритина
	1.Калибратор ферритина используется для калибровки методики количественного определения ферритина с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2.Фасовка не менее 4 уровня×2 мл в 1 упаковке;
3. Калибратор должен быть совместим с набором реагентов для определения ферритина;

	1.36.
	Реакционные кюветы
	1.Многоразовые кюветы для использования на анализаторах Mindray BS-240Pro и Mindray BS-360E;
2.Каждый сегмент кювет должен состоять из 10 кювет.
3.В упаковке 8 сегментов.

	1.37.
	Детергент CD 80
	1.Предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимических систем Mindray BS производства компании Mindray;
2. Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное



2.2. Реагенты, калибраторы, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для биохимического автоматического анализатора Mindray BS-360E.
2.3. Аттестация контрольных материалов для анализатора и аналита.


Лот 4 Реагенты и контрольные материалы для биохимического автоматического анализатора Mindray BS 360Е

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	тест
	924

	1.2.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	3 600

	1.3.
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	3 600

	1.4.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	3 660

	1.5.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	3 050

	1.6.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	600

	1.7.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	тест
	4 110

	1.8.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	тест
	1 456

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	4 554

	1.10.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	600

	1.11.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	600

	1.12.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	622

	1.13.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	набор
	1 456

	1.14.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	4 200

	1.15.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	тест
	1 244

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	тест
	3 440

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	4 368

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	тест
	606

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	тест
	2 156

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	тест
	2 184

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	тест
	216

	1.22.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии
	набор
	1 362

	1.23.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	набор
	1 362

	1.24.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	тест
	1 800

	1.25.
	Системный калибратор
	упаковка
	1

	1.26.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	упаковка
	1

	1.27.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	упаковка
	1

	1.28.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	упаковка
	1

	1.29.
	Калибратор С-реактивного белка
	упаковка
	1

	1.30.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	упаковка
	1

	1.31.
	Калибратор липидов
	упаковка
	1

	1.32.
	Детергент CD 80
	литр
	20



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом 
	1. Принцип метода – IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.2.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.3.
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с бромкрезоловым зеленым;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.4.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.5.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.6.
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz.;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.7.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – глюкозооксидазный метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.8.
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с арсеназо III;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.9.
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1, Принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.10.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.11.
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.12.
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.13.
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с ксилидоловым синим;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.14.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.15.
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1. Принцип метода – реакция с уриказой-перокисдазой;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.16.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1. Принцип метода – биуретовый метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.17.
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD);
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.18.
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.
5. Набор должен содержать калибратор;

	1.19.
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – метод турбидиметрии;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.20.
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	1. Принцип метода – GPO-POD метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.21.
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	1. Принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
 4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.22.
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	1. Принцип метода – реакция с образованием фосфомолибдата;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.23.
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке методом фотометрии
	1. Принцип метода – прямое определение;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.24.
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1. Принцип метода – модифицированный IFCC метод;
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS 360Е, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть готовы к использованию, расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.
4. Флаконы должны содержать штрих-коды.

	1.25.
	Системный калибратор
	1. Мульти калибратор для биохимических систем Mindray BS для калибровки при количественном определении рутинных параметров сыворотки (Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, Магний, а-HBDH);
2. Фасовка не менее 10 флаконов×3 мл в 1 упаковке;
3.Калибратор должен быть совместим с наборами реагентов Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, Магний, а-HBDH.

	1.26.
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	1.Контрольный материал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
2. Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
- Аттестация для анализатора и аналитов: Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Магний, а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин;
3. Контрольный материал должен быть совместим с наборами реагентов Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Антистрептолизин.

	1.27.
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	1.Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.
2. Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке;
3. Аттестация для анализатора и аналитов:  Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Магний, а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин;
4. Контрольный материал должен быть совместим с наборами реагентов Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Общий белок, Альбумин, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин, Триглицериды, АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфатаза, ГГТП, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Фосфор, Кальций, СРБ, Магний, а-HBDH, КФК-МВ, Ферритин, Антистрептолизин.

	1.28.
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	1.Калибратор для определения CK-MB используется для калибровки при количественном определении активности сердечной фракции фермента креатинкиназы в биохимических системах Mindray BS;
2. Фасовка не менее 3 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3. Калибратор должен быть совместим с набором реагентов для определения креатинкиназы-МВ;

	1.29.
	Калибратор С-реактивного белка
	1.Калибратор С-реактивного белка используется для калибровки при количественном определении С-реактивного белка (СRP) на измерительной системе Mindray BS;
2.Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3.Калибратор должен быть совместим с набором реагентов для определения С-реактивного белка.

	1.30.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	1.Контрольная сыворотка на основе человеческой сыворотки используется для контроля качества количественного определения ревматических аналитов на измерительных системах Mindray BS;
2.Фасовка не менее 2 уровня по 3 флакона×1 мл в 1 упаковке;
3.Аттестация для анализатора и аналитов: антистрептолизин, ревматоидный фактор, С-реактивный белок;
4.Контрольный материал должен быть совместим с соответствующими наборами реагентов.

	1.31.
	Калибратор липидов
	1.Калибратор для определения липидов для калибровки методики количественного определения липидных аналитов (холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП) с помощью аналитической  системы Mindray BS;
2. Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке;
3.Калибратор должен быть совместим с наборами реагентов для определения холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП

	1.32.
	Детергент CD 80
	1.Предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимических систем Mindray BS производства компании Mindray;
2. Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное



2.2. Реагенты, калибраторы, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для биохимического автоматического анализатора Mindray BS-360E.
2.3. Аттестация контрольных материалов для анализатора и аналита.

Лот 5  Расходные материалы и реагенты для ионоселективного модуля биохимических автоматических анализаторов Mindray BS-240Pro, Mindray BS-360Е

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов Na/K/CI
	уп
	108

	1.2.
	Набор очищающих растворов
	уп
	27

	1.3.
	Электрод натриевый
	уп
	12

	1.4.
	Электрод калийный
	уп
	12

	1.5.
	Электрод хлорный
	уп
	12

	1.6.
	Электрод референсный
	уп
	12


*Позиции 1.3.-1.6. являются функционально взаимосвязанным неоднородным товаром с товарами по позициям  1.1., 1.2., что допускает объединять их в единый лот, в соответствии со статьёй 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Расходные материалы и реагенты должны быть предназначены для биохимических автоматических анализаторов Mindray BS-240 Pro, Mindray BS-360Е 

Лот 6  Расходные материалы и реагенты для ионоселективного модуля биохимических автоматических анализаторов Mindray BS-240Pro, Mindray BS-360Е

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов Na/K/CI
	уп
	12

	1.2.
	Набор очищающих растворов
	уп
	3

	1.3.
	Электрод натриевый
	уп
	1

	1.4.
	Электрод калийный
	уп
	1

	1.5.
	Электрод хлорный
	уп
	1

	1.6.
	Электрод референсный
	уп
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Расходные материалы и реагенты должны быть предназначены для биохимических автоматических анализаторов Mindray BS-240 Pro, Mindray BS-360Е 




