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*************************************************************************************************************************

___07.08.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________

Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: Медицинские расходные материалы к мониторам пациента для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026 год.
	Наименование принадлежностей
	Количество

	Лот 1
	

	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления
	3

	1. Подключение: однотрубное.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Материал: не должен содержать латекс.

4. Размер, см: 10-15
5. Совместимый с монитором «AnyViewA6»
	

	Лот 2
	

	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления
	3

	1. Подключение: однотрубное.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Материал: не должен содержать латекс.

4. Размер, см: 13-20
5. Совместимый с монитором «AnyViewA6»
	

	Лот 3
	

	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления
	2

	1. Подключение: однотрубное.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Материал: не должен содержать латекс.

4. Размер, см: 35-45

5. Совместимый с монитором «AnyViewA6»
	

	Лот 4
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	3

	1. Тип: клипса.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Размер: взрослый 

4. Совместимый с монитором «AnyViewA6»
	

	Лот 5
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	5

	1. Тип: клипса.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Размер: детский

4. Совместимый с монитором «AnyViewA6»


	

	Лот 6
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	1

	5. Тип: клипса.

6. Тип применения: многоразовый.

7. Размер: взрослый 

8. Совместимый с монитором «Стелла 80А»
	

	Лот 7
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	1

	1. Тип: клипса.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Размер: детский 

4. Совместимый с монитором «Стелла 80А»
	

	Лот 8
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	3

	1. Тип: клипса.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Размер: взрослый 

4. Совместимый с монитором «Стелла 80Д»
	

	Лот 9
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	3

	1. Тип: клипса.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Размер: детский 

4. Совместимый с монитором «Стелла 80Д»
	

	Лот 10
	

	Кабель пациента ЭКГ прямого подключения на 3 отведения
	2

	1. Количество отведений: три.

2. Тип соединения с электродом: зажим.

3. Длина: не менее 3 м.

4. Совместим с мониторами пациента «ММ-18И»
	

	Лот 11
	

	Манжета для неинвазивного измерения артериального давления
	2

	1. Подключение: однотрубное.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Материал: не должен содержать латекс.

4. Размер, см: 35-45

5. Совместимый с монитором «ММ-18И»
	

	Лот 12
	

	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый прямого подключения
	2

	1. Тип: клипса.

2. Тип применения: многоразовый.

3. Размер: взрослый 

4. Совместимый с монитором «ММ-18И»
	

	Лот 13
	

	Кабель магистральный ЭКГ (удлинитель) на 3 отведения
	12

	1. Количество отведений: три.

2. Длина: не менее 2,5 м.

3. Совместим с мониторами пациента «Philips IntelliVue MР40, MР50»
	

	Лот 14
	

	Кабель пациента ЭКГ прямого подключения на 3 отведения
	12

	1. Количество отведений: три.

2. Тип соединения с электродом: зажим.

3. Длина: не менее 3 м.

4. Совместим с мониторами пациента «Philips IntelliVue MР40, MР50»
	

	Лот 15
	

	Удлинитель для многоразовых манжет для неинвазивного измерения артериального давления
	8

	1. Тип соединения: однотрубное.

2. Длина: не менее 3 м.

3. Совместим с мониторами пациента «Philips IntelliVue MР40, MР50»
	

	Лот 16
	

	Удлинитель для одноразовых манжет (неонатальных) для неинвазивного измерения артериального давления 
	8

	1. Тип соединения: однотрубное.

2. Длина: не менее 3 м.

3. Совместим с мониторами пациента «Philips IntelliVue MР40, MР50»
	


Техническое задание

к процедуре закупки принадлежностей к мониторам пациента 
Общие данные.
Перечень принадлежностей и их количество к мониторам пациента указан в Приложении 1.
Область применения – мониторирование состояния пациента.

Поставляемые принадлежностей и расходные материалы должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Принадлежности по лотам 1, 2, 3, 4, 5 должны быть полностью совместимые с мониторами пациента «AnyViewA6», 2017 года выпуска, производства Guangdong Biolight Meditech Co. 
Принадлежности по лотам 6, 7 должны быть полностью совместимые с мониторами пациента «Стелла 80А», 2020 года выпуска, производства ООО «ГеоМедСервис».

Принадлежности по лотам 8, 9 должны быть полностью совместимые с мониторами пациента «Стелла 80Д», 2020 года выпуска, производства ООО «ГеоМедСервис».
Принадлежности по лотам 10, 11, 12 должны быть полностью совместимые с мониторами пациента «ММ-18И», 2017 года выпуска, производства ОАО «Интеграл».
Принадлежности по лотам 13, 14, 15, 16 должны быть полностью совместимые с мониторами пациента «Philips IntelliVue MР40, MР50», 2013 года выпуска, производства Philips.
Предоставить:

•
копии регистрационных удостоверений МЗ РБ (или выписки из Реестра) либо документ о регистрации в рамках Евразийского экономического союза на товар, подтверждающих регистрацию товара как изделия медицинского назначения (участник должен отметить (выделить) позиции, входящие в предложение);
Просим предоставить предложения в срок по 13.08.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

	32.50.50.390


 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.

тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.

e-mail: antonina_gdikb@mail.ru
