Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260714383744 «БелМТ №437/26-ЗОИ «Лапароскопический хирургический инструментарий» лот 3».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260721428175

Общество с дополнительной ответственностью "ГЕОЛ-М"

УНП 101477774

220062, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Победителей, д.127, оф.324

Цена по лоту: 117 810,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - пункту 25 Заявки на покупку: 
предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки
менее чем на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку;
пункту 25 Заявки на покупку: 
предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки
менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;
пункту 20.10 Заявки на покупку:
документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, имеют расхождения с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (по пунктам 2.1.4 и 2.2.4 Приложения 1 в документах «Инструкция_по_эксплуатации_Многоразовые_лапароскопические_инструменты.pdf» и «Многоразовые_лапароскопические_инструменты.pdf»);
пункту 20.10 Заявки на покупку - отсутствуют описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара по пунктам 2.1.5 и 2.2.5 Приложения 1)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260721428047

Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Промедика"

УНП 193104092

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Скрыганова, д.6, ком.358

Цена по лоту: 122 950,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260715427319

Общество с дополнительной ответственностью "ТАХАТАКСИ"

УНП 101527132

220077, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уборевича, д.111, пом.4, ком.5

Цена по лоту: 123 069,65 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Промедика", 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Скрыганова, д.6, ком.358, УНП 193104092 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 3. Цена по лоту: 122 950,00 бел.рубль (BYN).

Прилагаемые документы:

Протокол 437-26 Протокол по ЗОИ НА ЭТП.docx.