УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

_______________К.В.Дроздовский

«________» ______________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку материалов расходных для детской эндоскопии

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 |
| УНП | 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: эндоскопия

4.	Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материалы расходные для детской эндоскопии |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 15 усл. ед. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 225 052,16 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм | 2.1 | штука | 30 |
| 1.2. | Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм | 2.2 | штука | 100 |
| 1.3. | Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм | 2.3 | штука | 60 |
| 1.4. | Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм | 2.4 | штука | 20 |
| 1.5 | Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 1600 мм | 2.5 | штука | 60 |
| 1.6 | Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 2300 мм | 2.6 | штука | 40 |
| 1.7 | Петли эндоскопические для канала 2,0 мм | 2.7 | штука | 80 |
| 1.8 | Петли эндоскопические для канала 2,8 мм | 2.8 | штука | 20 |
| 1.9 | Инструмент эндоскопический тип «сачок» | 2.9 | штука | 30 |
| 1.10 | Щипцы, захватывающие одноразовые | 2.10 | штука | 50 |
| 1.11 | Щетка двухсторонняя одноразовая | 2.11 | штука | 4600 |
| 1.12. | Щетка одноразовая | 2.12 | штука | 500 |
| 1.13. | Клапана для бронхоскопов | 2.13 | штука | 900 |
| 1.14. | Клапана для эндоскопов | 2.14 | штука | 420 |
| 1.15. | Дистальные колпачки одноразовые | 2.15 | штука | 60 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1 Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Длинна рабочей части | 1600 мм |  |
| 2.1.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,0 мм |  |
| 2.1.3 | Диаметр иглы | 21 G |  |
| 2.1.4 | Длинна иглы | 4 мм | Количество 15 шт |
| 2.1.5 | Длинна иглы | 5 мм | Количество 15 шт |

2.2. Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Длинна рабочая | 1600 мм |  |
| 2.2.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,0 мм |  |
| 2.2.3 | Диаметр иглы | 23 G |  |
| 2.2.4 | Длинна иглы | 4 мм | Количество 50 шт |
| 2.2.5 | Длинна иглы | 5 мм | Количество 50 шт |

2.3 Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Длинна рабочая | 1600 мм |  |
| 2.3.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,8 мм |  |
| 2.3.3 | Диаметр иглы | 23 G |  |
| 2.3.4 | Длинна иглы | 4 мм | Количество 30 шт |
| 2.3.5 | Длинна иглы | 5 мм | Количество 30 шт |

2.4.  Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Длинна рабочая | 2300 мм |  |
| 2.4.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,8 мм |  |
| 2.4.3 | Диаметр иглы | 23 G |  |
| 2.4.4 | Длинна иглы | 4 мм |  |

2.5. Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 1600 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Длинна рабочая | 1600 мм |  |
| 2.5.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,8 мм |  |
| 2.5.3 | Раскрытие клипсы | 9,0 мм | Количество 15 шт |
| 2.5.4 | Раскрытие клипсы | 11,0 мм | Количество 15 шт |
| 2.5.5 | Раскрытие клипсы | 14,0 мм | Количество 15 шт |
| 2.5.6 | Раскрытие клипсы | 17,0 мм | Количество 15 шт |
| 2.5.7 | Функция вращения | Наличие |  |

2.6. Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 2300 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Длинна рабочая | 2300 мм |  |
| 2.6.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,8 мм |  |
| 2.6.3 | Раскрытие клипсы | 11,0 мм | Количество 20 шт |
| 2.6.4 | Раскрытие клипсы | 17,0 мм | Количество 20 шт |
| 2.6.5 | Функция вращения | Наличие |  |

2.7. Петли эндоскопические для канала 2,0 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | Длинна рабочая | 2500 мм |  |
| 2.7.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,0 мм |  |
| 2.7.3 | Раскрытие | 10,0 мм | Количество 40 шт |
| 2.7.4 | Раскрытие | 15,0 мм | Количество 40 шт |
| 2.7.5 | Функция вращения | Наличие |  |

2.8. Петли эндоскопические для канала 2,8 мм

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Длинна рабочая | 2300 мм |  |
| 2.8.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,8 мм |  |
| 2.8.3 | Раскрытие | 30,0 мм |  |
| 2.8.4 | Функция вращения | Наличие |  |

2.9. Инструмент эндоскопический тип «сачок»

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9.1 | Длинна рабочая | 1600 мм |  |
| 2.9.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,0 мм |  |
| 2.9.3 | Материал | сетка |  |

2.10. Щипцы захватывающие одноразовые

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1 | Длинна рабочая | 1200 мм |  |
| 2.10.2 | Для диаметра биопсийного канала | 1,2 мм |  |
| 2.10.3 | 4-х проволочная корзина | Наличие |  |
| 2.10.4 | Диаметр раскрытия корзины 10 мм | Наличие | Количество 25 шт |
| 2.10.5 | Диаметр раскрытия корзины 15 мм | Наличие | Количество 25 шт |

2.11. Щетка двухсторонняя одноразовая

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.1 | Длинна рабочая | 2200 мм |  |
| 2.11.2 | Для диаметра биопсийного канала | 2,0-4,2 мм |  |
| 2.11.3 | Щетки для очистки входных отверстий | Наличие |  |

2.12. Щетка одноразовая

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1 | Длинна рабочая | 1200 мм |  |
| 2.12.2 | Для диаметра биопсийного канала | 1,2 мм |  |

2.13. Клапана для бронхоскопов

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13.1 | Аспирационный, одноразовый | Одноразовые | Количество 600 шт |
| 2.13.2 | Биопсийный клапан | Одноразовые | Количество 300 шт |
| 2.13.3 | Совместимость с бронхоскопами OLYMPUS | Выполнение |  |

2.14. Клапана для эндоскопов

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14.1 | Клапан вода-воздух | Многоразовый | Количество 10 шт |
| 2.14.2 | Аспирационный клапан | Многоразовый | Количество 10 шт |
| 2.14.3 | Биопсийный клапан | Полуодноразовый | Количество 400 шт |
| 2.14.4 | Совместимость с бронхоскопами OLYMPUS | Выполнение |  |

2.15. Дистальные колпачки одноразовые

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15.1 | Длина 4 мм | Наличие |  |
| 2.15.2 | Боковое отверстие для дренажа жидкости | Наличие |  |
| 2.15.3 | Внешний диаметр 11,4 мм | Наличие | Количество 30 шт |
| 2.15.4 | Внешний диаметр 12,4 мм | Наличие | Количество 30 шт |
| 2.15.4 | Совместимость с эндоскопами OLYMPUS | Выполнение |  |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	 Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач –эндоскопист диагностического 
отдела                                                                                     К.Д.Санфиров