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*************************************************************************************************************************

___07.08.2026_______________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Работы по техническому обслуживанию медицинского оборудования.
Техническое задание

Работы по техническому обслуживанию медицинской техники

1. Общие данные

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, с планируемой периодичностью обслуживания указан в Приложении 1.

Перечень расходных материалов (при их наличии) указан в Приложении 2.

2. Технические требования, предъявляемые к работам (услугам)

Техническое обслуживание и ремонт проводится в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя и в соответствии с инструкцией «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78». 

Техническое обслуживание должно включать в себя следующие основные виды работ (услуг):

контроль технического состояния;

периодическое техническое обслуживание;

техническое обслуживание с периодическим контролем.

В конце календарного года (4 квартал) Исполнитель проводит плановую диагностику медицинской техники и предоставляет Заказчику документ (отчет, акт, техническое заключение) с указанием: исправности/неисправности оборудования. 

Все запасные части, комплектующие и расходные материалы (при их наличии) используемые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, должны быть новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с обслуживаемой медицинской техникой. 

Поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов, возлагается на Исполнителя.

Обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов в сроки, достаточные для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с прилагаемым планом-графиком.

Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 3-х месяцев.

Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт медицинской техники в условиях Исполнителя).

3. Требования к Исполнителю 

Наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 №548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется представления указанных в частях первой и второй настоящего пункта, документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.

4. Стоимость и оплата работ (услуг)

В стоимость предложения включаются:
стоимость проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для осуществления технического обслуживания;

диагностика неисправности по заявке заказчика;

транспортные расходы и предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.

Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.

Ведущий инженер                                                                       В.С.Дроздова
Приложение 1

Перечень медицинского оборудования с планируемой периодичностью обслуживания

	
	Наименование
	Модель, производитель
	Коли-чество
	Серийный номер
	Год выпуска
	Вид работ/Периодичность

	
	Лот 1
	
	
	
	
	

	1. 
	Амплификатор
	«MIC-4»,

Bio Molecular Systems
	1
	M0000500
	2020
	1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 2
	
	
	
	
	

	1. 
	Система для автоматической окраски мазков
	«Aerospray Gram Slide Stainer/Cytocentrifuge»,

ELITechGroup
	1
	DQ-BLRM-SA21/7322210997
	2021
	1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 3
	
	
	
	
	

	1. 
	Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот 
	Genepure Pro, Hangzhou Bioer Technology Co
	1
	BYQ6637E-1803
	2025
	1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 4
	
	
	
	
	

	1. 
	Анализатор для определения уровня содержания глюкозы и/или лактата 
	«Biosen C-Line»
	1
	5214-24-1023
	2024
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 5
	
	
	
	
	

	1. 
	Инъектор
	Spectris Solaris, 

MEDRAD
	1
	84038717 101315
	2016
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 6
	
	
	
	
	

	1. 
	Инъектор
	Ulrich CTmotion, Ulrich medical
	1
	CTM1200186
	2012
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 7
	
	
	
	
	

	1. 
	Система био-деконтаминации парами перекиси водорода
	Bioquell Z-2,

BioMerieux
	1
	201903ВZ26815
	2019
	ТО – 2 раза/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 8
	
	
	
	
	

	1. 
	Гастрофиброскоп 
	Gif-E3, Olympus
	1
	2816017
	2017
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	2. 
	Отсос эндоскопический 
	SSU-2, Olympus
	1
	09121
	2000
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	3. 
	Осветитель галогеновый 
	CLE-10, Olympus
	1
	7078327
	2000
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 9
	
	
	
	
	

	1. 
	Анализатор газов крови 
	Rapid Point 500
	1
	-
	2020
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 10
	
	
	
	
	

	1. 
	Анализатор для иммунологических исследований 
	NAISSA, NeoMedica d.o.o
	1
	-
	2024
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 11
	
	
	
	
	

	1. 
	Анализатор иммунофлуоресцентный
	AFIAS-6, Boditech Med
	1
	A6RWD170363
	2026
	ТО - 1 раз/год

октябрь


Приложение 2

Ориентировочный перечень расходных материалов

	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	Примечание

	
	Лот 1
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 2
	
	
	

	2. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 3
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 4
	
	
	

	1. 
	Шланг насоса
	шт.
	1
	

	2. 
	Обменник
	шт.
	1
	

	3. 
	Игла для забора пробы
	шт.
	1
	

	
	Лот 5
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 6
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 7
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 8
	
	
	

	1. 
	Лампа для осветителя CLE-10
	шт.
	1
	

	
	Лот 9
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 10
	
	
	

	1. 
	-
	-
	-
	

	
	Лот 11
	
	
	

	1. 
	-
	
	
	


Просим предоставить предложения в срок по 13.08.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
	33.14.19.200


 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: antonina_gdikb@mail.ru
