ВЕДОМОСТЬ
объемов работ на процедуру закупки по выбору подрядной организации для выполнения комплекса работ по устройству сети электроснабжения 10кВ (в т.ч. земляные работы, устройство постели для кабелей в траншее, устройство переводов) по объекту «Застройка территории в границах ул.Янковского, Горецкого в г.Минске». 1-я очередь строительства.
2 пусковой комплекс. Инженерные сети и благоустройство (нельготируемые по НДС)

Смета составлена в ценах на	1 МАЯ 2023 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	9.8	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 6. 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ	
 Ж106010 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
1.	 	3.	Е1-13-17
(65.72 / 69.89) 	Разработка грунта в траншеях экскаваторами ОБРАТНАЯ ЛОПАТА с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы, в отвал  
Разряд  МK  Ставка 4р 9.8	1000М3			1 707.17	573.48			1 707.17	
				0.15902	
	
	271.47
	91.19

	271.47 	
2.		4.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы  К=0,8 К ЗП
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 9.8	100 М3	175.83	1406.64					1 406.64	
				0.6995	122.99
К1=0.8	983.94
К1=0.8	

	
	983.94 	
3.		5.	Е1-166-1
(65.72 / 69.89) 	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8	100 М3 ГРУНТА	102.91	867.22					867.22	
				0.4579	47.12
	397.10

	 
	
	397.10 	
4.		6.	Е1-27-1
(65.72 / 69.89) 	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы  
Разряд  МK  Ставка 4р 9.8	1000 М3			307.87	86.72			307.87	
				0.18317	
	
	56.39
	15.88

	56.39 	
5.		7.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	Уплотнение грунта электрическими трамбовками, грунт 1-2 группы  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 9.8	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	114.19	41.29				155.48	
				1.8317	22.95
	209.16
	75.63

	
	284.79 	
6.		8.	Е1-17-14
(65.72 / 69.89) 	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8	1000 М3	15.08	127.08	1 980.02	517.33	0.65	1.09	2 108.84	
				0.12079	1.82
	15.35
	239.17
	62.49
	0.08 
	0.13
	254.73 	
7.		9.	С310-1
 	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  
	т						0.98	0.98	
				217.442	

	
	 
	213.09
	213.09 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	194.88	1605.55	642.66	169.56	0.08	213.22	2461.51	
ОХР и ОПР	1166.61	
Плановая прибыль	1240.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4868.74	
 Ж6-60-94 Сети электроснабжения ЭС .УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	
8.	 	10.	Ц8-142-1
(59.57 / 40.54) 	Устройство постели при одном кабеле в траншее  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 9.8	100 М	6.56	66.26	73.16	29.54			139.42	
				5.16	33.85
	341.90
	377.51
	152.43

	719.41 	
9.		11.	Ц8-142-2
(59.57 / 40.54) 	Устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 9.8	100 М	2.47	24.95	31.55	12.69			56.50	
				1.46	3.61
	36.43
	46.06
	18.53

	82.49 	
10.		12.	4/1-5-40-10-10/30
 	Песок для строительных работ природный 2 класса  
	М3					8.94	29.10	38.04	
				122.75	

	
	1097.39 
	3572.03
	4669.42 	
11.		13.	Ц8-143-1
(59.57 / 40.54) 	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 9.8	100 М	6.44	65.04	384.49	114.33			449.53	
				5.16	33.23
	335.61
	1983.97
	589.94

	2319.58 	
12.		14.	Ц8-143-2
(48.59 / 32.06) 	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 9.8	100 М	3.37	34.04	230.85	68.65			264.89	
				1.46	4.92
	49.70
	337.04
	100.23

	386.74 	
13.		15.	4/1-6-10-20-12/7000
 	Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщенный, размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 (БР. ОБЛ)  
	1000 шт.					326.20	25.51	351.71	
				3.102	

	
	1011.87 
	79.13
	1091.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	75.61	763.64	2744.58	861.13	2109.26	3651.16	9268.64	
ОХР и ОПР	951.41	
Плановая прибыль	645.97	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	10866.02	
 Ж6-60-92 Сети электроснабжения ТРУБЫ	
14.	 	16.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 9.8	КАНАЛ-КМ	132.93	1211.39			2.03	0.16	1 213.58	
				1.136	151.01
	1376.14

	2.31 
	0.18
	1378.63 	
15.		17.	6/40-10-10/24
 	Труба техническая из полиэтилена ПЭ 63 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм  
	10 м					269.87	12.76	282.63	
				113.6	

	
	30657.23 
	1449.54
	32106.77 	
16.		18.	6/60-50-20/121
 	Муфта для соед. труб д 160 мм  
	шт.					1.65	0.08	1.73	
				143	

	
	235.95 
	11.44
	247.39 	
17.		19.	6/60-50-20/122
 	КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ДЛЯ ТРУБ  
	шт.					1.47	0.07	1.54	
				116	

	
	170.52 
	8.12
	178.64 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	151.01	1376.14	0.00	0.00	31066.01	1469.28	33911.43	
ОХР и ОПР	904.40	
Плановая прибыль	961.78	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	35777.61	
 ИТОГО прямые затраты по смете	421.50	3745.33	3387.24	1030.69	33175.35	5333.66	45641.58	
ОХР и ОПР	3022.42	
Плановая прибыль	2848.37	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	51512.37	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	421.50	3745.33	3387.24	1030.69	33175.35	5333.66	45641.58	
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x	
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	33175.35	x	x	
 2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	3 022,42	
 .	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	65.72	2071,01	
 .	.      12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	48.59	951,41	
 3.	Плановая прибыль	1	2 848,37	
 .	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	69.89	2202,4	
 .	.      12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	32.06	645,97	
 4.	Bременные (титульные) здания и сооружения	3.441	164,34	
 5.	Зимние удорожания	3.02808	144,62	
 6.	Прочие затраты, в том числе:		1 623,85	
 .	Oтчисления на социальное страхование	34	1 623,85	
 .	Pазъездной характер работ			
 .	Перевозка рабочих			
 .	Командировочные расходы			
 .	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259			
 7.	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		53 445,18	
 .	в том числе стоимость подрядных работ		53 420,53	
 .	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
 .	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
 .	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		53 445,18	
 8.	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
 .	в том числе:			
 9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		53 445,18	
 11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,3971	
 12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		74668,26	
 13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
 14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		74 668,26	
 15.	СПРАВОЧНО: Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	-34,44	
 .	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
 16.	Итого объем работ для налогообложения		74 633,82	
 .	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259			
 17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
 18.	Сумма HДC по ставке ______ %	20	14 926,76	
 .	ВСЕГО выполнено работ		89 560,58	
 20.	89 560,58*1,009=90 366,64 руб.	
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.	 	4/1-5-20-20-10/20	Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 20-80 мм	М3	0.004832	16.37	0.08	27.28	0.13	
2.		4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	М3	122.75	8.94	1097.39	29.1	3572.03	
3.		4/1-6-10-20-12/7000	Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщенный, размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 (БР. ОБЛ)	1000 шт.	3.102	326.20	1011.87	7.82%	79.13	
4.		1/10-135-10-5/20	Бензин автомобильный АИ-95	т	0.000943	2 441.65	2.31	7.94%	0.18	
5.		6/40-10-10/24	Труба техническая из полиэтилена ПЭ 63 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм	10 м	113.6	269.87	30657.23	4.73%	1449.54	
6.		6/60-50-20/121	Муфта для соед. труб д 160 мм	шт.	143	1.65	235.95	4.73%	11.44	
7.		6/60-50-20/122	КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ДЛЯ ТРУБ	шт.	116	1.47	170.52	4.73%	8.12	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 33175.35		 5120.57	
							
ВСЕГО :		 33175.35		 5120.57	

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М010704	Автомобиль самосвал 10 т	МАШ.-Ч	13.402	27.93	374.33	11.52	154.41	
2.		М021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16т	МАШ.-Ч	29.7604	47.68	1418.96	11.86	352.97	
3.		М060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5м3	МАШ.-Ч	4.0198912	46.49	186.88	11.86	47.68	
4.		М060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25м3	МАШ.-Ч	9.975362	32.15	320.71	10.80	107.74	
5.		М070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80)кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	1.4708551	38.34	56.39	10.80	15.89	
6.		М070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108)кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	1.2489686	41.86	52.28	11.86	14.81	
7.		М331102	Трамбовки электрические	м/ч	22.310106	3.39	75.63			
8.		М400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	29.7604	30.31	902.05	11.33	337.21	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 3387.24		 1030.69	
							
ВСЕГО :		 3387.24		 1030.69	

Подготовила:
Заместитель начальника ПО СУ-101 ОАО «МАПИД»__________Н.С.Орлова