| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество | Примечание |
| 1. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 4.27 |  |
| 2. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 4.27 |  |
| 3. | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 4.27 |  |
| 4. | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 4.27 |  |
| 5. | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  |  |  |  |  |  |  | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ |  | 4.27 |  |
| 6. | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 10.46 |  |
| 7. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 11.53 |  |
| 8. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1.75 |  |
| 9. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 11.53 |  |
| 10. | Декоративная штукатурка типа "карта мира" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 11.53 |  |
| 11. | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 11.53 |  |
| 12. | Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.908 |  |
| 13. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.325 |  |
| 14. | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П |  | 4.69 |  |
| 15. | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 4.09 |  |
| 16. | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 4.09 |  |
| 17. | Устройство гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 |  | 4.09 |  |
| 18. | Устройство поливинилхлоридных плинтусов |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 4.69 |  |
| 19. | Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 СМЕНЯЕМОГО ПО |  | 0.19 |  |
| 20. | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО |  | 0.116 |  |
| 21. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.3 |  |
| 22. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.3 |  |
| 23. | Грунтование поверхностей потолков |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.3 |  |
| 24. | Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, прим. структурн. |  |  |  |  |  |  |  | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ |  | 0.3 |  |
| 25. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.7 |  |
| 26. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.3 |  |
| 27. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.7 |  |
| 28. | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 0.45 |  |
| 29. | Декоративная штукатурка типа "карта мира" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 0.7 |  |
| 30. | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.7 |  |
| 31. | Смена прямой части гладких поручней из твердых пород дерева |  |  |  |  |  |  |  | 100 М СМЕНЯЕМЫХ ЧАСТ |  | 0.1 |  |
| 32. | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество | Примечание |
| 33. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 |  | 0.125 |  |
| 34. | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН |  | 0.756 |  |
| 35. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 0.46 |  |
| 36. | Установка дверных коробок в каменных стенах |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0.756 |  |
| 37. | Установка полотен внутренних межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПОЛОТЕН |  | 0.46 |  |
| 38. | Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 2.218 |  |
| 39. | Установка наличника из МДФ |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 2.218 |  |
| 40. | Установка доборов |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 2.218 |  |
| 41. | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 0.48 |  |
| 42. | Демонтаж групповых щитков |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.02 |  |
| 43. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 1.05 |  |
| 44. | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 4.1 |  |
| 45. | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 4.1 |  |
| 46. | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, прим. |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 4.1 |  |
| 47. | Демонтаж Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление пристрелкой |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 5.2 |  |
| 48. | Демонтаж Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 1.2 |  |
| 49. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 1.2 |  |
| 50. | Гребенка кабельная |  |  |  |  |  |  |  | 10 ШТ. |  | 4.8 |  |
| 51. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 24 |  |
| 52. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 6 |  |
| 53. | Смена провода сечением до 16 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 М |  | 0.066 |  |
| 54. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 2.6 |  |
| 55. | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 1.6 |  |
| 56. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 2.2 |  |
| 57. | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 0.08 |  |
| 58. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 2 |  |
| 59. | Щиток силовой с рубильником и предохранителями с устройством ограждения |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 2 |  |
| 60. | Демонтаж умывальников и раковин |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.06 |  |
| 61. | Установка умывальников и раковин |  |  |  |  |  |  |  | 100 КОМПЛ. |  | 0.06 |  |
| 62. | Смена гибких подводок |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.06 |  |
| 63. | Смена сифонов |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.06 |  |
| 64. | Смена унитазов типа "компакт" |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.06 |  |
| 65. | Смена манжет резиновых к унитазам |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.06 |  |
| 66. | Смена ванн стальных |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 0.06 |  |
| 67. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 0.6 |  |
| 68. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕЗКА |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество | Примечание |
| 69. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 1.26 |  |
| 70. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 0.3 |  |
| 71. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 0.3 |  |
| 72. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 0.24 |  |
| 73. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 0.24 |  |
| 74. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕЗКА |  | 6 |  |
| 75. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича |  |  |  |  |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ |  | 0.09 |  |
| 76. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ |  | 0.09 |  |
| 77. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 8.45 |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |
| "_____" _______________20_____г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |