|  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт помещений второго подъезда здания общежития в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г. Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субподрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах на |  |  |  |  | 1 АВГУСТА 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | Цены |  | с НДС |  | Регион строительства |  |  |  |  |  |  | Минская область |  |  |  |  |  |  |  | Тарифная ставка 4 разряда |  |  |  |  |  | 16.96 | руб. |
|  |  |  |  |  | (дата разработки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (вид цены) |  |  |  |  |  |  |  |  | (название региона строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по смете |  |  | Обоснование |  | Наименование работ, ресурсов, расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. Кол-во |  | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарплата рабочих |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | Материалы, оборудование |  |  |  | Транcпорт |  |  |  |  | Общая стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в т.ч. зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Смета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Примечание |  | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) |  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 64,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 |  | 273,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 275,85 |  |
| 3. |  |  | Е62-44-2 (83.83 / 51.0893) |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 89,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,15 |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  | 104,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 |  | 382,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,16 |  |  |  | 7,82 |  |  |  |  | 446,96 |  |
| 4. |  |  | Е15-311-4 (83.83 / 51.0893) |  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 1 160,74 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  | 0,73 |  | 173,38 |  |  |  | 23,93 |  |  |  |  | 1 359,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 |  | 4956,36 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  | 3,11 |  | 740,34 |  |  |  | 104,46 |  |  |  |  | 5 807,16 |  |
| 5. |  |  | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) |  | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 73,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 |  | 313,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,85 |  |
| 6. |  |  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,65 |  |  |  | 42,09 |  |  |  |  | 339,74 |  |
| 7. |  |  | Е15-180-2 (83.83 / 51.0893) |  | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ |  | 271,18 |  |  |  |  |  | 8,91 |  |  | 5,69 |  | 773,16 |  |  |  | 109,52 |  |  |  |  | 1 162,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.27 |  | 1157,94 |  |  |  |  |  | 38,05 |  |  | 24,28 |  | 3301,39 |  |  |  | 466,81 |  |  |  |  | 4 964,19 |  |
| 8. |  |  | Примечание |  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Е63-12-1 (83.83 / 51.0893) |  | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 151,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.46 |  | 1586,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586,47 |  |
| 10. |  |  | Е62-44-1 (83.83 / 51.0893) |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 81,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.53 |  | 945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,16 |  |  |  | 21,11 |  |  |  |  | 1 117,27 |  |
| 11. |  |  | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 3 763,99 |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  | 16,77 |  | 602,40 |  |  |  | 84,89 |  |  |  |  | 4 477,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.75 |  | 6586,98 |  |  |  |  |  | 45,99 |  |  | 29,34 |  | 1054,20 |  |  |  | 148,57 |  |  |  |  | 7 835,74 |  |
| 13. |  |  | Е61-1-1 (83.83 / 51.0893) |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 657,38 |  |  |  |  |  | 16,91 |  |  | 10,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.53 |  | 7579,59 |  |  |  |  |  | 194,96 |  |  | 124,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 774,55 |  |
| 14. |  |  | 1/10-230-60-45-15/50 |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,56 |  |  |  | 60,32 |  |  |  |  | 486,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3907,29 |  |  |  | 552,49 |  |  |  |  | 4 459,78 |  |
| 15. |  |  | Е15-326-1 (83.83 / 51.0893) |  | Декоративная штукатурка типа карта мира внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 1 253,17 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 253,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.53 |  | 14449,05 |  |  |  |  |  | 8,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 457,48 |  |
| 16. |  |  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,96 |  |  |  | 155,53 |  |  |  |  | 1 255,49 |  |
| 17. |  |  | 1/10-230-60-45-10/5 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная с фактурой карта мира, под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172,16 |  |  |  | 165,74 |  |  |  |  | 1 337,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3378,75 |  |  |  | 477,76 |  |  |  |  | 3 856,51 |  |
| 18. |  |  | Е15-339-1 (83.83 / 51.0893) |  | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 450,01 |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  | 0,29 |  | 224,45 |  |  |  | 31,63 |  |  |  |  | 706,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.53 |  | 5188,62 |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  | 3,36 |  | 2587,78 |  |  |  | 365,89 |  |  |  |  | 8 149,07 |  |
| 19. |  |  | Е63-22-7 (83.83 / 51.0893) |  | Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 5 199,04 |  |  |  |  |  | 140,20 |  |  | 63,36 |  | 2 435,24 |  |  |  | 343,70 |  |  |  |  | 8 118,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.908 |  | 4720,73 |  |  |  |  |  | 127,30 |  |  | 57,53 |  | 2211,19 |  |  |  | 312,47 |  |  |  |  | 7 371,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 20. |  |  | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 3 763,99 |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  | 16,77 |  | 602,40 |  |  |  | 84,89 |  |  |  |  | 4 477,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.325 |  | 1223,30 |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  | 5,45 |  | 195,78 |  |  |  | 27,59 |  |  |  |  | 1 455,21 |  |
| 21. |  |  | примечание |  | Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) |  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА |  | 42,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  | 198,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,34 |  |
| 23. |  |  | Е11-66-1 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 814,42 |  |  |  |  |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |  | 3330,98 |  |  |  |  |  | 25,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 356,80 |  |
| 24. |  |  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,68 |  |  |  | 79,14 |  |  |  |  | 638,82 |  |
| 25. |  |  | 1/10-230-60-30/15 |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на гипсовом вяжущем, самонивелирующаяся, М150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,34 |  |  |  | 105,11 |  |  |  |  | 848,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1211,64 |  |  |  | 171,33 |  |  |  |  | 1 382,97 |  |
| 26. |  |  | Е11-66-2 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 125,22 |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |  | 512,15 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,36 |  |
| 27. |  |  | 1/10-230-60-30/15 |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на гипсовом вяжущем, самонивелирующаяся, М150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,34 |  |  |  | 105,11 |  |  |  |  | 848,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,07 |  |  |  | 34,37 |  |  |  |  | 277,44 |  |
| 28. |  |  | Е11-36-7 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 |  | 840,06 |  |  |  |  |  | 26,58 |  |  | 13,27 |  | 163,74 |  |  |  | 23,37 |  |  |  |  | 1 053,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |  | 3435,85 |  |  |  |  |  | 108,73 |  |  | 54,27 |  | 669,68 |  |  |  | 94,69 |  |  |  |  | 4 308,95 |  |
| 29. |  |  | 1/10-230-35/999130 |  | Клеи и композиции клеевые (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 4,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,90 |  |  |  | 121,45 |  |  |  |  | 980,35 |  |
| 30. |  |  | 1/10-125-40/9 |  | Покрытие напольное рулонное гомогенное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, токопроводящее, класс износостойкости P (EN 649), с ярким абстрактным рисунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,95 |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 52,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19845,81 |  |  |  | 2806,20 |  |  |  |  | 22 652,01 |  |
| 31. |  |  | Е57-32-5 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство поливинилхлоридных плинтусов Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 171,93 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  | 1,17 |  | 668,28 |  |  |  | 94,29 |  |  |  |  | 936,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  | 806,35 |  |  |  |  |  | 8,57 |  |  | 5,47 |  | 3134,24 |  |  |  | 443,18 |  |  |  |  | 4 392,34 |  |
| 32. |  |  | Е57-17-5 (83.83 / 51.0893) |  | Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 СМЕНЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ |  | 3 916,70 |  |  |  |  |  | 27,06 |  |  | 15,31 |  | 108,50 |  |  |  | 15,27 |  |  |  |  | 4 067,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  | 744,17 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |  | 2,91 |  | 20,62 |  |  |  | 2,90 |  |  |  |  | 772,83 |  |
| 33. |  |  | 1/10-230-65-20-23/42 |  | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,73 |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  | 24,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,95 |  |  |  | 60,65 |  |  |  |  | 489,60 |  |
| 34. |  |  | 1/10-230-60-15/13 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 380,02 |  |  |  | 336,53 |  |  |  |  | 2 716,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,57 |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  | 15,49 |  |
| 35. |  |  | примечание |  | Тамбур, Лестничный марш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | примечание |  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  | Е69-22-1 (83.83 / 51.0893) |  | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ |  | 1 328,12 |  |  |  |  |  | 17,59 |  |  | 11,23 |  | 236,63 |  |  |  | 22,43 |  |  |  |  | 1 604,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.116 |  | 154,06 |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  | 1,30 |  | 27,44 |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | 186,14 |  |
| 38. |  |  | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) |  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 64,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 19,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 19,38 |  |
| 39. |  |  | Е62-44-2 (83.83 / 51.0893) |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 89,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,15 |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  | 104,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 26,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 31,41 |  |
| 40. |  |  | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) |  | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 88,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 26,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,43 |  |
| 41. |  |  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,16 |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  | 43,56 |  |
| 42. |  |  | Е15-180-4 (83.83 / 51.0893) |  | Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, прим. структурн. Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ |  | 862,86 |  |  |  |  |  | 12,57 |  |  | 8,02 |  | 1 123,05 |  |  |  | 159,04 |  |  |  |  | 2 157,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 258,86 |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  | 2,41 |  | 336,91 |  |  |  | 47,63 |  |  |  |  | 647,17 |  |
| 43. |  |  | примечание |  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Е62-44-1 (83.83 / 51.0893) |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 81,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 57,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,18 |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  | 67,83 |  |
| 45. |  |  | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 3 763,99 |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  | 16,77 |  | 602,40 |  |  |  | 84,89 |  |  |  |  | 4 477,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 1129,20 |  |  |  |  |  | 7,88 |  |  | 5,03 |  | 180,72 |  |  |  | 25,47 |  |  |  |  | 1 343,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 46. |  |  | Е61-1-4 (83.83 / 51.0893) |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1 014,24 |  |  |  |  |  | 27,42 |  |  | 17,50 |  | 531,45 |  |  |  | 74,52 |  |  |  |  | 1 647,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 709,97 |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  | 12,25 |  | 372,02 |  |  |  | 52,17 |  |  |  |  | 1 153,35 |  |
| 47. |  |  | Е15-311-2 (83.83 / 51.0893) |  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 858,01 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  | 0,73 |  | 160,26 |  |  |  | 22,12 |  |  |  |  | 1 041,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  | 386,10 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 0,33 |  | 72,12 |  |  |  | 10,17 |  |  |  |  | 469,01 |  |
| 48. |  |  | Е15-326-1 (83.83 / 51.0893) |  | Декоративная штукатурка типа карта мира внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 1 253,17 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 253,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 877,22 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,73 |  |
| 49. |  |  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,78 |  |  |  | 9,44 |  |  |  |  | 76,22 |  |
| 50. |  |  | 1/10-230-60-45-10/5 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная с фактурой карта мира, под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172,16 |  |  |  | 165,74 |  |  |  |  | 1 337,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,13 |  |  |  | 29,01 |  |  |  |  | 234,14 |  |
| 51. |  |  | Е15-339-1 (83.83 / 51.0893) |  | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 450,01 |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  | 0,29 |  | 224,45 |  |  |  | 31,63 |  |  |  |  | 706,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 315,01 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,20 |  | 157,11 |  |  |  | 22,22 |  |  |  |  | 494,75 |  |
| 52. |  |  | Е59-12-5 (83.83 / 51.0893) |  | Смена прямой части гладких поручней из твердых пород дерева Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М СМЕНЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ |  | 1 179,18 |  |  |  |  |  | 3,94 |  |  | 1,90 |  | 1 400,80 |  |  |  | 198,42 |  |  |  |  | 2 782,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 117,92 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  | 0,19 |  | 140,07 |  |  |  | 19,80 |  |  |  |  | 278,19 |  |
| 53. |  |  | Е62-18-1 (83.83 / 51.0893) |  | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 2 048,67 |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  | 2,63 |  | 316,98 |  |  |  | 44,82 |  |  |  |  | 2 414,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 204,87 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  | 0,27 |  | 31,70 |  |  |  | 4,48 |  |  |  |  | 241,43 |  |
| 54. |  |  | Е62-37-1 (83.83 / 51.0893) |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 |  | 989,64 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  | 0,29 |  | 88,21 |  |  |  | 12,47 |  |  |  |  | 1 090,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 |  | 123,71 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,04 |  | 11,03 |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  | 136,37 |  |
| 101. |  |  | примечание |  | Двери деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  |  | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) |  | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН |  | 529,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.756 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
| 103. |  |  | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 2 042,33 |  |  |  |  |  | 327,50 |  |  | 157,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  | 939,47 |  |  |  |  |  | 150,65 |  |  | 72,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,12 |  |
| 104. |  |  | Е56-32-1 (83.83 / 51.0893) |  | Установка дверных коробок в каменных стенах Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1 765,10 |  |  |  |  |  | 25,36 |  |  | 16,18 |  | 121,27 |  |  |  | 7,39 |  |  |  |  | 1 919,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.756 |  | 1334,42 |  |  |  |  |  | 19,17 |  |  | 12,23 |  | 91,69 |  |  |  | 5,59 |  |  |  |  | 1 450,87 |  |
| 105. |  |  | Е56-33-5 (83.83 / 51.0893) |  | Установка полотен внутренних межкомнатных Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПОЛОТЕН |  | 2 164,95 |  |  |  |  |  | 54,38 |  |  | 34,70 |  | 21,89 |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 2 244,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  | 995,88 |  |  |  |  |  | 25,02 |  |  | 15,96 |  | 10,07 |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  | 1 032,39 |  |
| 106. |  |  | 2/50-20-5-5/90 |  | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом (с порогом), щитовой ДВ1 Д Г 19-9 Н Щ (П Щ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  | 76,36 |  |  |  |  | 616,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6480,00 |  |  |  | 916,27 |  |  |  |  | 7 396,27 |  |
| 107. |  |  | 2/50-20-5-5/90 |  | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом (с порогом), щитовой ДВ1 Д Г 19-9 Н Щ (П Щ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 84,84 |  |  |  |  | 684,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20400,00 |  |  |  | 2884,56 |  |  |  |  | 23 284,56 |  |
| 108. |  |  | Е10-116-1 (83.83 / 51.0893) |  | Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 191,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,34 |  |  |  | 36,26 |  |  |  |  | 484,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.218 |  | 424,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,56 |  |  |  | 80,39 |  |  |  |  | 1 073,67 |  |
| 109. |  |  | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) |  | Установка наличника из МДФ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 374,25 |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 34,20 |  |  |  | 4,82 |  |  |  |  | 415,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.218 |  | 830,09 |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  | 75,86 |  |  |  | 10,73 |  |  |  |  | 921,43 |  |
| 110. |  |  | 2/40-25-10/10 |  | Наличник из МДФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,30 |  |  |  | 91,81 |  |  |  |  | 741,11 |  |
| 111. |  |  | Е56-36-1 (83.83 / 51.0893) |  | Установка доборов Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 244,53 |  |  |  |  |  | 5,48 |  |  | 3,50 |  | 544,00 |  |  |  | 77,07 |  |  |  |  | 871,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.218 |  | 542,37 |  |  |  |  |  | 12,16 |  |  | 7,76 |  | 1206,59 |  |  |  | 170,62 |  |  |  |  | 1 931,74 |  |
| 113. |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. |  |  | примечание |  | Комнаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. |  |  | Е67-11-2 (61.01 / 39.57135) |  | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 4 200,74 |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  | 3,21 |  | 35,46 |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  | 4 243,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 |  | 2016,36 |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  | 1,54 |  | 17,02 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 2 036,76 |  |
| 116. |  |  | 5/30-30-4-3-1-2-1/10 |  | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,18 |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  | 124,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5672,64 |  |  |  | 325,04 |  |  |  |  | 5 997,68 |  |
| 117. |  |  | Е67-7-7 (61.01 / 39.57135) |  | Демонтаж групповых щитков Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 291,45 |  |  |  |  |  | 2,51 |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 5,83 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,88 |  |
| 118. |  |  | Ц8-910-1 (61.01 / 39.57135) |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Демонтаж К=0,3 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 217,74 |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 |  | 228,63 |  |  |  |  |  | 5,17 К1=0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,80 |  |
| 119. |  |  | Е69-5-2 (83.83 / 51.0893) |  | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 295,91 |  |  |  |  |  | 11,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  | 1213,23 |  |  |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 120. |  |  | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) |  | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 831,21 |  |  |  |  |  | 10,67 |  |  |  |  | 88,44 |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  | 936,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  | 3407,96 |  |  |  |  |  | 43,73 |  |  |  |  | 362,60 |  |  |  | 23,51 |  |  |  |  | 3 837,80 |  |
| 121. |  |  | 5/10-10-10-1/19 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 068,39 |  |  |  | 175,82 |  |  |  |  | 3 244,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283,20 |  |  |  | 73,53 |  |  |  |  | 1 356,73 |  |
| 122. |  |  | 5/20-30-1-4/11 |  | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 1,80 |  |
| 123. |  |  | 5/20-40-4/999120 |  | Коробки электромонтажные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 120,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,42 |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  | 63,88 |  |
| 124. |  |  | Е69-18-4 (83.83 / 51.0893) |  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, прим. Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 420,12 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  | 2,33 |  | 57,46 |  |  |  | 8,06 |  |  |  |  | 488,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  | 1722,49 |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  | 9,56 |  | 235,61 |  |  |  | 33,06 |  |  |  |  | 2 004,11 |  |
| 125. |  |  | Ц8-401-101 (61.01 / 39.57135) |  | Демонтаж Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление пристрелкой Демонтаж К=0,3 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 256,31 |  |  |  |  |  | 7,10 |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  | 1332,81 |  |  |  |  |  | 36,91 К1=0.3 |  |  | 8,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,72 |  |
| 126. |  |  | Ц8-912-1 (61.01 / 39.57135) |  | Демонтаж Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Демонтаж К=0,3 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 70,64 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 84,77 |  |  |  |  |  | 0,08 К1=0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,85 |  |
| 127. |  |  | Ц8-912-1 (61.01 / 39.57135) |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 235,46 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 15,24 |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  | 253,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 282,55 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 18,28 |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  | 303,60 |  |
| 128. |  |  | 5/10-10-10-2/45 |  | Кабель силовой марки ВВГнг-П 3х6-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 6 мм2, на напряжение 0,66 В, в плоском исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 413,78 |  |  |  | 596,71 |  |  |  |  | 11 010,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1274,65 |  |  |  | 73,04 |  |  |  |  | 1 347,69 |  |
| 129. |  |  | 5/20-30-1-4/11 |  | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 1,03 |  |
| 130. |  |  | Ц8-681-5 (61.01 / 39.57135) |  | Гребенка кабельная Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ШТ. |  | 174,96 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  | 0,20 |  | 244,64 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 435,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 839,81 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  | 0,94 |  | 1174,27 |  |  |  | 72,01 |  |  |  |  | 2 088,15 |  |
| 131. |  |  | Ц8-526-1 (61.01 / 39.57135) |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 27,54 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  | 0,04 |  | 19,55 |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  | 48,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 660,96 |  |  |  |  |  | 5,39 |  |  | 0,94 |  | 468,84 |  |  |  | 32,77 |  |  |  |  | 1 167,96 |  |
| 132. |  |  | 5/30-30-1-6-1/43 |  | Автоматический выключатель 1P 32А (С) 6,0кА AV-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 9,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 57,09 |  |
| 133. |  |  | 5/30-30-1-6-1/29 |  | Автоматический выключатель 1P 16А (С) 6,0кА AV-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 9,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  | 9,28 |  |  |  |  | 171,28 |  |
| 134. |  |  | 5/20-30-1-2/999120 |  | Наконечники кабельные медные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,32 |  |  |  | 16,06 |  |  |  |  | 296,38 |  |
| 135. |  |  | Ц8-526-2 (61.01 / 39.57135) |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 40,95 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  | 0,12 |  | 22,47 |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  | 65,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 245,70 |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  | 0,71 |  | 134,74 |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  | 393,98 |  |
| 136. |  |  | 5/20-30-1-2/999120 |  | Наконечники кабельные медные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,20 |  |  |  | 3,85 |  |  |  |  | 71,05 |  |
| 137. |  |  | 5/30-30-1-6-3/58 |  | Автоматический выключатель 3P 63А (D) 10,0кА ВА 47-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 25,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,00 |  |  |  | 8,25 |  |  |  |  | 152,25 |  |
| 138. |  |  | Е67-30-1 (61.01 / 39.57135) |  | Смена провода сечением до 16 мм2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 М |  | 491,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.066 |  | 32,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,42 |  |
| 139. |  |  | 5/10-20-60-2/6 |  | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 4 мм2, на напряжение 0,45 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202,77 |  |  |  | 126,22 |  |  |  |  | 2 328,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,38 |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  | 153,71 |  |
| 140. |  |  | примечание |  | МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  |  | Ц8-910-1 (61.01 / 39.57135) |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Демонтаж К=0,3 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 217,74 |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 566,12 |  |  |  |  |  | 12,78 К1=0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,90 |  |
| 142. |  |  | Ц8-423-2 (61.01 / 39.57135) |  | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 285,10 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  | 74,80 |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  | 369,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  | 456,16 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  | 119,68 |  |  |  | 11,43 |  |  |  |  | 590,51 |  |
| 143. |  |  | 5/20-20-1/5 |  | Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,12 |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  | 331,06 |  |
| 144. |  |  | Ц8-912-1 (61.01 / 39.57135) |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 235,46 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 15,24 |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  | 253,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 518,01 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 33,53 |  |  |  | 4,60 |  |  |  |  | 556,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 145. |  |  | 5/10-10-10-1/19 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 068,39 |  |  |  | 175,82 |  |  |  |  | 3 244,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,55 |  |  |  | 39,45 |  |  |  |  | 728,00 |  |
| 146. |  |  | 5/20-30-1-4/11 |  | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 1,88 |  |
| 147. |  |  | Е67-11-2 (61.01 / 39.57135) |  | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 4 200,74 |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  | 3,21 |  | 35,46 |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  | 4 243,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 336,06 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  | 0,26 |  | 2,83 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 339,46 |  |
| 148. |  |  | 5/30-30-4-3-1-2-1/10 |  | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,18 |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  | 124,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,44 |  |  |  | 54,17 |  |  |  |  | 999,61 |  |
| 149. |  |  | Ц8-599-9 (61.01 / 39.57135) |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 55,79 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  | 0,16 |  | 46,73 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  | 106,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 111,58 |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  | 0,31 |  | 93,46 |  |  |  | 5,59 |  |  |  |  | 212,39 |  |
| 150. |  |  | 5/30-30-4-7/2 |  | Щиток осветительный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,34 |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  | 207,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,68 |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  | 415,18 |  |
| 151. |  |  | Ц8-697-1 (61.01 / 39.57135) |  | Щиток силовой с рубильником и предохранителями с устройством ограждения Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ. |  | 103,13 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  | 0,37 |  | 34,09 |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 206,26 |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  | 0,75 |  | 68,18 |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  | 280,61 |  |
| 152. |  |  | 5/30-30-1-2/999120 |  | Ящики и шкафы (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,00 |  |  |  | 15,81 |  |  |  |  | 291,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |  |  | 31,63 |  |  |  |  | 583,63 |  |
| 164. |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |  | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСИКЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. |  |  | Е65-5-1 (78.9 / 48.5917) |  | Демонтаж умывальников и раковин Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 809,06 |  |  |  |  |  | 8,45 |  |  | 5,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 48,54 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,05 |  |
| 166. |  |  | Е65-11-1 (78.9 / 48.5917) |  | Установка умывальников и раковин Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 КОМПЛ. |  | 3 763,09 |  |  |  |  |  | 29,72 |  |  | 16,62 |  | 71,80 |  |  |  | 10,16 |  |  |  |  | 3 874,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 225,79 |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  | 1,00 |  | 4,31 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 232,49 |  |
| 167. |  |  | 3/4-80-10-999/360 |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  | 17,22 |  |  |  |  | 233,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296,00 |  |  |  | 103,29 |  |  |  |  | 1 399,29 |  |
| 168. |  |  | 3/4-140-20/50 |  | Смесители для умывальников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,00 |  |  |  | 12,43 |  |  |  |  | 168,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,00 |  |  |  | 74,60 |  |  |  |  | 1 010,60 |  |
| 169. |  |  | Е65-13-28 (78.9 / 48.5917) |  | Смена гибких подводок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 675,35 |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 40,52 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,74 |  |
| 170. |  |  | 3/6-80-10/10 |  | Гибкие подводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,83 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  | 9,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,98 |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  | 57,20 |  |
| 171. |  |  | Е65-13-3 (78.9 / 48.5917) |  | Смена сифонов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 1 294,05 |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  | 4,96 |  | 172,09 |  |  |  | 24,33 |  |  |  |  | 1 498,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 77,64 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  | 0,30 |  | 10,33 |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  | 89,90 |  |
| 172. |  |  | 3/4-130-999/361 |  | Сифоны (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 25,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,00 |  |  |  | 11,48 |  |  |  |  | 155,48 |  |
| 173. |  |  | Е65-13-12 (78.9 / 48.5917) |  | Смена унитазов типа компакт Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 6 999,39 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |  | 27,12 |  | 178,33 |  |  |  | 22,82 |  |  |  |  | 7 243,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 419,96 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  | 1,63 |  | 10,70 |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 434,57 |  |
| 174. |  |  | 3/4-90-10-30/20 |  | Унитазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 23,91 |  |  |  |  | 323,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  | 143,46 |  |  |  |  | 1 943,46 |  |
| 175. |  |  | Е65-13-6 (78.9 / 48.5917) |  | Смена манжет резиновых к унитазам Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 1 356,80 |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,58 |  | 29,70 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  | 1 389,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 81,41 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,03 |  | 1,78 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 83,35 |  |
| 176. |  |  | 3/4-90-40/40 |  | Муфта резиновая к унитазу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,34 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 18,72 |  |
| 177. |  |  | Е65-13-18 (78.9 / 48.5917) |  | Смена ванн стальных Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ |  | 9 026,11 |  |  |  |  |  | 264,15 |  |  | 168,54 |  | 526,90 |  |  |  | 74,52 |  |  |  |  | 9 891,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 541,57 |  |  |  |  |  | 15,85 |  |  | 10,11 |  | 31,61 |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  | 593,50 |  |
| 178. |  |  | 3/4-10-10-999/360 |  | Ванны стальные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,00 |  |  |  | 68,86 |  |  |  |  | 932,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5184,00 |  |  |  | 413,16 |  |  |  |  | 5 597,16 |  |
| 179. |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |  | ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛ. ГОР. ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  |  | Е16-41-5 (78.9 / 48.5917) |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М |  | 2 111,30 |  |  |  |  |  | 58,56 |  |  | 0,15 |  | 172,03 |  |  |  | 12,52 |  |  |  |  | 2 354,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 1266,78 |  |  |  |  |  | 35,14 |  |  | 0,09 |  | 103,24 |  |  |  | 7,62 |  |  |  |  | 1 412,78 |  |
| 181. |  |  | 6/40-25-999/580 |  | Трубы из полипропилена (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,22 |  |  |  | 12,91 |  |  |  |  | 197,13 |  |
| 182. |  |  | 3/3-50-80-70/10 |  | Краны шаровые полипропиленовые диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 6,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,74 |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  | 40,75 |  |
| 183. |  |  | 3/10-10-20-30/999360 |  | Хомуты для крепления труб (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,55 |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  | 67,54 |  |
| 184. |  |  | Е16-27-2 (78.9 / 48.5917) |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕЗКА |  | 90,72 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  | 0,15 |  | 5,83 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  | 97,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1088,64 |  |  |  |  |  | 3,76 |  |  | 1,75 |  | 69,87 |  |  |  | 7,62 |  |  |  |  | 1 169,89 |  |
| 185. |  |  | 6/40-80-20-3/30 |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,96 |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 29,92 |  |
| 186. |  |  | Е65-12-1 (78.9 / 48.5917) |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 1 490,11 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  | 1,31 |  | 51,52 |  |  |  | 7,29 |  |  |  |  | 1 550,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  | 1877,54 |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  | 1,65 |  | 64,91 |  |  |  | 9,18 |  |  |  |  | 1 954,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 187. |  |  | 3/3-40-10-10/20 |  | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1БК диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. |  |  | 3/3-50-80-60/100 |  | Арматура муфтовая Д20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 25,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880,00 |  |  |  | 229,54 |  |  |  |  | 3 109,54 |  |
| 189. |  |  | Примечание |  | Трубопроводы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  |  | Е65-2-1 (78.9 / 48.5917) |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 1 312,59 |  |  |  |  |  | 9,14 |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 393,78 |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,52 |  |
| 191. |  |  | Е65-9-1 (78.9 / 48.5917) |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 1 523,14 |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  | 0,73 |  | 229,42 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  | 1 772,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 456,94 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,22 |  | 68,82 |  |  |  | 5,33 |  |  |  |  | 531,53 |  |
| 192. |  |  | 6/40-25-2/1 |  | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,81 |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  | 108,95 |  |
| 193. |  |  | 6/40-80-20-2/5 |  | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,04 |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  | 43,92 |  |
| 194. |  |  | 6/40-80-20-1/11 |  | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  | 3,79 |  |  |  |  | 57,79 |  |
| 195. |  |  | 6/40-80-20-1/5 |  | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  | 51,36 |  |
| 196. |  |  | 6/40-80-60-2/999580 |  | Отводы (угольники) для труб из сшитого полиэтилена (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,76 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,84 |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  | 74,74 |  |
| 198. |  |  | Е65-2-2 (78.9 / 48.5917) |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 1 325,02 |  |  |  |  |  | 17,14 |  |  | 10,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 318,00 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,11 |  |
| 199. |  |  | Е65-9-2 (78.9 / 48.5917) |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ |  | 1 458,57 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  | 1,46 |  | 337,88 |  |  |  | 24,79 |  |  |  |  | 1 824,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 350,06 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  | 0,35 |  | 81,09 |  |  |  | 5,97 |  |  |  |  | 437,79 |  |
| 200. |  |  | 6/40-10-10/253 |  | Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 21 номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 5,3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,48 |  |  |  | 10,55 |  |  |  |  | 161,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,15 |  |  |  | 25,32 |  |  |  |  | 386,47 |  |
| 201. |  |  | 6/40-80-50-2-5/1 |  | Тройник из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с фланцевым отводом 90 градусов в комплекте с резиновыми манжетами на номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальным диаметром 110/110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,80 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 8,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,20 |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  | 75,12 |  |
| 202. |  |  | 6/40-80-50-1-5/1 |  | Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  | 35,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  | 6,94 |  |  |  |  | 105,94 |  |
| 204. |  |  | Е16-28-1 (78.9 / 48.5917) |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕЗКА |  | 134,44 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  | 0,15 |  | 29,13 |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 167,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 806,64 |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 0,87 |  | 174,76 |  |  |  | 24,71 |  |  |  |  | 1 007,48 |  |
| 205. |  |  | 6/40-80-20-3/5 |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) , номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 7,00 |  |
| 206. |  |  | Е69-1-3 (83.83 / 51.0893) |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ |  | 2 425,44 |  |  |  |  |  | 100,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 526,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 218,29 |  |  |  |  |  | 9,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,35 |  |
| 207. |  |  | 1/10-170-10/145 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  | 11,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 208. |  |  | Е69-16-1 (83.83 / 51.0893) |  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ |  | 1 770,81 |  |  |  |  |  | 8,09 |  |  | 5,98 |  | 68,36 |  |  |  | 9,66 |  |  |  |  | 1 856,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 159,37 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  | 0,54 |  | 6,16 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  | 167,13 |  |
| 209. |  |  | 4/1-4-10-20-999/460 |  | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  | 15,45 |  |  |  |  | 111,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 3,12 |  |
| 210. |  |  | примечание |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. |  |  | Е51-7-1 (83.83 / 51.0893) |  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 8,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.45 |  | 73,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,94 |  |
| 216. |  |  | БС999-9901 |  | Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,10 |  |
| 217. |  |  | С310-14 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  | 8,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,46 |  |  |  |  | 69,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 218. |  |  | 8/2/1 |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 979 |  |  |  |  |  | 1 095 |  |  | 488 |  | 105 979 |  |  |  | 12 986 |  |  |  |  | 211 161 |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 692 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 223 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 076 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 979 |  |  |  |  |  | 1 095 |  |  | 488 |  | 105 979 |  |  |  | 12 986 |  |  |  |  | 211 161 |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 692 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 223 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 076 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 979 |  |  |  |  |  | 1 095 |  |  | 488 |  | 105 979 |  |  |  | 12 986 |  |  |  |  | 211 161 |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 692 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 223 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости материалов по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код |  |  |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  | Цена материала с НДС |  |  | Стоимость материала с НДС |  |  |  |  | % трансп и зср |  | Стоимость трансп. и зср с НДС |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5/30-30-1-6-1/43 . . |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель 1P 32А (С) 6,0кА AV-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 9,00 |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 5.73% |  | 3,09 |  |  |
| 2 |  | 1/10-230-60-45-15/50 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 9.16 |  |  |  | 426,56 |  |  | 3 907,29 |  |  |  |  | 14.14% |  | 552,49 |  |  |
| 3 |  | 1/10-230-60-35/19 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.1816 |  |  |  | 459,79 |  |  | 83,50 |  |  |  |  | 14.14% |  | 11,81 |  |  |
| 4 |  | 1/10-230-60-30/15 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на гипсовом вяжущем, самонивелирующаяся, М150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 1.957 |  |  |  | 743,34 |  |  | 1 454,71 |  |  |  |  | 14.14% |  | 205,70 |  |  |
| 5 |  | 1/10-230-60-35/47 . . |  |  |  |  |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 216,00 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,90 |  |  |
| 6 |  | 1/10-230-60-45-15/50 . . |  |  |  |  |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 2.0928 |  |  |  | 288,00 |  |  | 602,73 |  |  |  |  | 14.14% |  | 85,23 |  |  |
| 7 |  | 6/40-80-50-1-5/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | 33,00 |  |  | 99,00 |  |  |  |  | 7.01% |  | 6,94 |  |  |
| 8 |  | 1/10-230-60-45-5/215 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 5.4625 |  |  |  | 261,04 |  |  | 1 425,94 |  |  |  |  | 14.14% |  | 201,63 |  |  |
| 9 |  | 1/10-170-10/135 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2.508 |  |  |  | 5,09 |  |  | 12,77 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,80 |  |  |
| 10 |  | 1/10-170-10/145 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 9,98 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,03 |  |  |
| 11 |  | 5/30-30-4-3-1-2-1/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 56 |  |  |  | 118,18 |  |  | 6 618,08 |  |  |  |  | 5.73% |  | 379,21 |  |  |
| 12 |  | 3/4-130-999/361 . . |  |  |  |  |  | Сифоны (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 24,00 |  |  | 144,00 |  |  |  |  | 7.97% |  | 11,48 |  |  |
| 13 |  | 3/4-140-20/50 . . |  |  |  |  |  | Смесители для умывальников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  | 6 |  |  |  | 156,00 |  |  | 936,00 |  |  |  |  | 7.97% |  | 74,60 |  |  |
| 14 |  | 5/20-30-1-4/11 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 8,10 |  |  | 4,45 |  |  |  |  | 5.73% |  | 0,26 |  |  |
| 15 |  | 2/20-40-35/30 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Стальные детали лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.003364 |  |  |  | 4 706,29 |  |  | 15,83 |  |  |  |  | 6.07% |  | 0,96 |  |  |
| 16 |  | 1/10-170-10/115 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  | 3,40 |  |  | 54,40 |  |  |  |  | 14.14% |  | 7,69 |  |  |
| 17 |  | 8/2/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 18 |  | 1/10-230-50-15/39 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 10,20 |  |  | 11,22 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,59 |  |  |
| 19 |  | 5/10-20-60-2/6 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 4 мм2, на напряжение 0,45 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  | 0.066 |  |  |  | 2 202,77 |  |  | 145,38 |  |  |  |  | 5.73% |  | 8,33 |  |  |
| 20 |  | 6/40-80-20-7/3 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 5.04 |  |  |  | 1,09 |  |  | 5,49 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,38 |  |  |
| 21 |  | 5/20-30-1-4/2 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Ответвительный сжим У 859 М У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 510,00 |  |  | 40,80 |  |  |  |  | 5.73% |  | 2,34 |  |  |
| 22 |  | 6/40-80-60-2/999580 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Отводы (угольники) для труб из сшитого полиэтилена (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 9 |  |  |  | 7,76 |  |  | 69,84 |  |  |  |  | 7.01% |  | 4,90 |  |  |
| 23 |  | 1/55-50-30/20 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Паста кварцевазелиновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.368 |  |  |  | 48,00 |  |  | 17,66 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,51 |  |  |
| 24 |  | 1/55-20-20/60 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Пемза искусственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0.00042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |  |  |
| 25 |  | 1/10-135-30/70 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  | 31.052 |  |  |  | 18,31 |  |  | 568,56 |  |  |  |  | 14.14% |  | 80,39 |  |  |
| 26 |  | 1/10-260-210-1/29 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.0006 |  |  |  | 5 940,07 |  |  | 3,56 |  |  |  |  | 6.07% |  | 0,22 |  |  |
| 27 |  | 5/20-30-2/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 38 |  |  |  | 7,67 |  |  | 291,46 |  |  |  |  | 5.73% |  | 16,71 |  |  |
| 28 |  | 1/10-230-65-20-20/26 . . |  |  |  |  |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 94.432 |  |  |  | 21,60 |  |  | 2 039,73 |  |  |  |  | 14.14% |  | 288,42 |  |  |
| 29 |  | 1/10-230-65-20-23/42 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 19.74 |  |  |  | 21,73 |  |  | 428,95 |  |  |  |  | 14.14% |  | 60,65 |  |  |
| 30 |  | 1/10-125-40/9 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Покрытие напольное рулонное гомогенное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, токопроводящее, класс износостойкости P (EN 649), с ярким абстрактным рисунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 431.9 |  |  |  | 45,95 |  |  | 19 845,81 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2 806,20 |  |  |
| 31 |  | 5/20-30-3/40 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.7224 |  |  |  | 374,40 |  |  | 270,47 |  |  |  |  | 5.73% |  | 15,50 |  |  |
| 32 |  | 2/50-30-20/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Поручень деревянный хвойных пород, тип П-1, размером 26х54 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 13,20 |  |  | 134,64 |  |  |  |  | 14.14% |  | 19,04 |  |  |
| 33 |  | 5/50-70-2/7 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1.107 |  |  |  | 189,78 |  |  | 210,09 |  |  |  |  | 5.73% |  | 12,04 |  |  |
| 34 |  | 2/40-25-15/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 473.69 |  |  |  | 1,50 |  |  | 710,54 |  |  |  |  | 14.14% |  | 100,47 |  |  |
| 35 |  | 1/10-80-30/50 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Тальк технический молотый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00204 |  |  |  | 2 700,00 |  |  | 5,50 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,77 |  |  |
| 36 |  | 6/40-80-50-2-5/1 . . |  |  |  |  |  | Тройник из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с фланцевым отводом 90 градусов в комплекте с резиновыми манжетами на номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальным диаметром 110/110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 9 |  |  |  | 7,80 |  |  | 70,20 |  |  |  |  | 7.01% |  | 4,92 |  |  |
| 37 |  | 6/40-80-20-2/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 2.34 |  |  |  | 2,28 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,37 |  |  |
| 38 |  | 1/10-240-50-16/2 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шайбы строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |  |  |
| 39 |  | 1/10-180-20/113 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 5.7753 |  |  |  | 5,95 |  |  | 34,36 |  |  |  |  | 14.14% |  | 4,85 |  |  |
| 40 |  | 1/10-125-55/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 278.12 |  |  |  | 2,03 |  |  | 564,58 |  |  |  |  | 14.14% |  | 79,83 |  |  |
| 41 |  | 1/10-230-60-40/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 610.606 |  |  |  | 1,16 |  |  | 708,30 |  |  |  |  | 14.14% |  | 100,15 |  |  |
| 42 |  | 1/10-230-60-55/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шпатлевка клеемасляная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.045625 |  |  |  | 3 686,66 |  |  | 168,20 |  |  |  |  | 14.14% |  | 23,78 |  |  |
| 43 |  | 1/10-230-60-45-10/5 01.07.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная с фактурой "карта мира", под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 3.0575 |  |  |  | 1 172,16 |  |  | 3 583,88 |  |  |  |  | 14.14% |  | 506,77 |  |  |
| 44 |  | 3/10-10-20-30/999360 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Хомуты для крепления труб (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 45 |  |  |  | 1,39 |  |  | 62,55 |  |  |  |  | 7.97% |  | 4,99 |  |  |
| 45 |  | 1/10-240-55-10/30 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.001938 |  |  |  | 5 760,00 |  |  | 11,16 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 46 |  | 1/10-240-55-20/60 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шурупы-саморезы 4,8х19 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  | 1.184412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |  |  |
| 47 |  | 5/30-30-4-7/2 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Щиток осветительный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 196,34 |  |  | 392,68 |  |  |  |  | 5.73% |  | 22,50 |  |  |
| 48 |  | 2/50-35-10/20 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Щиты настила деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0.638 |  |  |  | 17,28 |  |  | 11,02 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,56 |  |  |
| 49 |  | 1/10-140-40/100 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00258 |  |  |  | 4 956,00 |  |  | 12,79 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,81 |  |  |
| 50 |  | 5/30-40-2/23 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Электроизоляционная лента ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.1736 |  |  |  | 17,94 |  |  | 3,11 |  |  |  |  | 5.73% |  | 0,18 |  |  |
| 51 |  | 1/10-230-45-10/165 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 9,41 |  |  | 13,17 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,87 |  |  |
| 52 |  | 1/10-240-55-10/75 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.000258 |  |  |  | 5 532,00 |  |  | 1,43 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,20 |  |  |
| 53 |  | 3/10-10-20-30/90 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 16.08 |  |  |  | 4,66 |  |  | 74,93 |  |  |  |  | 7.97% |  | 5,97 |  |  |
| 54 |  | 3/10-10-20-30/60 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,23 |  |  | 66,90 |  |  |  |  | 7.97% |  | 5,33 |  |  |
| 55 |  | 3/4-90-10-30/20 . . |  |  |  |  |  | Унитазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  | 6 |  |  |  | 300,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  | 7.97% |  | 143,46 |  |  |
| 56 |  | 6/40-80-20-2/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 18 |  |  |  | 2,28 |  |  | 41,04 |  |  |  |  | 7.01% |  | 2,88 |  |  |
| 57 |  | 6/40-25-2/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 30.3 |  |  |  | 3,36 |  |  | 101,81 |  |  |  |  | 7.01% |  | 7,14 |  |  |
| 58 |  | 6/40-10-10/253 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 21 номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 5,3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 150,48 |  |  | 361,15 |  |  |  |  | 7.01% |  | 25,32 |  |  |
| 59 |  | 6/20-20-20/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 0.126 |  |  |  | 3,41 |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,03 |  |  |
| 60 |  | 6/20-30-20/11 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 6,62 |  |  | 31,78 |  |  |  |  | 7.01% |  | 2,23 |  |  |
| 61 |  | 5/20-20-3-4/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 5.219 |  |  |  | 10,68 |  |  | 55,73 |  |  |  |  | 5.73% |  | 3,19 |  |  |
| 62 |  | 6/40-25-999/580 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Трубы из полипропилена (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 60.6 |  |  |  | 3,04 |  |  | 184,22 |  |  |  |  | 7.01% |  | 12,91 |  |  |
| 63 |  | 1/10-230-50-15/93 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 14.49 |  |  |  | 5,65 |  |  | 81,87 |  |  |  |  | 14.14% |  | 11,58 |  |  |
| 64 |  | 1/10-260-150-5/66 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.384 |  |  |  | 3 034,38 |  |  | 1 165,20 |  |  |  |  | 6.07% |  | 70,73 |  |  |
| 65 |  | 6/40-80-20-1/7 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 3.66 |  |  |  | 1,44 |  |  | 5,27 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,37 |  |  |
| 66 |  | 6/40-80-20-1/11 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 36 |  |  |  | 1,50 |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 7.01% |  | 3,79 |  |  |
| 67 |  | 6/40-80-20-1/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 1,62 |  |  | 15,07 |  |  |  |  | 7.01% |  | 1,06 |  |  |
| 68 |  | 6/40-80-20-1/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  | 2,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 7.01% |  | 3,36 |  |  |
| 69 |  | 6/40-80-20-1/13 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 21 |  |  |  | 2,33 |  |  | 48,93 |  |  |  |  | 7.01% |  | 3,43 |  |  |
| 70 |  | 3/4-80-10-999/360 . . |  |  |  |  |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  | 6 |  |  |  | 216,00 |  |  | 1 296,00 |  |  |  |  | 7.97% |  | 103,29 |  |  |
| 71 |  | 1/10-230-50-15/29 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Олифа оксоль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 3.543 |  |  |  | 8,20 |  |  | 29,04 |  |  |  |  | 14.14% |  | 4,10 |  |  |
| 72 |  | 2/40-25-10/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Наличник из МДФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 226.236 |  |  |  | 2,87 |  |  | 649,30 |  |  |  |  | 14.14% |  | 91,81 |  |  |
| 73 |  | 5/20-30-1-2/999120 . . |  |  |  |  |  | Наконечники кабельные медные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 181 |  |  |  | 1,92 |  |  | 347,52 |  |  |  |  | 5.73% |  | 19,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 74 |  | 1/10-280-10/20 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Мыло твердое хозяйственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 21.015 |  |  |  | 0,86 |  |  | 18,07 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,56 |  |  |
| 75 |  | 1/10-240-25-35/240 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.27072 |  |  |  | 4,20 |  |  | 1,14 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,16 |  |  |
| 76 |  | 1/10-130-15/107 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Герметик силиконовый 280 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 9.981 |  |  |  | 7,60 |  |  | 75,86 |  |  |  |  | 14.14% |  | 10,73 |  |  |
| 77 |  | 3/6-80-10/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Гибкие подводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 8,83 |  |  | 52,98 |  |  |  |  | 7.97% |  | 4,22 |  |  |
| 78 |  | 1/10-230-15/200 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Грунтовка "ЛАКРИТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 146.76 |  |  |  | 3,24 |  |  | 475,51 |  |  |  |  | 14.14% |  | 67,24 |  |  |
| 79 |  | 1/10-230-15/500 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 324.25 |  |  |  | 6,36 |  |  | 2 062,23 |  |  |  |  | 14.14% |  | 291,60 |  |  |
| 80 |  | 1/55-50-25/55 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 7,87 |  |  | 1,10 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,16 |  |  |
| 81 |  | 1/10-240-25-20/13 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 2.8834 |  |  |  | 4,92 |  |  | 14,19 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,01 |  |  |
| 82 |  | 2/10-35/30 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.009526 |  |  |  | 9 573,48 |  |  | 91,20 |  |  |  |  | 6.07% |  | 5,54 |  |  |
| 83 |  | 1/10-230-35/47 . . |  |  |  |  |  | Дисперсия поливинилацетатная структурная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 18.9 |  |  |  | 14,40 |  |  | 272,16 |  |  |  |  | 14.14% |  | 38,48 |  |  |
| 84 |  | 2/50-30-5-5/15 . . |  |  |  |  |  | Добор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 248.416 |  |  |  | 4,80 |  |  | 1 192,40 |  |  |  |  | 14.14% |  | 168,61 |  |  |
| 85 |  | 1/10-110-50-15/345 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0.00486 |  |  |  | 498,18 |  |  | 2,42 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,34 |  |  |
| 86 |  | 5/90-10/3 . . |  |  |  |  |  | Дюбель монтажный У656 У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 64 |  |  |  | 1,02 |  |  | 65,28 |  |  |  |  | 5.73% |  | 3,74 |  |  |
| 87 |  | 5/90-10/4 . . |  |  |  |  |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 35.66 |  |  |  | 1,14 |  |  | 40,65 |  |  |  |  | 5.73% |  | 2,33 |  |  |
| 88 |  | 5/90-10/2 . . |  |  |  |  |  | Дюбель монтажный У661 У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 36.6 |  |  |  | 1,02 |  |  | 37,34 |  |  |  |  | 5.73% |  | 2,14 |  |  |
| 89 |  | 1/10-230-35/47 . . |  |  |  |  |  | Дисперсия поливинилацетатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 226.2475 |  |  |  | 14,40 |  |  | 3 257,97 |  |  |  |  | 14.14% |  | 460,68 |  |  |
| 90 |  | 1/10-240-20/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Гайки строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.000804 |  |  |  | 4 976,65 |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,57 |  |  |
| 91 |  | 1/10-230-55-5/22 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.0328 |  |  |  | 526,55 |  |  | 17,27 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,44 |  |  |
| 92 |  | 1/10-280-20/40 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 6.353176 |  |  |  | 4,01 |  |  | 25,47 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 93 |  | 5/30-30-1-6-1/29 . . |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель 1P 16А (С) 6,0кА AV-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 18 |  |  |  | 9,00 |  |  | 162,00 |  |  |  |  | 5.73% |  | 9,28 |  |  |
| 94 |  | 5/30-30-1-6-3/58 . . |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель 3P 63А (D) 10,0кА ВА 47-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 24,00 |  |  | 144,00 |  |  |  |  | 5.73% |  | 8,25 |  |  |
| 95 |  | 3/3-50-80-60/100 . . |  |  |  |  |  | Арматура муфтовая Д20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 120 |  |  |  | 24,00 |  |  | 2 880,00 |  |  |  |  | 7.97% |  | 229,54 |  |  |
| 96 |  | 1/10-135-20/35 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Ацетилен растворенный технический марки Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00084 |  |  |  | 39 683,12 |  |  | 33,33 |  |  |  |  | 14.14% |  | 4,71 |  |  |
| 97 |  | 4/1-4-10-20-999/460 . . |  |  |  |  |  | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0.028 |  |  |  | 96,00 |  |  | 2,69 |  |  |  |  | 16.09% |  | 0,43 |  |  |
| 98 |  | 5/20-30-5/2 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.625 |  |  |  | 7,62 |  |  | 4,75 |  |  |  |  | 5.73% |  | 0,28 |  |  |
| 99 |  | 5/20-30-5/3 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Бирка маркировочная У153 У3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 108,00 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 5.73% |  | 0,37 |  |  |
| 100 |  | 2/50-20-5-5/90 . . |  |  |  |  |  | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом (с порогом), щитовой ДВ1 Д Г 19-9 Н Щ (П Щ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 12 |  |  |  | 540,00 |  |  | 6 480,00 |  |  |  |  | 14.14% |  | 916,27 |  |  |
| 101 |  | 2/50-20-5-5/90 . . |  |  |  |  |  | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом (с порогом), щитовой ДВ1 Д Г 19-9 Н Щ (П Щ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 34 |  |  |  | 600,00 |  |  | 20 400,00 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2 884,56 |  |  |
| 102 |  | 1/10-240-10-10/131 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Болты строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.002814 |  |  |  | 4 208,71 |  |  | 11,85 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,67 |  |  |
| 103 |  | 1/10-110-50-5/245 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0.000928 |  |  |  | 638,23 |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,08 |  |  |
| 104 |  | 1/10-110-50-5/365 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0.00603 |  |  |  | 493,46 |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 105 |  | 3/4-10-10-999/360 . . |  |  |  |  |  | Ванны стальные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  | 6 |  |  |  | 864,00 |  |  | 5 184,00 |  |  |  |  | 7.97% |  | 413,16 |  |  |
| 106 |  | 1/10-160-20/15 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Ветошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 27.8033 |  |  |  | 4,37 |  |  | 121,51 |  |  |  |  | 14.14% |  | 17,19 |  |  |
| 107 |  | 1/10-240-15/36 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 5,22 |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,05 |  |  |
| 108 |  | 5/20-30-3/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | ЗАКРЕП ТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 8.036 |  |  |  | 1,43 |  |  | 11,49 |  |  |  |  | 5.73% |  | 0,66 |  |  |
| 109 |  | 5/30-30-1-2/999120 . . |  |  |  |  |  | Ящики и шкафы (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 276,00 |  |  | 552,00 |  |  |  |  | 5.73% |  | 31,63 |  |  |
| 110 |  | 1/10-235-20/681 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 8.88 |  |  |  | 6,80 |  |  | 60,39 |  |  |  |  | 14.14% |  | 8,54 |  |  |
| 111 |  | 5/10-10-10-2/45 . . |  |  |  |  |  | Кабель силовой марки ВВГнг-П 3х6-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 6 мм2, на напряжение 0,66 В, в плоском исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  | 0.1224 |  |  |  | 10 413,78 |  |  | 1 274,65 |  |  |  |  | 5.73% |  | 73,04 |  |  |
| 112 |  | 1/10-230-45-5/108 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Лак масляный МА-592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |  |  |
| 113 |  | 1/10-230-45-5/186 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.224 |  |  |  | 13,55 |  |  | 3,03 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,43 |  |  |
| 114 |  | 5/30-40-2/21 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.73% |  |  |  |  |
| 115 |  | 1/10-235-20/772 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 45.8625 |  |  |  | 3,01 |  |  | 138,04 |  |  |  |  | 14.14% |  | 19,52 |  |  |
| 116 |  | 1/10-235-20/793 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Лента ФУМ шириной 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  | 0.4914 |  |  |  | 1,09 |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,08 |  |  |
| 117 |  | 1/10-235-3/47 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Льняная прядь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 3.8766 |  |  |  | 65,40 |  |  | 253,53 |  |  |  |  | 14.14% |  | 35,84 |  |  |
| 118 |  | 1/55-50-20/35 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Лак битумный БТ-577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 18,90 |  |  | 9,07 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,28 |  |  |
| 119 |  | 1/10-130-5/227 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 136.01 |  |  |  | 17,82 |  |  | 2 423,70 |  |  |  |  | 14.14% |  | 342,71 |  |  |
| 120 |  | 1/10-10-10/180 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.0072 |  |  |  | 1 381,92 |  |  | 9,95 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,41 |  |  |
| 121 |  | 6/40-80-20-3/1 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 1,44 |  |  | 1,47 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,10 |  |  |
| 122 |  | 6/40-80-20-3/30 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  | 2,33 |  |  | 27,96 |  |  |  |  | 7.01% |  | 1,96 |  |  |
| 123 |  | 6/40-80-20-3/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) , номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 1,09 |  |  | 6,54 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,46 |  |  |
| 124 |  | 3/4-90-40/40 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Муфта резиновая к унитазу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 2,89 |  |  | 17,34 |  |  |  |  | 7.97% |  | 1,38 |  |  |
| 125 |  | 6/10-20-10-40/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 0.0672 |  |  |  | 6,00 |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,03 |  |  |
| 126 |  | 1/10-15/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Мел природный молотый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,05 |  |  |
| 127 |  | 1/10-135-25/250 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Купорос медный марки А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 16.8 |  |  |  | 12,95 |  |  | 217,57 |  |  |  |  | 14.14% |  | 30,76 |  |  |
| 128 |  | 1/10-180-20/57 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 4,01 |  |  | 18,05 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,55 |  |  |
| 129 |  | 3/10-10-20-10/20 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 2.49 |  |  |  | 7,18 |  |  | 17,88 |  |  |  |  | 7.97% |  | 1,43 |  |  |
| 130 |  | 1/10-235-3/20 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Каболка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00141 |  |  |  | 13 237,50 |  |  | 18,67 |  |  |  |  | 14.14% |  | 2,64 |  |  |
| 131 |  | 5/50-70-3/7 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0.533 |  |  |  | 58,80 |  |  | 31,34 |  |  |  |  | 5.73% |  | 1,80 |  |  |
| 132 |  | 1/10-135-20/60 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Кислород технический газообразный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 2.64 |  |  |  | 0,90 |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,34 |  |  |
| 133 |  | 3/3-40-10-10/20 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1БК диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.97% |  |  |  |  |
| 134 |  | 1/10-230-35/999130 . . |  |  |  |  |  | Клеи и композиции клеевые (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 204.5 |  |  |  | 4,20 |  |  | 858,90 |  |  |  |  | 14.14% |  | 121,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 135 |  | 1/10-230-60-15/35 . . |  |  |  |  |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 5 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.035412 |  |  |  | 216,00 |  |  | 7,65 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,08 |  |  |
| 136 |  | 1/10-230-60-15/13 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.0057 |  |  |  | 2 380,02 |  |  | 13,57 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,92 |  |  |
| 137 |  | 6/10-20-10-10/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  | 0.0336 |  |  |  | 3,00 |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 7.01% |  | 0,01 |  |  |
| 138 |  | 5/20-20-1/5 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 164.8 |  |  |  | 1,90 |  |  | 313,12 |  |  |  |  | 5.73% |  | 17,94 |  |  |
| 139 |  | 5/20-40-4/999120 . . |  |  |  |  |  | Коробки электромонтажные (средняя цена по группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 114,00 |  |  | 60,42 |  |  |  |  | 5.73% |  | 3,46 |  |  |
| 140 |  | 3/3-50-80-70/10 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Краны шаровые полипропиленовые диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 6,29 |  |  | 37,74 |  |  |  |  | 7.97% |  | 3,01 |  |  |
| 141 |  | 1/10-230-40-10/64 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 489.2 |  |  |  | 4,34 |  |  | 2 123,13 |  |  |  |  | 14.14% |  | 300,21 |  |  |
| 142 |  | 1/10-230-40-20/73 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Краска масляная МА-15, коричневая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00177 |  |  |  | 5 880,00 |  |  | 10,41 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,47 |  |  |
| 143 |  | 1/10-230-40-20/127 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Краска масляная МА-15, сурик железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00015 |  |  |  | 11 316,00 |  |  | 1,70 |  |  |  |  | 14.14% |  | 0,24 |  |  |
| 144 |  | 1/10-230-40-20/181 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | Краска масляная МА-15, черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.001488 |  |  |  | 5 308,80 |  |  | 7,90 |  |  |  |  | 14.14% |  | 1,12 |  |  |
| 145 |  | 5/10-10-10-1/19 01.08.2026 ОРБ |  |  |  |  |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  | 0.6426 |  |  |  | 3 068,39 |  |  | 1 971,75 |  |  |  |  | 5.73% |  | 112,98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 978,59 |  |  |  |  |  |  | 12 916,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | БС999-9901 . . |  |  |  |  |  | Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 8.45 |  |  |  | 14,45 |  |  | 122,10 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО Свалка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 100,69 |  |  |  |  |  |  | 12 916,86 |  |  |
| Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код |  | Наименование машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  | Цена маш-часа с НДС |  |  |  | Стоимость механизма с НДС |  |  |  | Цена зарплаты машиниста |  |  |  |  | Стоимость зарплаты машиниста |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 1 |  | М400001 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.04 |  |  |  | 38,25 |  |  |  | 1,53 |  |  |  | 18.69 |  |  |  |  | 0,75 |  |
| 2 |  | М400002 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.5524 |  |  |  | 45,01 |  |  |  | 24,86 |  |  |  | 19.61 |  |  |  |  | 10,83 |  |
| 3 |  | М400003 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.048 |  |  |  | 42,85 |  |  |  | 2,06 |  |  |  | 19.61 |  |  |  |  | 0,94 |  |
| 4 |  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 2.16 |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | М331615 |  | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 61.82217 |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 25,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 5.77116 |  |  |  | 39,08 |  |  |  | 225,54 |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 97,88 |  |
| 7 |  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 14.9701 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 14,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | М030401 |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.328 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 9 |  | М030402 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.72825 |  |  |  | 1,45 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | М330301 |  | Машины шлифовальные электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 1.56 |  |  |  | 1,01 |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 5.77116 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | М351307 |  | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 39.552 |  |  |  | 0,87 |  |  |  | 34,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | М331450 |  | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 0.0264 |  |  |  | 8,48 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 78.11705 |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 72,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | М331451 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 45.346 |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 42,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | М330250 |  | Пистолет монтажный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 10.3428 |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 16,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 1.2607 |  |  |  | 19,74 |  |  |  | 24,89 |  |  |  | 14.58 |  |  |  |  | 18,38 |  |
| 18 |  | М350451 |  | Пресс гидравлический с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 3.24 |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | М331305 |  | Пылесос промышленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 7.362 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 28,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | М331617 |  | Средства малой механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 24.61125 |  |  |  | 22,85 |  |  |  | 562,34 |  |  |  | 14.58 |  |  |  |  | 358,82 |  |
| 21 |  | М134041 |  | Шуруповерт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 8.7941 |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 9,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | М331620 |  | ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАШ.-Ч |  |  | 2.009 |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,60 |  |
| Расчет стоимости работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % К-т |  |  |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026 |  |  |  |  | в ценах начала строительства на 1 СЕHТЯБРЯ 2026 |  |  |  |  | в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2026 |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен, для периода 1 АВГУСТА 2026 - 1 СЕHТЯБРЯ 2026 составляет 1.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен, для периода 1 СЕHТЯБРЯ 2026 - ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1.0181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 531,31 |  |  |  |  | 5 531,31 |  |  |  |  | 5 531,31 |  |  |  |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,29 |  |  |  |  | 32,29 |  |  |  |  | 32,29 |  |  |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 563,60 |  |  |  |  | 5 563,60 |  |  |  |  | 5 563,60 |  |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 90 978,99 |  |  |  |  | 91 797,80 |  |  |  |  | 93 039,67 |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 095,25 |  |  |  |  | 1 105,11 |  |  |  |  | 1 120,06 |  |  |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 487,60 |  |  |  |  | 491,99 |  |  |  |  | 498,64 |  |  |  |
|  | Mатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 978,59 |  |  |  |  | 106 932,40 |  |  |  |  | 108 379,01 |  |  |  |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 978,59 |  |  |  |  | 106 932,40 |  |  |  |  | 108 379,01 |  |  |  |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 986,32 |  |  |  |  | 13 103,20 |  |  |  |  | 13 280,46 |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 916,86 |  |  |  |  | 13 033,11 |  |  |  |  | 13 209,43 |  |  |  |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,46 |  |  |  |  | 70,09 |  |  |  |  | 71,03 |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 039,15 |  |  |  |  | 212 938,51 |  |  |  |  | 215 819,20 |  |  |  |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 73 692,00 |  |  |  |  | 74 355,23 |  |  |  |  | 75 361,12 |  |  |  |
|  | . 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.83 |  |  |  | 60444.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.9 |  |  |  | 6325.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.01 |  |  |  | 6922.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 45 222,52 |  |  |  |  | 45 629,52 |  |  |  |  | 46 246,81 |  |  |  |
|  | . 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.0893 |  |  |  | 36837.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.5917 |  |  |  | 3895.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.57135 |  |  |  | 4489.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 953,67 |  |  |  |  | 332 923,26 |  |  |  |  | 337 427,13 |  |  |  |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 098,64 |  |  |  |  | 31 378,53 |  |  |  |  | 31 803,02 |  |  |  |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 31 098,64 |  |  |  |  | 31 378,53 |  |  |  |  | 31 803,02 |  |  |  |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02265001 |  |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369230,15 |  |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительства объекта текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 198,83 |  |  |  |  | 364 450,05 |  |  |  |  | 369 381,95 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 052,31 |  |  |  |  | 364 301,79 |  |  |  |  | 369 230,15 |  |  |  |
|  | Сметная стоимость прочих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,52 |  |  |  |  | 148,26 |  |  |  |  | 151,80 |  |  |  |
|  | в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,10 |  |  |  |  | 123,55 |  |  |  |  | 126,50 |  |  |  |
|  | . НДС 20% на прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,42 |  |  |  |  | 24,71 |  |  |  |  | 25,30 |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |