УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализаторов газов крови серии GEM Premier |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 63461,51 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор контрольных растворов 3-х уровней концентрации: низкая, нормальная, высокая | 120 мл |
| 1.2 | Тест-картриджи на 150 исследований | 8 шт. |
| 1.3 | Тест-картридж на 75 исследований | 4 шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Интраоперационное определение газово-электролитного состава крови: К+, Nа+, Са++, лактат, глюкоза, гемоглобин, pH, рСО2, рО2.

2.2. Возможность определения максимального количества показателей.

2.3. Контрольные растворы должны быть аттестованы для анализаторов серии Gem Premier.

2.4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторах «GEM Premier 3000», «GEM Premier 3500», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Хлорид кальция |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5117,12 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Хлорид кальция | 20000 тестов |

# 2.Показатели (характеристики):

# 2.1.Готовый жидкий раствор хлорида кальция для различных исследований гемостаза.

# 2.2.Содержание хлорида кальция 0,025 М

# 2.3.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализатора электролитов «EC-90», Erba Lachema |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4839,82 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картридж для измерения Na+, K+, Cl-, IСa ++ | 1.Должен быть совместим с анализатором электролитов «EC-90», Erba Lachema 2.Все реагенты должны быть размещены в одном картридже 3.Размер картриджа – средний (М), на 1000 образцов 4. Картридж годен не менее 3 месяцев с момента вскрытия | 1000 тестов |
| 2 | Контрольная сыворотка для биохимических исследований, норма | 1.Предназначена для контроля качества тестов Na+, K+, Cl- , IСa ++ (подтверждается паспортом реагента) 2.Аттестована для применения на анализаторе «EC-90», что подтверждается инструкцией 3. Аттестована по всем аналитоам, перечисленным в п.1 4.Стабильность не менее недели после разведения при +2-+8оС, не менее месяца при -20 оС 5.Инструкция на русском языке | 20 мл |
| 3 | Контрольная сыворотка для биохимических исследований, высокая патология | 1.Предназначена для контроля качества тестов Na+, K+, Cl- , IСa ++ (подтверждается паспортом реагента) 2.Аттестована для применения на анализаторе «EC-90», что подтверждается инструкцией 3. Аттестована по всем аналитам, перечисленным в п.1 4.Стабильность не менее недели после разведения при +2-+8оС, не менее месяца при -20 оС 5.Инструкция на русском языке | 20 мл |
| 4 | Очищающий раствор для ISE блока | 1.Аттестован для применения на анализаторе «EC-90», что подтверждается инструкцией 2. Предназначен для очистки от белковых субстанций | 13 мл |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                        О.С.Сарнавская