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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                            
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы
для анализаторов газов крови серии GEM Premier 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	63461,51 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, ед.

	1.1
	Набор контрольных растворов 3-х уровней концентрации: низкая, нормальная, высокая
	120 мл

	1.2
	Тест-картриджи на 150 исследований
	8 шт.

	1.3
	Тест-картридж на 75 исследований
	4 шт.


2. Показатели (характеристики):
2.1. Интраоперационное определение газово-электролитного состава крови: К+, Nа+, Са++, лактат, глюкоза, гемоглобин, pH, рСО2, рО2. 
2.2. Возможность определения максимального количества показателей.
2.3. Контрольные растворы должны быть аттестованы для анализаторов серии Gem Premier.
2.4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторах «GEM Premier 3000», «GEM Premier 3500», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

   Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Хлорид кальция

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5117,12 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Хлорид кальция
	20000 тестов


2.Показатели (характеристики): 
2.1.Готовый жидкий раствор хлорида кальция для различных исследований гемостаза.
2.2.Содержание хлорида кальция 0,025 М
2.3.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель.

                                                                           Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора электролитов «EC-90», Erba Lachema

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4839,82 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Картридж для измерения Na+, K+, Cl-, IСa ++
	1.Должен быть совместим с анализатором электролитов «EC-90», Erba Lachema
2.Все реагенты должны быть размещены в одном картридже
3.Размер картриджа – средний (М), на 1000 образцов
4. Картридж годен не менее 3 месяцев с момента вскрытия
	1000 тестов

	2
	Контрольная сыворотка для биохимических исследований, норма

	1.Предназначена для контроля качества тестов Na+, K+, Cl- , IСa ++ (подтверждается паспортом реагента)
2.Аттестована для применения на анализаторе «EC-90», что подтверждается инструкцией
3. Аттестована по всем аналитоам, перечисленным в п.1
4.Стабильность не менее недели после разведения при +2-+8оС, не менее месяца при -20 оС
5.Инструкция на русском языке
	20 мл

	3
	Контрольная сыворотка для биохимических исследований, высокая патология
	1.Предназначена для контроля качества тестов Na+, K+, Cl- , IСa ++  (подтверждается паспортом реагента)
2.Аттестована для применения на анализаторе «EC-90», что подтверждается инструкцией
3. Аттестована по всем аналитам, перечисленным в п.1
4.Стабильность не менее недели после разведения при +2-+8оС, не менее месяца при -20 оС
5.Инструкция на русском языке
	20 мл

	4
	Очищающий раствор для ISE блока
	1.Аттестован для применения на анализаторе «EC-90», что подтверждается инструкцией
2. Предназначен для очистки от белковых субстанций
	13 мл




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                        О.С.Сарнавская
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