ГродМТ 575/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk226024380]Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора спермы MES SQA-V

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Капилляры для проб для анализаторов спермы MES SQA-V
	набор
	20

	2
	Контрольный материал Qwik Check Beads   для анализаторов спермы MESSQA-V
	набор
	3


2. Технические требования:
2.1 Капилляры со шприцевым способом взятия материала и прозрачными камерами для анализа образца.
Не менее 50тестов в наборе с кодом активации.
2.2 Контролируемые параметры: концентрация сперматозоидов по латексным частицам. Трёхуровневый набор. 3 флакона по 5 мл с низким, высоким и негативным уровнями контролируемых показателей.

