ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ

| Наименование вида процедуры закупки | Процедура закупки из одного источника |
| --- | --- |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника | Пункт 5 приложения №4 к Положению № 168 "О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств" Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026г. |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование | Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» |
| Место нахождения | 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Учетный номер плательщика | 100422260 |
| Контактные данные | Начальник отдела материально-технического снабжения Трус Алеся Сергеевна, тел. 249 14 77 |
| Сведения о закупке |  |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам В соответствии с п.11 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» | - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой настоящего пункта) не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее - реестр); - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; - отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; - отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; - юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности; - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 настоящего Положения не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором. |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение. |
| Дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками | Не позднее 11.08.2026г. на электронный адрес trus.snab@10gkb.by, либо по факсимильной связи 249-14-77 |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Условия и срок поставки | Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя |
| Условия оплаты | Не позднее 10 рабочих дней с момента передачи товара Покупателю |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Наименование предмета закупки | Расходные материалы для офтальмологической службы |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 2 034 373,00 BYN |
| Лот № 1 |  |
| Наименование предмета закупки | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 500 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 552 750,00 BYN |
| Лот № 2 |  |
| Наименование предмета закупки | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 321 200,00 BYN |
| Лот № 3 |  |
| Наименование предмета закупки | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 500 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 301 950,00 BYN |
| Лот № 4 |  |
| Наименование предмета закупки | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 250 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 291 225,00 BYN |
| Лот № 5 |  |
| Наименование предмета закупки | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные мультифокальные интраокулярные линзы, предзагруженные в систему для имплантации |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 400 400,00 BYN |
| Лот № 6 |  |
| Наименование предмета закупки | Линзы интраокулярные акриловые гибкие монофокальные предзагруженные |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 34 749,00 BYN |
| Лот № 7 |  |
| Наименование предмета закупки | Линзы интраокулярные акриловые гибкие предзагруженные |
| Описание предмета закупки | Согласно Приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и устройства офтальмологические |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту | 132 099,00 BYN |

Документы и (или) сведения поставщика должны содержать следующую информацию:

| Сведения о предлагаемом товаре |  |
| --- | --- |
| Наименование предлагаемого товара |  |
| Описание предлагаемого товара | описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника. |
| Страна происхождения товара |  |
| Объем (количество), единица измерения |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки, установленным заявкой на покупку | Предложение, предоставляемое поставщиком, должно содержать спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку |
| Условия поставки товаров |  |
| Цена |  |
| Сведения о поставщике |  |
| Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (место жительства) |  |
| Учетный номер плательщика (при наличии) |  |
| Наименование документов, подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным заявкой на покупку | Соответствие требованиям к участникам должен подтвердить поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора |

Приложение №1

Лот №1 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации

- Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации | 500 |

2.Технические требования:

2.1. Дизайн линзы – моноблочная (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной шовной фиксации, диаметр оптики линзы – 6 мм, общий диаметр – 11 мм;

2.2. Материал линзы - гидрофобный акрил с индексом рефракции –1,54 при температуре 35 °C, наличие УФ-фильтра и фильтра синего света (желтый полимер).

2.3. Тип линзы: линза для обеспечения расширенного диапазона зрения;

2.4. Дизайн оптики – технология полностью рефракционной оптики (без дифракционных колец) с наличием центральной 2-х мм зоны оптики с комбинацией сферических аберраций 4-го и 6-го порядков.

2.5. Минимальный диапазон диоптрийности: от 0 D до +34.0 D;

2.6. Предзагружена в одноразовую систему имплантации для имплантации через разрез от 2,2 мм.

Лот №2 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации | 200 |

2.Технические требования:

2.1. Дизайн линзы – моноблочная (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной шовной фиксации, диаметр оптики линзы – 6 мм, общий диаметр – 11 мм;

2.2. Материал линзы - гидрофобный акрил с индексом рефракции –1,54 при температуре 35 °C, наличие УФ-фильтра и фильтра синего света (желтый полимер).

2.3. Тип линзы: линза для обеспечения расширенного диапазона зрения с торическим (цилииндрическим) компонентом;

2.4. Дизайн оптики – технология полностью рефракционной оптики (без дифракционных колец) с наличием центральной 2-х мм зоны оптики с комбинацией сферических аберраций 4-го и 6-го порядков.

2.5. Минимальный диапазон диоптрийности: по сферическому компоненту - от +6 D до +34.0 D; по цилиндрическому компоненту – от 0,75 Д до 6,0 Д.

2.6. Предзагружена в одноразовую систему имплантации для имплантации через разрез от 2,2 мм.

Лот №3 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации | 500 |

2.Технические требования:

2.1. Заднекамерная интраоклярная линза, изготовленная из гидрофобного акрила c индексом рефракции материала 1,53 при температуре 35˚C.

2.2. Дизайн ИОЛ – моноблочная линза (однокомпонентная) с модифицированной С-образной гаптикой, с наличием фенестрации у основания каждого из двух гаптических элементов, общий диаметр ИОЛ – 12,5 мм, диаметр оптики – 6 мм, гаптический угол – 0 градусов.

2.3. Дизайн оптики: монофокальная оптика с оптической модификацией задней асферической поверхности и увеличением оптической силы ИОЛ в пределах центрального диаметра 1,5 мм для увеличения глубины фокуса и оптимизации зрения на промежуточном расстоянии.

2.4. Минимальный диапазон диоптрийности сферического эквивалента от +6 до +34 D.

2.5. Стерильно упакована в пластиковом флаконе в сбалансированном стерильном солевом растворе.

Лот №4 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации | 250 |

2.Технические требования:

2.1. Заднекамерная интраоклярная линза, изготовленная из гидрофобного акрила c индексом рефракции материала 1,53 при температуре 35˚C.

2.2. Дизайн ИОЛ – моноблочная линза (однокомпонентная) с модифицированной С-образной гаптикой, с наличием фенестрации у основания каждого из двух гаптических элементов, общий диаметр ИОЛ – 12,5 мм, диаметр оптики – 6 мм, гаптический угол – 0 градусов.

2.3. Дизайн оптики: монофокальная оптика с оптической модификацией задней асферической поверхности и увеличением оптической силы ИОЛ в пределах центрального диаметра 1,5 мм для увеличения глубины фокуса и оптимизации зрения на промежуточном расстоянии.

2.4. Минимальный диапазон диоптрийности сферического эквивалента от +6 до +34 D с шагом 0,5Д; оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ 1.25 D, 1.50 D, 2.00 D, 2.50 D, 3.00 D, 3.50 D, 4.25 D, 5.00 D, 5.75D.

2.5. Стерильно упакована в пластиковом флаконе в сбалансированном стерильном солевом растворе.

Лот №5 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные мультифокальные интраокулярные линзы, предзагруженные в систему для имплантации

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные мультифокальные интраокулярные линзы, предзагруженные в систему для имплантации | 200 |

2.Технические требования:

2.1. Дизайн линзы – моноблочная (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной шовной фиксации, диаметр оптики линзы – 6 мм, общий диаметр – 11 мм;

2.2. Материал линзы - гидрофобный акрил с индексом рефракции –1,54 при температуре 35 °C, наличие УФ-фильтра и фильтра синего света (желтый полимер).

2.3. Тип линзы: трифокальная с  обеспечением рефракционной силы для трёх фокусов: для близкой дистанции +3,4Д, для промежуточной дистанции +2,2Д, для дали;

2.4. Дизайн оптики – технология полностью рефракционной оптики (без дифракционных колец) с  тремя оптическими зонами.

2.5. Минимальный диапазон диоптрийности: по сферическому компоненту - от +5 D до +32.0 D

2.6. Предзагружена в одноразовую систему имплантации для имплантации через разрез от 2,2 мм.

Лот №6 – Линзы интраокулярные акриловые гибкие монофокальные предзагруженные

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линзы интраокулярные акриловые гибкие монофокальные предзагруженные | 50 |

2.Технические требования:

2.1. Двояковыпуклая, непрерывная, асферическая передняя поверхность высшего порядка, обеспечивающий дополнительный фокус для зрения на среднем расстоянии, Монолитная, S-образная

2.2. Размер оптической части 6,0 мм, Индекс рефракции Не более 1,47.

2.3. Возможности фиксации- Минимально трехточечная фиксация, дизайн TRI-FIX со смещением гаптической части относительно оптической.

2.4. Диапазон диоптрийности- +5,0 D - +34,0 D с шагом 0,5 D.

2.5. УФ-фильтр- Есть.

2.6. Способ имплантации- Предзагруженная, 3-х этапный процесс имплантации винтовым способом.

Лот №7 – Линзы интраокулярные акриловые гибкие предзагруженные

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линзы интраокулярные акриловые гибкие мультифокальные предзагруженные | 50 |

2.Технические требования:

2.1. Двояковыпуклая, передняя асферическая поверхность с дизайном  wavefront, задняя рефракционная поверхность для увеличения глубины фокуса, Монолитная, S-образная.

2.2. Размер оптической части 6,0 мм, Индекс рефракции Не более 1,47.

2.3. Возможности фиксации- Минимально трехточечная фиксация, дизайн TRI-FIX со смещением гаптической части относительно оптической.

2.4. Диапазон диоптрийности- +5,0 D - +34,0 D с шагом 0,5 D.

2.5. УФ-фильтр- Есть.

2.6. Способ имплантации- Предзагруженная, 3-х этапный процесс имплантации винтовым способом.