ПРОТОКОЛ

№ 1 от «07» августа 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам,

созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г., по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион

№ AU20260605379537---/4569080 от 25.06.2026 МТ 524/26-ЭА «Медицинская мебель для нужд организаций здравоохранения Гомельской области» (лоты №11-28) и допуска к торгам

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Козлов Д.П. – директор

Заместитель председателя комиссии:

Носко О.А. – начальник отдела организации закупок

Секретарь комиссии:

Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы

Члены комиссии:

Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга

Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации

Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы

Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела

Председательствовал: Козлов Д.П.

Присутствовали: члены комиссии: Жилицкая А.А., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260605379537---/4569080 от 25.06.2026 МТ 524/26-ЭА «Медицинская мебель для нужд организаций здравоохранения Гомельской области» (лоты №11-28) по лотам:

ЛОТ №12: Кровать медицинская односекционная металлическая

ЛОТ №13: Кровать медицинская односекционная

ЛОТ №15: Кровать медицинская двухсекционная

ЛОТ №16: Кровать медицинская, трехсекционная

ЛОТ №17: Кровать медицинская, четырехсекционная

ЛОТ №18: Кровать медицинская

ЛОТ №21: Кушетка медицинская смотровая

ЛОТ №22: Кушетка медицинская смотровая

РЕШИЛИ:

- Отметить, что:

  - в срок для подготовки и подачи предложений поступило:

ЛОТ №12: 4 (четыре) предложения участников

ЛОТ №13: 4 (четыре) предложения участников

ЛОТ №15: 4 (четыре) предложения участников

ЛОТ №16: 4 (четыре) предложения участников

ЛОТ №17: 2 (два) предложения участников

ЛОТ №18: 3 (три) предложения участников

ЛОТ №21: 3 (три) предложения участников

ЛОТ №22: 2 (два) предложения участников

1.2.комиссией по государственным закупкам направлен запрос участнику O20260625424179

«Добрый день!

Просим пояснить, где в приложенных документах от производителя (пункт, страница, абзац и тд.), содержится подтверждающая информация:

1. по лотам №12, №13 , №15, №18 о том, что к поставке предложена металлическая кровать?

2. по лоту №17  о том, что предложенные к поставке  секции ложемента фиксируются при изменении расположения?»

Участником предоставлен ответ:

«Добрый день!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении разъяснений касательно лотов №12, №13, №15, №17, №18, сообщаем следующее:

1. Металлическое исполнение кроватей подтверждается соответствием продукции конструкторской документации ФШЮГ.94811.002, а также приложенными к предложению фотоматериалами. (см. руководство по эксплуатации стр.3 п. 1.2.1, фото). Гарантируем поставку металлических кроватей.

2. Фиксация секций ложемента при изменении их расположения подтверждается документацией, согласно которой осуществляется регулировка и удержание заданных углов наклона элементов (см. руководство по эксплуатации п. 7.2, 7.3, 7.4). Гарантируем поставку кроватей с фиксируемыми  секциями ложемента.»

- Установить, что

  - результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №12: Кровать медицинская односекционная металлическая

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: не соответствует пп.1.3. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя, подтверждающая требование данного подпункта); - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625422869 | Допуск | Не применяется |
| O20260625424179 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов (отсутствует информация от производителя о материале предложенной кровати). | - |
| O20260625424566 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - не соответствует п.8 Главы 2 Аукционных документов: сведения, содержащиеся в спецификации, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (наименование товара в спецификации участника указано не в полном объеме в соответствии с предоставленным регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Республики Беларусь). | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №13: Кровать медицинская односекционная

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: не соответствует пп.1.3. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя, подтверждающая требование данного подпункта)); - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625422869 | Допуск | Не применяется |
| O20260625424179 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: не соответствует пп.1.1. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя, подтверждающая требование данного подпункта)); | - |
| O20260625424566 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - не соответствует п.8 Главы 2 Аукционных документов: сведения, содержащиеся в спецификации, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (наименование товара в спецификации участника указано не в полном объеме в соответствии с предоставленным регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Республики Беларусь). | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №15: Кровать медицинская двухсекционная

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: требуется кровать двухсекционная, участником предложена односекционная); - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625422869 | Допуск | Не применяется |
| O20260625424179 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: не соответствует пп.1.1. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя, подтверждающая требование данного подпункта)). | - |
| O20260625424566 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - не соответствует п.8 Главы 2 Аукционных документов: сведения, содержащиеся в спецификации, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (наименование товара в спецификации участника указано не в полном объеме в соответствии с предоставленным регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Республики Беларусь). | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №16: Кровать медицинская, трехсекционная

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: не соответствует пп.1.3. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя, подтверждающая требование данного подпункта)); - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625424179 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: требуется кровать трехсекционная, участником предложена четырехсекционная); | - |
| O20260625422869 | Допуск | Не применяется |
| O20260625424566 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - не соответствует п.8 Главы 2 Аукционных документов: сведения, содержащиеся в спецификации, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (наименование товара в спецификации участника указано не в полном объеме в соответствии с предоставленным регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Республики Беларусь). | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №17: Кровать медицинская, четырехсекционная

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: - не соответствует пп.1.1. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (требуется максимальная нагрузка на изделие – не менее 150 кг., участником предложена – 130 кг.); - не соответствует пп.1.3. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя, подтверждающая требование данного подпункта); - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625424179 | Допуск | Заявлена 15% Не применяется, т.к. не предусмотрена аукционными документами |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №18: Кровать медицинская

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: не соответствует п.8 Главы 2 Аукционных документов: - не допускается предоставление участником предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно (согласно ответу РУП ЦЭИЗ от 29.07.2026г. вх. №7969 предложенные принадлежности могут быть реализованы только к кроватям медицинским поименованным в предоставленном регистрационном удостоверении). | - |
| O20260625422869 | Допуск | Не применяется |
| O20260625424179 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам (соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов: не соответствует пп.1.1. п.1 Показатели (характеристики) Приложения 1 (отсутствует информация от производителя о материале предложенной кровати)). | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №21: Кушетка медицинская смотровая

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625422869 | Допуск | Не применяется |
| O20260625424560 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

ЛОТ №22: Кушетка медицинская смотровая

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260623424125 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |
| O20260625424560 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам - не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: разночтение в спецификации и листе технической комплектации в части наименования предлагаемого товара; - пп. 13.8 п. 13 Главы 2 к аукционным документам: участником предоставлена таблица соответствия не по форме согласно приложению 3 к аукционным документам. | - |

Начальная цена электронного аукциона --- BYN.

2.2. признать электронный аукцион несостоявшимся в части лотов № 12, 13, 15-18, 21, 22, т.к. в результате рассмотрения и отклонения предложений участников осталось менее двух предложений.

Голосовали: за – «5», против – «0».

| Председатель комиссии: |  | Д.П. Козлов |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  | О.А. Носко |
| Члены комиссии: |  | А.А. Жилицкая |
|  |  | Т.В. Пашедо |
| Секретарь комиссии: |  | М.О. Лебедева |