ПРОТОКОЛ

№366/1 от «10» августа 2026 года
заседания комиссии по государственным закупкам республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника»
МогМТ№ 366/26-ЭА «Реагенты, контроли и калибраторы для автоматического биохимического анализатора серии BA400»
по вопросу рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион 
AU20260716383961/4652823
 и допуска к торгам
Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Кипеть А.М.




- директор
Зам. председателя комиссии:

Юрченко Ю.И.



- заместитель директора
Секретарь комиссии:

Рощина И.С.




- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Члены комиссии:

Сорочинский В.Н.



- ведущий юрисконсульт

Шах Т.В. 




- начальник ОМиОЗ

Саган И.А.




- ведущий экономист ЭС
Соловей А.С. 



- специалист по маркетингу 1категории ОМиОЗ

Юденкова Ю.А. 



- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Председательствовал: Кипеть А.М.

Присутствовали:

Члены комиссии:

Юрченко Ю.И., Рощина И.С., Соловей А.С., Шах Т.В., Сорочинский В.Н., , Юденкова Ю.А., Саган И.А.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений электронного аукциона 
AU20260716383961/4652823, размещенного 16.07.2026 г., на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», www.zakupki.butb.by, по закупке МогМТ№ 366/26-ЭА «Реагенты, контроли и калибраторы для автоматического биохимического анализатора серии BA400».
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что: 
1.1. в срок, установленный как окончательный для представления предложений – 27.07.2026 г., поступили предложения:
- O20260723428400 по лоту 1;

- O20260723428404 по лоту 1.
1.2. Конкурсной комиссией по государственным закупкам запросы направлялись:

	O20260723428400
Вопрос:
Просим дать разъяснения, по каждому пункту состава, в каких из предоставленных вами документов есть подтверждения п.5* технических характеристик.
	Ответ:
Уважаемые организатор и заказчик, в ответ на ваш запрос сообщаем следующее
В конкурсном предложении было приложено «Руководство BA400», разработанное и утвержденное производителем BioSystems S.A. и официально размещенное на сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». На странице 1 (титульный лист) руководства написано, что анализатор биохимический модель ВА400 является закрытой аналитической лабораторно-диагностической системой. Также на страницах 31-34 (п.4.5-4.7), а также на страницах 64-65 (п.8.2-8.3) расписано про установку реагентов в ротор, что ротор оборудован считывателем штрих-кодов для идентификации бутылочек для реагентов, который неотключаемо активирован.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ просим обратить на тот факт, что в предложении было предоставлено регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь № ИМ-7.117548, где информация про штрих-коды также подтверждена, а именно:
«Реагенты, реактивы для биохимических исследований: реагенты с нанесенными на флаконы штрих-кодами для биохимических анализаторов BA200, BA400».
Исходя из вышеизложенного, просим принять наше предложение к рассмотрению и допуска к торгам ввиду того, что всю подтверждающую информацию мы предоставили. Спасибо

	O20260723428404
Вопрос:
Просим дать разъяснения, по каждому пункту состава, в каких из предоставленных вами документов есть подтверждения п.5* технических характеристик.
	Ответ:
Добрый день. В ответ на ваш запрос сообщаем
Основным документом, подтверждающий пункт 5* технических требований является Регистрационное удостоверение, полученное согласно Законодательства Республики Беларусь. Обращаем внимание, что наименование в разделе 3 регистрационного удостоверения звучит следующим образом:
«Реагенты, реактивы для биохимических исследований: реагенты с нанесенными на флаконы штрих-кодами для биохимических анализаторов BA200, BA400».
Также, в случае выбора нас победителями, при отгрузке товара можно будет увидеть данные флаконы с нанесенными штрих-кодами.
Ввиду вышесказанного, просим принять к сведению данную информацию и допустить наше предложение к торгам. Спасибо.


            1.3. Оценка предложений участников проведена на соответствие в части объема (количества) и требований первых разделов аукционных документов:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Соответствие на 100% в части объема (количества) и требований первых разделов аукционных документов

	
	Соответствует
	Не соответствует

(с указанием причины)

	O20260723428400
	Соответствует по лоту 1
	

	O20260723428404
	Соответствует по лоту 1
	


1.4.  Оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки с привлечением экспертной комиссии и с учетом мнения конкурной комиссии:
- УЗ «Могилевская центральная поликлиника» вх. №07-07/2919 от 03.08.2026г по лоту 1.
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Соответствие требованиям заявки на закупку по результатам экспертной оценки

	
	соответствия требованиям заявки на закупку по результатам балльной экспертной оценки
	Примечание

	O20260723428400
	Соответствует по лоту 1 на 100% по техническим характеристикам
	

	O20260723428404
	Соответствует по лоту 1 на 100% по техническим характеристикам
	


2. Установить, что:  

2.1. Результаты рассмотрения первых разделов предложений указаны в таблице:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется / не применяется

	O20260723428400
	Допущен к торгам по лоту 1
	Не применяется

	O20260723428404
	Допущен к торгам по лоту 1
	Не применяется


          2.2 Начальная цена электронного аукциона:  
	№ лота
	Начальная цена, бел. рубль (BYN)

	1
	222 869,19


3. Дата и время проведения торгов: 14.08.2026 года 09:00 часов.
Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.

     Все члены комиссии проголосовали - «За»:
    Председатель комиссии                                   _________________ А.М. Кипеть 

Заместитель

председателя комиссии                                    __________________ Ю.И. Юрченко
     Секретарь комиссии


          __________________ И. С. Рощина

Члены комиссии:

    _________________ В.Н. Сорочинский 

    _________________ Т.В. Шах 

    _________________ Ю.А. Юденкова

    _________________ А.С. Соловей 

    _________________ И.А. Саган 
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