УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_10_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты и расходные материалы для проведения иммунохимических исследований

на анализаторе Access 2 Beckman Coulter

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для проведения иммунохимических исследований на анализаторе Access 2 Beckman Coulter |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 24 усл. единицы |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2887472,98 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Могилевский ОДСМ» 700326177 УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587 УЗ «БМОД» 700616064 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты, позволяющие проводить измерение следующих параметров: |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Реагенты для определения бета-хорионического гонадотропина | Тест | 600 |
| 1.1.2 |  | Реагенты для определения тиреотропного гормона | Тест | 56600 |
| 1.1.3 |  | Реагенты для определения тиреоглобулина | Тест | 400 |
| 1.1.4 |  | Реагенты для определения свободного тироксина (Т4) | Тест | 44800 |
| 1.1.5 |  | Реагенты для определения раково-эмбриональный антиген | Тест | 1000 |
| 1.1.6 |  | Реагенты для определения альфа-фетопротеина | Тест | 1000 |
| 1.1.7 |  | Реагенты для определения простатического специфического антигена | Тест | 22400 |
| 1.1.8 |  | Реагенты для определения простатического специфического антигена (свободная фракция) | Тест | 500 |
| 1.1.9 |  | Реагенты для определения ракового антигена СА 125 | Тест | 1800 |
| 1.1.10 |  | Реагенты для определения ракового антигена СА 15-3 | Тест | 600 |
| 1.1.11 |  | Реагенты для определения ракового антигена СА 19-9 | Тест | 1400 |
| 1.1.12 |  | Реагенты для определения антител к тиреоидной пероксидазе | Тест | 1600 |
| 1.1.13 |  | Реагенты для определения витамина В12 | Тест | 600 |
| 1.1.14 |  | Реагенты для определения пролактина | Тест | 200 |
| 1.1.15 |  | Реагенты для определения тестостерона | Тест | 1000 |
| 1.1.16 |  | Реагенты для определения эстрадиола | Тест | 200 |
| 1.1.17 |  | Реагенты для определения прогестерона | Тест | 200 |
| 1.1.18 |  | Реагенты для определения фолликулостимулирующего гормона | Тест | 200 |
| 1.1.19 |  | Реагенты для определения лютеинизирующего гормона | Тест | 200 |
| 1.1.20 |  | Реагенты для определения кортизола | Тест | 1200 |
| 1.1.21 |  | Реагенты для определения витамина Д | Тест | 2200 |
| 1.1.22 |  | Реагенты для определения ферритина | Тест | 800 |
| 1.2 | Калибровочные, контрольные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований (п.1.1.) на 24 месяца работы |  | Комплект | Для указанного в п.1.1 количества исследований и периода работы |
| 1.3 | Вспомогательные и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований (п.1.1) на 24 месяца работы |  | Комплект | Для указанного в п.1.1 количества исследований и периода работы |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на иммунохимическом анализаторе Access 2 Beckman Coulter. В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить аналогичные реагенты, контрольные и расходные материалы с  предоставлением анализаторов (в количестве 5 шт.) другого производителя, поставляемых по договору безвозмездного пользования.

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| 2.2.1 | Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма |
| --- | --- |
| 2.2.2 | Возможность получения результата выполненного исследования в качественном, полуколичественном, количественном выражении |
| 2.2.3 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.6 | Возможность проведения внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.9 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.10 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.11 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.2.12 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.2.13* | Перечень тестов согласно п. 1.1 |
| 2.2.14* | Производительность и поточность анализатора: менее 200 тестов в час |
| 2.2.15* | Система очистки воды в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.16* | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.17* | Принтер в комплекте (при необходимости) |

2.3.*Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

2.4.К реагентам должен быть поставлен комплект контрольных и калибровочных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку.

2.5.К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку

2.6.Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                             О.С.Сарнавская