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[bookmark: _Hlk190863059][bookmark: _Hlk190862976]1.	Заявка на закупку: Реагенты для реализации научно-исследовательских работ в 2026 году по заданию «Разработать и внедрить метод медицинской профилактики осложнений, связанных с нарушениями свертываемости крови у пациентов детского возраста при проведении вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации»
2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии». 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика. 
2. Сведения о государственной закупке:
	ЛОТ №1 пл.364

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для определения плазминогена, анти-Ха

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно Приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23 963,06 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Средства НиР

	ЛОТ №2 пл. 365

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для определения гаптоглобина

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно Приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4 635,85 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Средства НиР




 Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Реагенты и расходные материалы для автоматических анализаторов гемостаза «ACL Elite Pro», «ACL 10000», «ACL 7000», «ACL 200».


	1.1.
	Анти-Xa активность HemosIL (ГемосИЛ), в составе:

	1.1.1
	Реагент
	мл
	37,5

	1.1.2
	Хромогенный субстрат
	мл
	45

	1.2.
	Контроль низкомолекулярного гепарина LMW HemosIL (ГемосИЛ)
	мл
	10

	1.3.
	Контроль нефракционированного гепарина UF HemosIL (ГемосИЛ)
	мл
	10

	1.4.
	Калибратор гепарина LMW/ UF HemosIL (ГемосИЛ)
	мл
	3

	1.5.
	Плазминоген HemosIL (ГемосИЛ)
	тест
	96


2.	Показатели (характеристики) предмета государственной: 
2.1. Для пп. 1.1. – 1.4. состава (комплектации) медицинских изделий:
2.2. Метод – хромогенный анализ количественного определения активности нефракционированного и низкомолекулярного гепарина, основанный на синтетическом хромогенном субстрате и инактивации фактора Xa.
2.3. Контроль должен быть предназначен для проведения контроля качества анализов по определению активности низкомолекулярного гепарина.
2.4. Калибратор должен быть предназначен для осуществления калибровки анти-Xa анализов по определению активности низкомолекулярного и нефракционированного гепарина.
2.5. Реактивы в наборе должны быть жидкими, готовыми к использованию.
2.6. Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 °С не менее 30 дней. Стабильность на борту при температуре до 25 °С не менее 3 дней.
2.7. Стабильность контроля при температуре 2-8 °С не менее 48 часов. Стабильность на борту при температуре до 25 °С не менее 24 часов.
2.8. Объем контроля во флаконе должен быть не более 1 мл.
2.9. Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения (например: 5 флаконов по 2,5 мл).
2.10. Для пп. 1.5. состава (комплектации) медицинских изделий:
2.10.1. Реагенты должны быть предназначены для количественного определения плазминогена.
2.10.2. Метод – количественный хромогенный анализ, в основе которого лежит взаимодействие со стрептокиназой в присутствии фибриногена и синтетическим хромогенным субстратом. 
2.10.3. Стабильность после вскрытия при температуре 2-8 °С не менее 3 месяцев. Стабильность после вскрытия при температуре 15 °С не менее 7 дней. Стабильность после вскрытия при -20 °С не менее 6 месяцев.
2.10.4. Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения (например: 2 флакона по 2 мл).
2.11. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства и предназначены для работы на автоматическом анализаторе гемостаза «ACL Elite Pro», «ACL 10000», «ACL 7000», «ACL 200» (закрытая аналитическая клинико-диагностическая система) производства Instrumentation Laboratory Co., США.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчик:
Ответственный исполнитель НИР                                             А.А. Вершицкая































Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Реагенты и расходные материалы к системе модульной автоматической 
для иммунохимческих и биохимических тестов Cobas 6000.

	1.1.
	Реагент для определения HAPT2 
	тест
	100

	1.2.
	Калибратор С.f.a.s. Proteins
	мл
	5

	1.3.
	Контроль preciControl ClinChem Multi 1
	мл
	100

	1.4.
	Контроль preciControl ClinChem Multi 2
	мл
	100


2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1.1. Реагент должен быть предназначен для количественного определения гаптоглобина.
2.1.2. Калибратор должен быть предназначен для осуществления калибровки анализов по количественному определению гаптоглобина.
2.1.3. Контрольный материал должен быть предназначен для проведения контроля качества анализов по количественному определению гаптоглобина.
2.2. Метод – иммунотурбидиметрический анализ, в основе которого лежит взаимодействие со специфической антисывороткой. 
2.3.1. Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 °С не менее 8 месяцев. Стабильность после вскрытия при температуре 15 °С не менее 3 месяцев.
2.3.2. Стабильность калибратора и контроля при температуре 2-8 °С не менее 48 часов. Стабильность на борту при температуре до 25 °С не менее 24 часов.
2.4. Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения.
  2.5. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства и предназначены для работы с системой модульной автоматической для иммунохимических и биохимических тестов Cobas 6000 (закрытая аналитическая клинико-диагностическая система) производства компании «Roche Diagnostics GmbH», Германия.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:
Ответственный исполнитель НИР                                             А.А. Вершицкая
