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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло медицинское (подиатрическое)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16138,98 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №3:
1. [bookmark: 113]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Кресло медицинское (подиатрическое):
	

	1.1.1
	Педальный блок управления
	1 шт.


2. [bookmark: 115]Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1
	Вид оборудования
	Электромеханическое

	2.2*
	Материал покрытия
	Устойчивый к дезинфекции

	2.3
	Регулировка высоты подъёма кресла
	Наличие

	2.4
	Регулировка угла наклона спинки
	Наличие

	2.5
	Регулировка угла ложа кресла
	Наличие

	2.6
	Ширина сиденья и спинки кресла (ложа), не менее  
	620мм

	2.7
	Подголовник
	Наличие

	2.8
	Подножная часть кресла
	Наличие

	2.9
	Регулировка угла наклона подножной части кресла
	Наличие

	2.10
	Подлокотники
	Наличие

	2.11*
	Тип основания
	Стационарное

	2.12
	Рама
	Сталь

	2.13*
	Грузоподъемность кресла, не менее 
	200 кг


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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