ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО «Детский сад № 416 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 57А

1.Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Раздел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 100 М | 4,65 |
| 2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 100 М3 | 0,2354 |
|  | ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  |  |  |
| 3 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 18,16 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 4 | ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 60,5219 |
| 5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,8497 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ |  |  |  |  |  |
|  | ОТБОЙНЫХ |  |  |  |  |  |
| 6 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 100 М3 | 0,7435 |
|  | ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  |  |  |
| 7 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 57,35 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 8 | ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 55,2305 |
| 9 | ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА |  |  |  | Т | 135,952 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ,7 |  |  |  |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 1000 М2 | 0,7185 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА |  |  |  |  |  |
|  | ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М |  |  |  |  |  |
| 11 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ |  |  |  | 1000 М2 | 0,7185 |
|  | К НОРМЕ 27-251-2 |  |  |  |  |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 7,185 |
|  | ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ |  |  |  |  |  |
|  | МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  |  |  |  |
| 13 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 7,185 |
|  | СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 |  |  |  |  |  |
| 14 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 3,15 |
|  | ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (ТРОТ.) |  |  |  |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 0,91 |
|  | ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (ДОР.) |  |  |  |  |  |
| 16 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА |  |  |  | 100 М2 | 3,57 |
|  | ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С |  |  |  |  |  |
|  | ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 |  |  |  |  |  |
|  | СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  |  |  |
| 17 | ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 64,26 |
| 18 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И |  |  |  | 100 М2 | 3,57 |
|  | ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 19 | ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ |  |  |  | 100 М2 | -3,57 |

2.Срок выполнения работ:  35 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: 121 423,82 (Сто двадцать одна тысяча четыреста двадцать три  рублей 82 копейки) рублей.

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается  с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

-  инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

5.При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) .    Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

6. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО «Детский сад № 416 г. Минска» по  адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 57А должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен по согласованию с  представителем Заказчика.