| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Раздел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 100 М | 4,65 |
| 2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 100 М3 | 0,2354 |
|  | ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  |  |  |
| 3 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 18,16 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 4 | ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 60,5219 |
| 5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,8497 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ |  |  |  |  |  |
|  | ОТБОЙНЫХ |  |  |  |  |  |
| 6 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 100 М3 | 0,7435 |
|  | ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  |  |  |
| 7 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 57,35 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 8 | ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 55,2305 |
| 9 | ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА |  |  |  | Т | 135,952 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕРАБОТКИ УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ,7 |  |  |  |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 1000 М2 | 0,7185 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА |  |  |  |  |  |
|  | ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М |  |  |  |  |  |
| 11 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ |  |  |  | 1000 М2 | 0,7185 |
|  | К НОРМЕ 27-251-2 |  |  |  |  |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 7,185 |
|  | ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ |  |  |  |  |  |
|  | МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  |  |  |  |
| 13 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 7,185 |
|  | СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 |  |  |  |  |  |
| 14 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 3,15 |
|  | ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (ТРОТ.) |  |  |  |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 0,91 |
|  | ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (ДОР.) |  |  |  |  |  |
| 16 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА |  |  |  | 100 М2 | 3,57 |
|  | ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С |  |  |  |  |  |
|  | ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 |  |  |  |  |  |
|  | СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  |  |  |
| 17 | ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 64,26 |
| 18 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И |  |  |  | 100 М2 | 3,57 |
|  | ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 19 | ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ |  |  |  | 100 М2 | -3,57 |