
PAGE  

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника» 

_____________Зайцева Е.А.

«_10_»_августа_ 2026 года

ЗОИ
Заявка на закупку

Термостат
Сведения об организаторе:

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1.Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Термостат

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1. Диапазон рабочих температур   +3  -  +60°С 

2. Погрешность стабилизации (воспроизведения) температуры камеры термостата в установившимся режиме, не более ±0,3°С

3. Внутренний объем камеры, не менее 180  л

4. Предельное отклонение температуры объема камеры в установившемся режиме, не более ±0,5°С 

5. Время достижения установившегося режима от комнатной температуры без загрузки термостата, не более 2 ч

6. Время непрерывного автоматического режима работы термостата, не менее 1000 ч.

7. Габаритные размеры (ВхШхГ с ручкой) не более 1500х600х630 мм

8. Масса не более 60 кг

9. Потребляемая мощность не более 250 Вт.

10.Питание: 230 (±23)В/50 (±1)Гц      

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.51.70.100

	Объем (количество)
	3 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16 665 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Костюковичский рай ЦГЭ» 700106476

УЗ «Белыничский РайЦГЭ» 700003216


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                      Ю.В.Сергиенко   
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