

	УТВЕРЖДАЮ

	Главный врач 

	УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

	_________________ Д.В. Зайцев

	МП

	«_____» ___________________ 2026г.



Заявка на закупку расходных материалов эндоскопических для отделения анестезиологии и реанимации для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» на 2026 год.

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы эндоскопические

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик)предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложению 1

	Срок (график поставки) товаров 
	2026г. (согласно заявке)

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	Лот 1 –бел.руб.
Лот 2 –бел.руб.
Лот 3 –бел.руб.
Лот 4 –бел.руб.
Лот 5 –бел.руб
Лот 6 –бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет



 Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: 
 – начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.
- врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Лосицкий Игорь Геннадьевич, тел. 8-017-265-59-75

Приложение 1

[bookmark: _Hlk207782976]Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

ЛОТ 1. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1.
	Ферментное средство для предварительной и окончательной очистки для эндоскопа Olympus 
	10 литров





ЛОТ 2. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1.
	Ферментное средство для дезинфекции высокого уровня для эндоскопа Olympus
	25 литров



ЛОТ 3. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1.
	Полоски индикаторные химические для экспресс-контроля концентрации рабочих растворов к ферментному средству лот 2
	500 шт.



ЛОТ 4. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1.

2.
	Одноразовая односторонняя щетка для очистки (BW-403B) длинна 950 мм, диаметр 1.2-1.7 мм
Одноразовая щетка для устья каналов (MAJ-1339) диаметр 1.2-6.0 мм
	50 шт.

50 шт.



ЛОТ 5. 
	1.
	Одноразовые загубники для эндоскопии 
	100шт.




ЛОТ 6. 
	1.
	Рукав для хранения эндоскопа 200*20 см
	100 шт.



ЛОТ 7. 
	1.
	Течеискатель (тестер герметичности) медицинский для гибких эндоскопов.
Механический (ручной с грушей/насосом) Диапазон создаваемого давления: от 160 до 220 мм рт. ст. (0,16 – 0,22 кг/см², или 15,7 – 21,6 кПа).
Наличие предохранительного клапана, исключающего подачу избыточного давления свыше 29,4 кПа (0,3 кг/см² во избежание разрыва оболочки эндоскопа). 
Четкий аналоговый манометр с цветовой шкалой рабочей зоны (зеленый/красный сектор) или цифровой дисплей.
Корпус и элементы должны быть устойчивы к поверхностной дезинфекции растворами хлор-, спирт- и альдегидсодержащих средств.
         Комплект поставки
Основной блок течеискателя (манометр с нагнетателем/компрессором) — 1 шт. 
Соединительный шланг-трубка — 1 шт.
Комплект переходников (коннекторов) для подключения эндоскопов марок:
· Olympus
Кейс или подставка для хранения (опционально).
Руководство пользователя / паспорт на русском языке.
        
	100 шт.
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	Врач-анестезиолог-реаниматолог(заведующий)

	____________
(подпись)


	И.Г.Лосицкий




