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Техническое задание
Локтевой дозатор настенный для мыла и антисептика

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Локтевой дозатор настенный для мыла и антисептика


	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.23.12.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Биде, унитазы, бачки смывные и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	50 шт.

	Срок поставки
	14.08.2026-30.09.2026

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2008,40   бел.руб.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Согласно действующего законодательства Республики Беларусь

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Согласно приложению
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Описание предмета закупки:

 - Дозатор локтевой должен быть предназначен для порционной подачи на кожу рук антисептических, дезинфицирующих средств и жидкого мыла из флаконов (емкостей).
- Дозатор должен быть изготовлен из химически стойкого материала, подлежащего дезинфекции любым дезинфицирующим средством, разрешенным к применению в Республике Беларусь.
-  Оснащен длинным рычагом для локтевого нажатия.
- Привод устройства – локтевой (сталь)
- Режим работы циклический многократный
- Иметь крепление к стене.
-Дозатор должен быть снабжен механизмом регулировки дозирования порции жидкости в количестве от 1.0мл.
- Дозатор должен иметь защитный кожух, защищающий флакон и его содержимое от механической и микробной контаминации.
-  Совместимость с флаконом объемом 1000мл.
-  Иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.
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