УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная

детская клиническая больница»

_____________ Д.В.Зайцев

__ ___________ 2026 г.

Техническое задание

Локтевой дозатор настенный для мыла и антисептика

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Локтевой дозатор настенный для мыла и антисептика |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.23.12.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Биде, унитазы, бачки смывные и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 50 шт. |
| Срок поставки | 14.08.2026-30.09.2026 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2008,40 бел.руб. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Согласно действующего законодательства Республики Беларусь |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Согласно приложению |

Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Описание предмета закупки:

- Дозатор локтевой должен быть предназначен для порционной подачи на кожу рук антисептических, дезинфицирующих средств и жидкого мыла из флаконов (емкостей).

- Дозатор должен быть изготовлен из химически стойкого материала, подлежащего дезинфекции любым дезинфицирующим средством, разрешенным к применению в Республике Беларусь.

-  Оснащен длинным рычагом для локтевого нажатия.

- Привод устройства – локтевой (сталь)

- Режим работы циклический многократный

- Иметь крепление к стене.

-Дозатор должен быть снабжен механизмом регулировки дозирования порции жидкости в количестве от 1.0мл.

- Дозатор должен иметь защитный кожух, защищающий флакон и его содержимое от механической и микробной контаминации.

-  Совместимость с флаконом объемом 1000мл.

-  Иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.

Разработчики:

| Врач–детский хирург (заведующий) операционного блока | ____________ | Зинкевич А.В. |
| --- | --- | --- |