## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Главный врач |  |  | Жинко А.Е.
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт кровли здания подстанции скорой медицинской помощи N6 по адресу пр-т Газеты Звезда, 55"
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт кровли здания подстанции скорой медицинской помощи N6 по адресу пр-т Газеты Звезда, 55"
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 81 683.94 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/27000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли - 735 М2
1 | Е58-40-1 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М2 | 731.82 | 43.24 | 28.66 | 848.18 | 67.28 | 1690.52 | 43.15 | 1.69
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 7.35 | 5378.88 | 317.81 | 210.65 | 6234.12 | 494.51 | 12425.32 | 317.15 | 12.42
2 | Е58-2-7 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РАЗБОРКИ СВЕРХ 3-Х | 100 М2 | 81.67 | 9 | 5.83 |  |  | 90.67 | 5.6 | 0.4
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: (ДО 4-Х СЛОЕВ) | 7.35 | 600.27 | 66.15 | 42.85 |  |  | 666.42 | 41.16 | 2.94
3 | Е58-40-2 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100 М2 | 243.38 | 8.36 | 5.26 | 915.95 | 73.23 | 1240.92 | 14.35 | 0.31
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 7.35 | 1788.84 | 61.45 | 38.66 | 6732.23 | 538.24 | 9120.76 | 105.47 | 2.28
4 | Е58-40-3 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М | 707.23 | 21.86 | 11.02 | 48.2 | 3.86 | 781.15 | 41.7 | 0.65
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.95 | 1379.1 | 42.63 | 21.49 | 93.99 | 7.53 | 1523.25 | 81.32 | 1.27
5 | 1/10-115-5/445 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ | М2 |  |  |  | 6.56 | 0.52 | 7.08
|  |  | 282.555 |  |  |  | 1853.56 | 146.93 | 2000.49
6 | Е58-40-4 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ | 100 М | 308.16 | 8.05 | 4.75 | 53.8 | 4.3 | 374.31 | 18.17 | 0.28
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.95 | 600.91 | 15.7 | 9.26 | 104.91 | 8.39 | 729.91 | 35.43 | 0.55
7 | 1/10-115-5/415 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ | М2 |  |  |  | 7.13 | 0.57 | 7.7
|  |  | 282.555 |  |  |  | 2014.62 | 161.06 | 2175.68
8 | Е58-17-3 | РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ КРОВЛИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1 М2 | 100 М2 | 2141.2 | 94.81 | 54.02 | 7.58 | 0.6 | 2244.19 | 129.9 | 3.48
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.462 | 3130.43 | 138.61 | 78.98 | 11.08 | 0.88 | 3281 | 189.91 | 5.09
9 | 4/1-4-20-20-10-20/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 |  |  |  | 131.71 | 10.25 | 141.96
|  |  | 3.1287 |  |  |  | 412.08 | 32.07 | 444.15
10 | Е61-26-2 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 | 100 М2 | 553.75 | 149.1 | 73.47 |  |  | 702.85 | 37.97 | 4.43
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.19 | 658.96 | 177.43 | 87.43 |  |  | 836.39 | 45.18 | 5.27
11 | Е13-73-1 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 67.67 |  |  |  |  | 67.67 | 4.64
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.19 | 80.53 |  |  |  |  | 80.53 | 5.52
12 | 1/10-230-15/395 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95
|  |  | 15.47 |  |  |  | 42.23 | 3.4 | 45.63
13 | Е15-61-1 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1156.65 | 117.81 | 94.04 | 54.07 | 3.59 | 1332.12 | 73.34 | 6.45
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 1156.65 | 117.81 | 94.04 | 54.07 | 3.59 | 1332.12 | 73.34 | 6.45
14 | 4/1-4-20-10-40-40/40 | РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 |  |  |  | 135.01 | 10.5 | 145.51
|  |  | 1.51 |  |  |  | 203.87 | 15.86 | 219.73
15 | Е58-28-3 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" | 100 М2 | 116.38 | 1.29 | 0.87 |  |  | 117.67 | 7.98 | 0.06
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 8.54 | 993.89 | 11.02 | 7.43 |  |  | 1004.91 | 68.15 | 0.51
16 | 1/10-130-5/304 | ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" | КГ |  |  |  | 3.03 | 0.24 | 3.27
|  |  | 683.2 |  |  |  | 2070.1 | 163.97 | 2234.07
17 | Е58-25-5 | ДЕМОНТАЖ БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ ШИРИНОЙ ДО 1 М ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100 М | 335.36 | 4.25 | 2.01 |  |  | 339.61 | 21.26 | 0.14
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.25 | 419.2 | 5.31 | 2.51 |  |  | 424.51 | 26.58 | 0.18
18 | Е58-25-5 | УСТРОЙСТВО БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ ШИРИНОЙ ДО 1 М ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100 М | 1117.86 | 14.18 | 6.71 | 1717.77 | 98.62 | 2948.43 | 70.88 | 0.46
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.25 | 1397.33 | 17.73 | 8.39 | 2147.21 | 123.28 | 3685.55 | 88.6 | 0.58
19 | 1/10-260-500-5/5 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ | Т |  |  |  | 5960 | 340.91 | 6300.91
|  |  | 0.0975 |  |  |  | 581.1 | 33.24 | 614.34
20 | Е12-4-3040 | ДЕМОНТАЖ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ | 100 М | 35.92 | 55.11 | 18.47 |  |  | 91.03 | 2.46 | 0.9
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.35 | 12.57 | 19.29 | 6.46 |  |  | 31.86 | 0.86 | 0.32
21 | Е12-4-3040 | УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ | 100 М | 119.73 | 183.71 | 61.56 | 0.64 | 0.05 | 304.13 | 8.21 | 3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.7 | 83.81 | 128.6 | 43.09 | 0.45 | 0.04 | 212.9 | 5.75 | 2.1
22 | 1/10-115-25/650 | ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ | М |  |  |  | 9.29 | 0.74 | 10.03
|  |  | 71.4 |  |  |  | 663.31 | 52.84 | 716.15
23 | Е9-521-1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ (ФАРТУКА) ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ | 100 М | 37.14 |  |  |  |  | 37.14 | 2.19
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ. | 0.7 | 26 |  |  |  |  | 26 | 1.53
24 | 1/10-130-15/137 | ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 600 МЛ | ШТ. |  |  |  | 16.23 | 1.29 | 17.52
|  |  | 5.74 |  |  |  | 93.16 | 7.4 | 100.56
25 | Е65-13-23 | СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК | 100 ПРИБОРОВ | 8334.14 | 40.06 | 27.12 | 70.19 | 5.57 | 8449.96 | 491.4 | 1.86
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.03 | 250.02 | 1.2 | 0.81 | 2.11 | 0.17 | 253.5 | 14.74 | 0.06
26 | 1/10-115-30-50/40 | ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА КРОВЕЛЬНАЯ СБОРНАЯ С ЛИСТОУЛОВИТЕЛЕМ, С ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ (ПП), С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ВЫСОТОЙ 800 ММ | ШТ. |  |  |  | 101.92 | 8.09 | 110.01
|  |  | 2 |  |  |  | 203.84 | 16.18 | 220.02
27 | 1/10-115-30-50/40-1 | ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА КРОВЕЛЬНАЯ СБОРНАЯ С ЛИСТОУЛОВИТЕЛЕМ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ (ПП), С БОКОВЫМ ВЫПУСКОМ | ШТ. |  |  |  | 91.92 | 7.3 | 99.22
|  |  | 1 |  |  |  | 91.92 | 7.3 | 99.22
28 | Е12-125-1 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ | 100 М | 878.53 | 1152 | 272.92 | 14.68 | 1.16 | 2046.37 | 51.8 | 13.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.04 | 35.14 | 46.08 | 10.92 | 0.59 | 0.05 | 81.86 | 2.07 | 0.53
29 | 1/10-115-30-15/31 | КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. |  |  |  | 15.79 | 1.25 | 17.04
|  |  | 3 |  |  |  | 47.37 | 3.75 | 51.12
30 | 1/10-115-30-20/31 | ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. |  |  |  | 13.49 | 1.07 | 14.56
|  |  | 1 |  |  |  | 13.49 | 1.07 | 14.56
31 | 1/10-115-30-5/31 | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | М |  |  |  | 16.14 | 1.28 | 17.42
|  |  | 4.04 |  |  |  | 65.21 | 5.17 | 70.38
32 | 1/10-115-30-10/31 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. |  |  |  | 3.69 | 0.29 | 3.98
|  |  | 3 |  |  |  | 11.07 | 0.87 | 11.94
33 | Е20-21-8 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ | ЗОНТ | 66.99 | 2.49 | 0.44 | 314.44 | 22.8 | 406.72 | 3.95 | 0.03
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 3 | 200.97 | 7.47 | 1.32 | 943.32 | 68.4 | 1220.16 | 11.85 | 0.09
34 | Е20-21-7 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 3600 ММ | ЗОНТ | 54.61 | 2.06 | 0.29 | 212.71 | 15.42 | 284.8 | 3.22 | 0.02
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 109.22 | 4.12 | 0.58 | 425.42 | 30.84 | 569.6 | 6.44 | 0.04
35 | Е20-21-4 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ | ЗОНТ | 20.18 | 0.99 | 0.15 | 192.7 | 13.97 | 227.84 | 1.19 | 0.01
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 7 | 141.26 | 6.93 | 1.05 | 1348.9 | 97.79 | 1594.88 | 8.33 | 0.07
36 | Ц8-596-17 | ДЕМОНТАЖ ПРОЖЕКТОР СЕРИИ ГО (ФО), МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ ДО 250 ВТ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ | 100 ШТ. | 2037.97 | 1926.6 | 803.9 |  |  | 3964.57 | 118.95 | 47.4
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 81.52 | 77.06 | 32.16 |  |  | 158.58 | 4.76 | 1.9
37 | Ц8-596-17 | ПРОЖЕКТОР СЕРИИ ГО (ФО), МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ ДО 250 ВТ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ | 100 ШТ. | 6793.23 | 6422.01 | 2679.68 | 717.69 | 39.66 | 13972.59 | 396.5 | 158
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 271.73 | 256.88 | 107.19 | 28.71 | 1.59 | 558.91 | 15.86 | 6.32
38 | 5/30-30-4-5/999120 | ПРОЖЕКТОР 150ВТ | ШТ. |  |  |  | 56 | 2.98 | 58.98
|  |  | 4 |  |  |  | 224 | 11.92 | 235.92
39 | Е67-12-1 | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | 1221.07 |  |  | 41.8 | 2.24 | 1265.11 | 68.51
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.01 | 12.21 |  |  | 0.42 | 0.02 | 12.65 | 0.69
40 | 5/30-30-4-1-1/24 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗОЩИЩЕННЫЙ А14-100 | ШТ. |  |  |  | 4.16 | 0.22 | 4.38
|  |  | 1 |  |  |  | 4.16 | 0.22 | 4.38
41 | Ц8-423-2 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 285.1 | 1.92 |  | 63.9 | 4.4 | 355.32 | 16.81
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.98 | 279.4 | 1.88 |  | 62.62 | 4.31 | 348.21 | 16.47
42 | 5/20-20-1/22 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 25 ММ | М |  |  |  | 2.69 | 0.14 | 2.83
|  |  | 100.94 |  |  |  | 271.53 | 14.13 | 285.66
43 | Ц8-423-4 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ: ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ | 100 М | 18.67 |  |  |  |  | 18.67 | 1.28
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.98 | 18.3 |  |  |  |  | 18.3 | 1.25
44 | Ц8-912-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 235.46 | 27.59 | 9.85 | 12.94 | 1.02 | 277.01 | 14.93 | 0.52
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.98 | 230.75 | 27.04 | 9.65 | 12.68 | 1 | 271.47 | 14.63 | 0.51
45 | 5/10-10-10-10-1/14 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 2316.01 | 123.21 | 2439.22
|  |  | 0.09996 |  |  |  | 231.51 | 12.32 | 243.83
46 | 5/20-30-1-4/10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 3.23 | 0.17 | 3.4
|  |  | 0.6272 |  |  |  | 2.03 | 0.11 | 2.14
47 | 5/20-30-3/52 | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 1.48 | 0.08 | 1.56
|  |  | 0.098 |  |  |  | 0.15 | 0.01 | 0.16
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/27000 |  | 19337.89 | 1548.2 | 814.92 | 27303.14 | 2070.45 | 50259.68 | 1183.04 | 49.48
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 16542.19
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 9113.93
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 75915.8
| 00000/100000 | ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ)
48 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 28.99 | 253.66 |  |  |  |  | 253.66 | 17.39
49 | С310-30.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 13.5 | 13.5
| обращение с отходами |  | 25.31 |  |  |  |  | 341.69 | 341.69
50 | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  | 255 |  | 255
| прием отходов | Примечание: ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ (КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ) | 17.493 |  |  |  | 4460.72 |  | 4460.72
51 | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  | 33.33 |  | 33.33
| прием отходов | Примечание: СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | 11.497 |  |  |  | 383.2 |  | 383.2
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/100000 |  | 253.66 |  |  |  |  | 253.66 | 17.39
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 212.64
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 116.23
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 582.53
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 17970.17 | 1165.62 | 662.16 | 23580.66 | 1808.66 | 44525.11 | 1103.88 | 40.49
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 15619.48
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 8537.34
|  | ИТОГО | [6 empty] | 68681.93
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 701.47 | 19.72 | 3.76 | 3015.51 | 220.68 | 3957.38 | 41.36 | 0.26
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 483.85
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 307.34
|  | ИТОГО | [6 empty] | 4748.57
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 893.91 | 362.86 | 149 | 613.81 | 33.71 | 1904.29 | 53.66 | 8.73
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 636.28
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 370.13
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2910.7
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 26 |  |  | 93.16 | 7.4 | 126.56 | 1.53
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 15.22
|  | План.приб. = 59.02% | [6 empty] | 15.35
|  | ИТОГО | [6 empty] | 157.13
|  | ИТОГО |  | 19591.55 | 1548.2 | 814.92 | 27303.14 | 2070.45 | 50513.34 | 1200.43 | 49.48
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 16754.83
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 9230.16
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 76498.33
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 4843.92 | 341.69 | 5185.61
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 4843.92 |  | 4843.92
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) | [5 empty] | 341.69 | 341.69
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 81683.94
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА, Т | [6 empty] | 25.31
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 28.99
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [19591.55*1] | [6 empty] | 1 | 19591.55
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 1200.43
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 49.48
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1548.2*1] | [6 empty] | 1 | 1548.2
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [814.92*1] | [6 empty] | 1 | 814.92
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2070.45*1] | [6 empty] | 1 | 2070.45
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 27303.14
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [19591.55+1548.2+2070.45+27303.14] | [7 empty] | 50513.34
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 27303.03
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2070.45-0] | [7 empty] | 2070.45
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [16754.83*1] | [6 empty] | 1 | 16754.83
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [9230.16*1] | [6 empty] | 1 | 9230.16
| ИТОГО [50513.34+0+0+16754.83+9230.16] | [7 empty] | 76498.33
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [76498.33+0+0+0] | [7 empty] | 76498.33
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 6938.2
[((19591.55+814.92)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6938.2+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 6938.2
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 83436.53
[76498.33+6938.2+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [83436.53+0] | [7 empty] | 83436.53
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 83436.53
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [83436.53+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [83436.53-0-0-0] | [7 empty] | 83436.53
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [83436.53*1] | [7 empty] | 83436.53
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 83436.53
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(83436.53+0+0-0)*1+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 83436.53
[83436.53+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [83436.53-(0+0+0)] | [7 empty] | 83436.53
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [83436.53+0] | [7 empty] | 83436.53
18 | СУММА НДС [83436.53*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 16687.31
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [83436.53+16687.31+0] | [7 empty] | 100123.84
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ТЫСЯЧ СТО ДВАДЦАТЬ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 84 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [4843.92*1] | [6 empty] | 1 | 4843.92
| ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [341.69*1] | [6 empty] | 1 | 341.69
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 5185.61
[4843.92+0+341.69]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 5185.61
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [5185.61*1+0*1]
| СУММА НДС [5185.61*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1037.12
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 6222.73
[5185.61+0+1037.12]
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [6222.73+0] | [7 empty] | 6222.73
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [100123.84+6222.73+0] | [7 empty] | 106346.57
| ВСЕГО НА ДАТУ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ПРОГНОЗНЫМ ИНДЕКСАМ ОКТЯБРЬ 2026 | [7 empty] | 109811.03
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 |  |  | 100 ШТ. | 0.138 | 8.69 |  | 1.2 | 5.32 | 0.46 | 0.06
2 | 5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 |  |  | 100 ШТ. | 0.0204 | 8.58 |  | 0.18 | 5.32 | 0.46 | 0.01
У3/5
3 | 3/13-10-10/20 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | КГ | 7.31 | 39 |  | 285.09 | 7.25 | 2.83 | 20.69
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ
4 | 1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.000165 | 3900 |  | 0.64 | 7.94 | 309.66 | 0.05
5 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.0245 | 3.64 |  | 0.09 | 7.94 | 0.29 | 0.01
6 | 1/10-115-30-50/40-1 ВОРОНКА |  |  | ШТ. | 1 | 91.92 |  | 91.92 | 7.94 | 7.3 | 7.3
ЛИВНЕСТОКА КРОВЕЛЬНАЯ СБОРНАЯ С
ЛИСТОУЛОВИТЕЛЕМ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
(ПП), С БОКОВЫМ ВЫПУСКОМ
7 | 1/10-115-30-50/40 ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА |  |  | ШТ. | 2 | 101.92 |  | 203.84 | 7.94 | 8.09 | 16.18
КРОВЕЛЬНАЯ СБОРНАЯ С ЛИСТОУЛОВИТЕЛЕМ,
С ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
(ПП), С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ
ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ВЫСОТОЙ 800 ММ
8 | 5/30-30-4-1-1/24 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |  |  | ШТ. | 1 | 4.16 |  | 4.16 | 5.32 | 0.22 | 0.22
УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗОЩИЩЕННЫЙ
А14-100
9 | 1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ |  |  | Т | 0.05 | 438.79 |  | 21.94 | 7.94 | 34.84 | 1.74
МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б),
СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)
10 | 1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 4.7e-05 | 4147.21 |  | 0.19 | 7.94 | 329.29 | 0.02
11 | 1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 5 | 3.99 |  | 19.95 | 7.94 | 0.32 | 1.6
ОЦИНКОВАННЫЕ
12 | 1/10-240-25-35/210 ГВОЗДИ |  |  | КГ | 0.07 | 3.91 |  | 0.27 | 7.94 | 0.31 | 0.02
СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х
50 ММ
13 | 1/10-130-15/137 ГЕРМЕТИК |  |  | ШТ. | 5.74 | 16.23 |  | 93.16 | 7.94 | 1.29 | 7.4
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 600
МЛ
14 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ |  |  | ШТ. | 0.1108 | 6.77 |  | 0.75 | 7.94 | 0.54 | 0.06
280 МЛ
15 | 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ |  |  | КГ | 15.47 | 2.73 |  | 42.23 | 7.94 | 0.22 | 3.4
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
(Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)
16 | 1/10-115-30-10/31 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ |  |  | ШТ. | 3 | 3.69 |  | 11.07 | 7.94 | 0.29 | 0.87
ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ
17 | 5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 |  |  | 10 ШТ. | 39.2 | 0.85 |  | 33.32 | 5.32 | 0.05 | 1.96
18 | 1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ |  |  | 100 ШТ. | 0.0432 | 11.63 |  | 0.5 | 7.94 | 0.92 | 0.04
ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 80 ММ
19 | 3/1-120-10-20/40 ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  | ШТ. | 7 | 171.45 |  | 1200.15 | 7.25 | 12.43 | 87.01
СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000 ММ
20 | 3/1-120-10-20/70 ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  | ШТ. | 2 | 184.33 |  | 368.66 | 7.25 | 13.36 | 26.72
СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ
21 | 3/1-120-10-20/80 ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  | ШТ. | 3 | 286.06 |  | 858.18 | 7.25 | 20.74 | 62.22
СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ
22 | 1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ |  |  | М2 | 1.47 | 5.67 |  | 8.33 | 7.94 | 0.45 | 0.66
(РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)
23 | 5/10-10-10-10-1/14 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ |  |  | 1000 М | 0.09996 | 2316.01 |  | 231.51 | 5.32 | 123.21 | 12.32
МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ
ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ
ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО
ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5
ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
24 | 1/10-235-3/20 КАБОЛКА |  |  | Т | 0.000183 | 11506.02 |  | 2.11 | 7.94 | 913.58 | 0.17
25 | 1/10-115-30-15/31 КОЛЕНО ТРУБЫ |  |  | ШТ. | 3 | 15.79 |  | 47.37 | 7.94 | 1.25 | 3.75
ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ
26 | 5/20-20-1/22 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М | 100.94 | 2.69 |  | 271.53 | 5.32 | 0.14 | 14.13
ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 25 ММ
27 | 5/20-40-4/11 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ |  |  | 100 ШТ. | 0.0103 | 22 |  | 0.23 | 5.32 | 1.17 | 0.01
(ПОДРОЗЕТНИК)
28 | 1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ |  |  | М2 | 1161.615 | 6.56 |  | 7620.19 | 7.94 | 0.52 | 604.04
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-
ПП/ПП-3.5 КГ
29 | 1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ |  |  | М2 | 1161.615 | 7.13 |  | 8282.31 | 7.94 | 0.57 | 662.12
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-
К/ПП-4.5 КГ
30 | 1/10-115-30-20/31 ОТМЕТ ТРУБЫ |  |  | ШТ. | 1 | 13.49 |  | 13.49 | 7.94 | 1.07 | 1.07
ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ
31 | 1/55-50-30/20 ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ |  |  | КГ | 0.049 | 40 |  | 1.96 | 7.94 | 3.18 | 0.16
32 | 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.0975 | 5960 |  | 581.1 | 5.72 | 340.91 | 33.24
(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,
6 КГ
33 | 5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | 312 |  | 24.96 | 5.32 | 16.6 | 1.33
К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
34 | 1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ |  |  | Т | 0.030702 | 361.07 |  | 11.09 | 7.94 | 28.67 | 0.88
БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В
УПАКОВКЕ)
35 | 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО- |  |  | КГ | 683.2 | 3.03 |  | 2070.1 | 7.94 | 0.24 | 163.97
ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"
36 | 1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | Т | 0.00125 | 4560.95 |  | 5.7 | 5.72 | 260.89 | 0.33
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 3 ММ
37 | 5/30-30-4-5/999120 ПРОЖЕКТОР 150ВТ |  |  | ШТ. | 4 | 56 |  | 224 | 5.32 | 2.98 | 11.92
38 | 4/1-4-20-10-40-40/40 РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ |  |  | М3 | 1.51 | 135.01 |  | 203.87 | 7.78 | 10.5 | 15.86
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100
39 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 3.1287 | 131.71 |  | 412.08 | 7.78 | 10.25 | 32.07
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
40 | 1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.04 | 4.87 |  | 0.19 | 7.94 | 0.39 | 0.02
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ
41 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 9.8 | 2.99 |  | 29.3 | 7.94 | 0.24 | 2.35
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215)
ММ
42 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.125 | 4.24 |  | 0.53 | 7.94 | 0.34 | 0.04
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
43 | 1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |  |  | М2 | 2.77 | 11.5 |  | 31.86 | 5.72 | 0.66 | 1.83
ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ
ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ
44 | 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА |  |  | КГ | 565.44 | 2 |  | 1130.88 | 7.94 | 0.16 | 90.47
ТЕХНИЧЕСКИХ
45 | 5/20-30-1-4/10 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |  |  | 100 ШТ. | 0.6272 | 3.23 |  | 2.03 | 5.32 | 0.17 | 0.11
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2
46 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.68 | 3119.94 |  | 2121.56 | 5.72 | 178.46 | 121.35
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
5 ММ
47 | 1/10-80-30/50 ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | Т | 0.000588 | 2250 |  | 1.32 | 7.94 | 178.65 | 0.11
МОЛОТЫЙ
48 | 1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ |  |  | 10 М2 | 0.0048 | 58.36 |  | 0.28 | 7.94 | 4.63 | 0.02
49 | 1/10-115-30-5/31 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ |  |  | М | 4.04 | 16.14 |  | 65.21 | 7.94 | 1.28 | 5.17
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА
ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ
ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ
150 ММ
50 | 1/10-115-25/650 ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ |  |  | М | 71.4 | 9.29 |  | 663.31 | 7.94 | 0.74 | 52.84
КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ,
ОЦИНКОВАННЫЙ
51 | 5/20-30-3/52 ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ |  |  | 100 ШТ. | 0.098 | 1.48 |  | 0.15 | 5.32 | 0.08 | 0.01
НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ
52 | 1/10-240-50-16/2 ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 0.0236 | 5.9 |  | 0.14 | 7.94 | 0.47 | 0.01
53 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 0.0245 | 4.96 |  | 0.12 | 7.94 | 0.39 | 0.01
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
54 | 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.001336 | 4130 |  | 5.52 | 7.94 | 327.92 | 0.44
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
55 | 5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ |  |  | КГ | 0.0811 | 14.95 |  | 1.21 | 5.32 | 0.8 | 0.06
ЛЕНТА ПВХ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 27303.03; 10: 2070.45
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 27303.03; 10: 2070.45
Механизмы
56 | М031001 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 8.216; 5: 40.61; 7: 333.65
ПОДЪЕМА 12 М
57 | М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.532; 5: 86.35; 7: 45.94
ПОДЪЕМА 28 М
58 | М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 88.1895; 5: 0.35; 7: 30.87
59 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.416; 5: 0.34; 7: 0.14
60 | М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 6.4563; 5: 35.38; 7: 228.42
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2
М3/МИН
61 | М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.4255; 5: 2.05; 7: 4.97
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА
(6 АТМ) 0,5 М3/МИН
62 | М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 16.5135; 5: 21.94; 7: 362.31
63 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.415; 5: 60.46; 7: 146.01
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
64 | М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.2842; 5: 60.77; 7: 17.27
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т
65 | М030305 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 5.13; 5: 1.51; 7: 7.75
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
66 | М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.352; 5: 1.27; 7: 2.99
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)
67 | М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 6.4563; 5: 0.55; 7: 3.55
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
68 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 4.2241; 5: 0.88; 7: 3.72
69 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 61.5255; 5: 0.64; 7: 39.38
70 | М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.7475; 5: 30.83; 7: 23.05
ПОДЪЕМА 50 М
71 | М010201 ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.2254; 5: 1.39; 7: 0.31
72 | М110920 РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 6; 5: 18.02; 7: 108.12
73 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 8.0614; 5: 21.54; 7: 173.64
74 | М010410 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.2254; 5: 41.11; 7: 9.27
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)
75 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.38; 5: 4.62; 7: 6.38
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
76 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.34615; 5: 0.95; 7: 0.33
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 1548.07
| Составил | Индивидуальный предприниматель | А.Г. Лапицкий | 6: Проверил