ГродМТ 579/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

[bookmark: _Hlk201833476]Лот 1 Термошкаф
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Термошкаф
	Ед.
	1


2. Технические требования:
материал шкафа - нержавеющая сталь;
внутренние направляющие для хранения кювет (поддонов) размером 600х400 мм не менее 12 шт.;
кюветы (поддоны) не менее 12 шт.;
управляющий термостат, температурный режим до 60°С;
встроенный вентилятор для равномерной циркуляции воздуха; 
габаритные размеры термошкафа: 
глубина не более 800 мм;
ширина не более 750 мм;
высота не менее 800 мм;

