ГродМТ 580/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты для автоматического биохимического анализатора

FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай)

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | Набор реагентов для определения концентрации альбумина | тест | 6 194 |
| 1.2. | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | тест | 28 520 |
| 1.3. | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | тест | 27 140 |
| 1.4. | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина | тест | 33 120 |
| 1.5. | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина | тест | 5 750 |
| 1.6. | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы | тест | 75 958 |
| 1.7 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина | тест | 30 716 |
| 1.8. | Набор реагентов для определения общего белка | тест | 25 480 |
| 1.9. | Набор реагентов для определения концентрации мочевины | тест | 34 752 |
| 1.10. | Набор реагентов для определения общего холестерина | тест | 20 375 |
| 1.11. | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | тест | 5 684 |
| 1.12. | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | тест | 4 050 |
| 1.13. | Набор реагентов для определения кальция | тест | 2 771 |
| 1.14. | Набор реагентов для определения хлоридов | тест | 7 009 |
| 1.15. | Набор реагентов для определения калия | тест | 7 595 |
| 1.16. | Набор реагентов для определения натрия | тест | 7 200 |
| 1.17. | Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ) | тест | 12 096 |
| 1.18. | Мультикалибратор | флакон | 125 |
| 1.19. | Набор реагентов для определения КФК | тест | 1 150 |
| 1.20. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | тест | 5 390 |
| 1.21. | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | тест | 1 344 |
| 1.22. | Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ) | тест | 2 070 |
| 1.23. | Набор реагентов для определения ферритина | тест | 1 536 |
| 1.24. | Набор реагентов для определения Д-димера | тест | 1 310 |
| 1.25. | Набор реагентов для определения антитромбина III | тест | 384 |
| 1.26. | Набор реагентов для определения лактата | тест | 480 |
| 1.27. | Набор реагентов для определения прокальцитонина | тест | 2 600 |
| 1.28. | Гликированный гемоглобин | тест | 6 550 |
| 1.29. | Белок в моче и СМЖ | тест | 19 071 |
| 1.30. | Набор реагентов для определения триглицеридов | тест | 11 899 |
| 1.31. | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | тест | 7 336 |
| 1.32. | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | тест | 7 336 |
| 1.33. | Набор реагентов для определения железа | тест | 180 |
| 1.34. | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | тест | 230 |
| 1.35. | Набор реагентов для определения фосфора | тест | 163 |
| 1.36. | Набор реагентов для определения магния | тест | 163 |
| 1.37. | Набор реагентов для определения Антистрептолизин-О (АСЛО) | тест | 192 |
| 1.38. | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ) | тест | 768 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъяв-ляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- | --- |
| 2. 1. | Набор реагентов для определения концентрации альбумина | - принцип метода: образование с бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса; -монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 70 г/л; |
| 2.2. | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | - принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 500 Ед/л; |
| 2.3. | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | - принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 600 Ед/л; |
| 2.4. | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина | - принцип метода:метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый); -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 513 мкмоль/л; |
| 2.5. | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина | принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый); -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 153 мкмоль/л; |
| 2.6. | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы | - принцип метода: энзиматический метод с глюкозоксидазой и пероксидазой; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 27,8 ммоль/л; |
| 2.7 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина | - принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации); - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 1150 мкмоль/л; |
| 2.8. | Набор реагентов для определения общего белка | - принцип метода: биуретовый; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 165 г/л; |
| 2.9. | Набор реагентов для определения концентрации мочевины | - принцип метода: энзиматический кинетический метод с уриказой и ГЛДГ; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 50 ммоль/л; |
| 2.10. | Набор реагентов для определения общего холестерина | - принцип метода: энзиматический метод с эстеразой и оксидазой холестерина - монореагент - жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 19,42 ммоль/л; |
| 2.11. | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | - принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 1500 Ед/л; |
| 2.12. | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | - принцип метода – фотометрический кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбокси-нитроаланидом; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 580 Ед/л; |
| 2.13. | Набор реагентов для определения кальция | - принцип метода –фотометрический метод с арсеназо III, 370; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 8ммоль\л; |
| 2.14. | Набор реагентов для определения хлоридов | - принцип метода: фотометрический количественный анализ с ТРТZ комплексом - монореагент - жидкий, готовый к работе реагент. |
| 2.15. | Набор реагентов для определения калия | -принцип метода: турбидиметрический с NA-TPB - монореагент - жидкий, готовый к работе реагент – набор должен быть укомплектован калибратором двух уровней. |
| 2.16. | Набор реагентов для определения натрия | - принцип метода: фотометрический ферментативный с β-галактозидазой - двухкомпонентный - жидкий, готовый к работе реагент – набор должен быть укомплектован калибраторами двух уровней. |
| 2.17. | Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ) | - принцип метода – методом иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - линейность не менее 150 мг/л; - в набор должен входить калибратор. |
| 2.18. | Мультикалибратор | - мультикалибратор должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота 1; - подтвердить паспортом; - материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, -объем материала во флаконе не более 5,0 мл; |
| 2.19. | Набор реагентов для определения КФК | - принцип метода – оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC); - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; |
| 2.20. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | - принцип метода фотометрический метод с уриказой; -жидкий, готовый к работе реагент; |
| 2.21. | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | - принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; |
| 2.22. | Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ) | - принцип метода: оптимизированный кинетический метод IFCC с иммуноингибированием СК-МВ; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. |
| 2.23. | Набор реагентов для определения ферритина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. |
| 2.24. | Набор реагентов для определения Д-димера | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. |
| 2.25. | Набор реагентов для определения антитромбина III | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. |
| 2.26. | Набор реагентов для определения лактата | - принцип метода: L-лактат, представленный в образце, окислен лактатоксидазой до пирувата и перекиси водорода. В присутствии пероксидазы перекись водорода с 4-аминоантипирином и TOOS образует окрашенный комплекс, который можно измерить спектрофотометрически; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. |
| 2.27. | Набор реагентов для определения прокальцитонина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. |
| 2.28. | Гликированный гемоглобин | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; - линейность не менее 16,0 % - воспроизводимость в серии не более 1,24%, - набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней нормального и патологического. |
| 2.29. | Белок в моче и СМЖ | - принцип метода: колориметрический с пирогаллоловым красным в кислой среде в присутствии молибдат-ионов - монореагент - жидкий, готовый к работе реагент -– набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней. |
| 2.30. | Набор реагентов для определения триглицеридов | - принцип метода: фотометрический ферментативный метод с липазой - монореагент - жидкие, готовые к работе реагенты. |
| 2.31. | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | - принцип метода: прямой энзиматический метод без осаждения - двухкомпонентный - жидкие, готовые к работе реагенты. |
| 2.32. | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | - принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения - двухкомпонентный (биреагент) - жидкие, готовые к работе реагенты. |
| 2.33. | Набор реагентов для определения железа | - принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации; - двухкомпонентный (двухреагентный) - жидкие, готовые к работе реагенты |
| 2.34. | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | - принцип метода: метод с АМР-буфером - двухкомпонентный - жидкие, готовые к работе реагенты |
| 2.35. | Набор реагентов для определения фосфора | - принцип метода: фосфомолибденовый метод, - монореагент - жидкий, готовый к работе реагент. |
| 2.36. | Набор реагентов для определения магния | - принцип метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым - монореагент - жидкий, готовый к работе реагент. |
| 2.37. | Набор реагентов для определения Антистрептолизин-О (АСЛО) | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; - жидкие, готовые к применению реагенты; - эффект прозоны: не менее 1000 МЕ/мл - набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней: нормального и патологического. |
| 2.38. | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ) | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; - эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл - жидкие, готовые к применению реагенты; - набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней нормального и патологического. |

2.39. Предлагаемые реагенты, калибровочные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай).

2.40* Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) с документальным подтверждением.

2.41. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) (закрытая система), без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

2.42. Предлагаемые реагенты, калибровочные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.

2.43. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.44. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов - подтвердить документами.

Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 2 Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай)

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня | флакон | 149 |
| 1.2. | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня |  | 149 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики и параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня | - контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) - контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, -объем материала во флаконе не более 5,0 мл; - контрольный материал должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота 1 по позициям № 1-17, 19-21, 30-36 - подтвердить паспортом; - контрольный материал должен быть предназначен для применения совместно с реагентами, предложенными участником; - контрольный материал должен быть аттестован на анализатор FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) |
| 2.2 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня |  |

2.3 Предлагаемые контрольные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай).

2.4.* Контрольные материалы должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) с документальным подтверждением.

2.5. Предлагаемые контрольные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.

2.6. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.7. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов - подтвердить документами.

Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 3 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора

FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай)

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Очищающее средство (Alkaline Detergent for Chemistry Fnflyzer) | набор | 55 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики и параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Очищающее средство (Alkaline Detergent for Chemistry Fnflyzer) | - концентрированный раствор для очистки анализатора биохимического FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай); - набор не более 500 мл. |

2.2 Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай).

2.3.* Расходные материалы должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) с документальным подтверждением.

2.4. Предлагаемые расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.

2.5. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов - подтвердить документами.

Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 4 Реагенты и расходные материалы для электролитного модуля анализаторов Fenox серии СА производства URIT Medical Electronic (Китай)

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор реагентов для анализа электролитов (ISE) | Наб. | 2 |
| 1.2. | Калибровочный раствор для ISE | Наб. | 1 |
| 1.3. | Na -электрод | шт | 1 |
| 1.4. | К -электрод | шт | 1 |
| 1.5. | Cl -электрод | шт | 1 |
| 1.6. | Референсный электрод | шт | 1 |
| 1.7. | Раствор для заполнения референсного электрода | фл | 1 |
| 1.8 | Набор для очистки ISE | Наб. | 1 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъяв-ляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Набор реагентов для анализа электролитов (ISE) | - набор на 1000 тестов к электролитному модулю анализаторов Fenox серии СА |
| 2.2. | Калибровочный раствор для ISE | - набор калибраторов не менее 2-х уровней |
| 2.3. | Na -электрод | Электроды к электролитному модулю анализаторов Fenox серии СА |
| 2.4. | К -электрод |  |
| 2.5. | Cl -электрод |  |
| 2.6. | Референсный электрод |  |
| 2.7. | Раствор для заполнения референсного электрода | Раствор для заполнения референсного электрода к электролитному модулю анализаторов Fenox серии СА |
| 2.8. | Набор для очистки ISE | Набор для очистки ISE модуля |

2.9. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай).

2.10. * Реагенты, контроли, калибраторы и расходные материалы должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) с документальным подтверждением.