Приложение 4 к документам на закупку АС769-07/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Комплект оборудования системы контроля доступом (включая монтаж и ПНР), в том числе:

- шлагбаум парковочный бесщеточный двигатель, индикация разрешения проезда красный/зеленый (светофор), +35 град. +70 град., IP54, 100% интенсивность, время открытия до 2 секунд или аналог;

- паркомат въездной Х.545.00 или аналог;

- паркомат выездной Х.947.00 или аналог;

- терминал оплаты BELPARK с выдачей оплаты или аналог;

- сервер парковочной системы с модулем распознавания номеров BELPARK или аналог;

- контроллер индукционной плиты или аналог;

- комплект сетевого оборудования или аналог;

- опора металлическая для установки видеокамеры или аналог;

- IP видеокамера вн для распознавания номеров или аналог.

Комплектность и характеристики в соответствии с проектно – сметной документацией 25.019-ГП.ПЗ.Д.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию (подтверждается письменным заявлением участника)

Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в соответствии с разделами проекта 25.019-ГП.ПЗ.Д: чертежи, инструкции, технические условия, паспорта и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника.

Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г. (подтверждается письменным заявлением участника)

Участник предоставляет:

- в случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств.

- заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;

-заявление от потенциального поставщика закупаемого оборудования с указанием, является ли предлагаемое им оборудование аналогом;

-предоставление сравнительной таблицы с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара–аналога.