ГродМТ 583/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты для гематологических анализаторов «ABX Micros 60»

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изотонический раствор | литр | 1 290 |
| 1.2. | Лизирующий раствор | литр | 62 |
| 1.3. | Промывающий раствор | литр | 110 |
| 1.4. | Очищающий раствор | литр | 10 |

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Изотонический раствор | 20 л или 10 л ёмкости |
| 2.2. | Лизирующий раствор | 1 л ёмкость |
| 2.3. | Промывающий раствор | 1 л ёмкость |
| 2.4. | Очищающий раствор | Жидкостной раствор для концентрированной промывки жидкостной системы гематологических анализаторов на основе гипохлорита (концентрация активного хлора от 9 до 13%) (0,5 л) |

2.5. Реагенты должны быть предназначены для работы на гематологических анализаторах «ABX Micros 60».

Лот 2 Контрольный материал для гематологических анализаторов «ABX Micros 60»

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал для гематологических анализаторов Micros 60 | набор | 48 |

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Контрольный материал для гематологических анализаторов Micros 60 | Контролируемые параметры: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT. Набор готовой контрольной крови с низким, нормальным и повышенным уровнями значений. Стабильность открытого контроля не менее 1 нед. при 2-80С. Контрольный материал должен быть предназначен для работы на гематологических анализаторах «ABX Micros 60». |