УТВЕРЖДАЮ

Управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района

г. Минска»

______________Г.В.Меркуль

10.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку водонагревателей электрических для воспитательно-оздоровительного лагеря «Полочанка»

Перечень потребительских и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Водонагреватель электрический |
| --- | --- |
| Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Электрический накопительный водонагреватель. Предназначен для вертикальной настенной установки. Высокопроизводительный нагревательный элемент с дополнительным защитным эмалированным покрытием. Фиксированный термостат. Внутренний резервуар покрыт слоем сапфировой эмали с добавлением ионов. ип водонагревателя накопительный водонагреватель Способ нагрева: электрический Тип управления: механическое Объем бака: 50 л Мощность: 1,5 кВт Внутреннее покрытие бака: эмаль Исполнение ТЭНА: мокрый Установка: вертикальная Способ крепления: настенный Ступени мощности нагрева: 1500 Вт Время нагрева: 65 мин Максимальная температура нагрева воды: 75 °С Максимальное давление воды: 7,4 атм. Напряжение сети: 220 В Подводка: нижняя Индикатор нагрева Защита от перегрева (термостат) Предохранительный клапан Антибактериальная защита Степень защиты от воды (IP): 4 Габариты: Ширина: 38,5 см Высота: 91,5 см Глубина: 38,5 см Вес нетто: 19,6 кг Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки Или аналог, не ухудшающий данные характеристики. Доставка, разгрузка, занос в помещение за счет Продавца. |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 27.51.25.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Электроводонагреватели прочие |
| Объем (количество) закупаемой продукции (товара) | 12 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 19.08.2026 по 01.09.2026 |
| Место (выполнения работ, оказания услуг) | Минская область, Воложинский с/с, деревня Полочанка, воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка» |
| Предельная стоимость закупки с учетом НДС | 3 900,00 рублей с НДС |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Местный бюджет |

- Предельная стоимость закупки: 3 900,00 белорусских рублей с НДС.

- Источник финансирования закупки: местный бюджет со счетов органов государственного казначейства.

3. Вид процедуры закупки и ее обоснование: закупка из одного источника.

4. Наименование валюты: белорусский рубль.

5. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

6. Порядок оплаты: в течение 10-ти банковских дней с момента поставки.

7. Доставка силами и за счет средств Поставщика

Задание на закупку подготовил:

Специалист по организации закупок                                                           Д.В.Дзейко

Согласовано:

Заместитель управляющего					              Е.В.Потапова

Электронная версия соответствует оригиналу