ГродМТ 354/26-ЗОИ(П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Бестеневой налобный осветитель

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Бестеневой налобный осветитель | 4 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Бестеневой тип осветителя |
| 2.2. | Беспроводной тип конструкции |
| 2.3. | Двухточечное крепление на голове |
| 2.4. | Мощность света до 100000 люкс |
| 2.5. | Регулировка яркости |
| 2.6. | LED источник света |
| 2.7. | Мощность диода не менее 3W |
| 2.8. | Ресурс работы 50000 часов |
| 2.9. | Время работы одного аккумулятора от 6 до 12 часов |
| 2.10. | Вес не более 150 гр |
| 2.11. | Светофильтры: прозрачные, оранжевые, темно-коричневые, оранжевые, прозрачные |
| 2.12. | Аккумуляторные батареи 2 шт. |
| 2.13. | Возможность использования бинокуляров, видеокамеры, корректирующих линз |
| 2.14. | В комплекте бинокулярные лупы для точных работ с кратностью увеличения 2,5х/3х/3,5х, бинокулярные линзы для обычных работ с кратностью увеличения 1,5х - 2,3х |
| 2.15. | Видеокамера CMOS 5 Mpx с разрешением 1920х1080 (HD, Full HD), автофокусом, режимом записи и просмотра в реальном времени, USB 2.0 |
| 2.16. | Упаковка-бокс для хранения |