ПРОТОКОЛ

№314/1 от «07» августа 2026 года
заседания комиссии по государственным закупкам республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника»
МогМТ№314/26- ЭА «Ультразвуковые диагностические аппараты для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»
по вопросу рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион 
AU20260610379949 и допуска к торгам
Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Кипеть А.М.




- директор
Зам. председателя комиссии:

Юрченко Ю.И.



- заместитель директора
Секретарь комиссии:

Рощина И.С.




- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Члены комиссии:

Сорочинский В.Н.



- ведущий юрисконсульт

Шах Т.В. 




- начальник ОМиОЗ

Саган И.А.




- ведущий экономист ЭС
Соловей А.С. 



- специалист по маркетингу 1категории ОМиОЗ

Юденкова Ю.А. 



- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Председательствовал: Кипеть А.М.
Присутствовали:

Члены комиссии:

Юрченко Ю.И., Рощина И.С., Шах Т.В., Соловей А.С., Сорочинский В.Н., Саган И.А., Юденкова Ю.А.
СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений электронного аукциона 
AU20260610379949, размещенного 10.06.2026 г., на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», www.zakupki.butb.by, по закупке МогМТ№314/26- ЭА «Ультразвуковые диагностические аппараты для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что: 
1.1. в срок, установленный как окончательный для представления предложений – 25.06.2026 г., поступили предложения:
O20260619423703 по лоту 1, 2, 3
O20260622423939 по лоту 1, 2, 3
O20260624424296 по лоту 1

O20260625424456 по лоту 1, 2, 3

O20260625424529 по лоту     2, 3

O20260625424585 по лоту 1, 2, 3

1.2. Конкурсной комиссией по государственным закупкам направлялись запросы участникам.
	Номер участника
	Запрос о разъяснении предложения
	Ответ участника

	O20260619423703
	Просьба дать разъяснение по пункту 13.6 аукционных документов (гель контактный). А также в части предлагаемого количества и предмета закупки термобумаги.
	Уважаемый организатор! Предоставляем разъяснение по запросу по пункту 13.6 аукционных документов (гель контактный), а также в части предлагаемого количества и предмета закупки термобумаги.

По позиции 1.6 «Гель для исследований» сообщаем следующее.

В составе предложения предложен Гель контактный для проведения ультразвукового диагностического AquaUltra Basic, объем, г: исследования: гель 5000.

В спецификации участника указаны сведения, позволяющие однозначно идентифицировать предлагаемый товар, включая регистрационное удостоверение медицинского изделия № ИМ-7.100801/2011, срок действия регистрации до 01.01.2100 и сведения о производителе: ULTRAGEL 2000 Kft, ВЕНГРИЯ, адрес: 1023, Budapest, Becsi ut 4, ВЕНГРИЯ; производственная площадка: ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft, ВЕНГРИЯ, адрес: 1023, Budapest, Becsi ut 4, ВЕНГРИЯ.

Сведения о государственной регистрации указанного товара содержатся в государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь.

Контактный гель не является составной частью аппарата ультразвуковой диагностики и не входит в регистрационное удостоверение на аппарат. Данная позиция предложена как отдельный расходный материал в составе комплекта в соответствии с требованиями заявки на закупку.

Количество предлагаемого геля составляет 4 упаковки по 5000 г каждая, что соответствует требованию технического задания – не менее 20 литров.

По позиции 1.7 «Термобумага» сообщаем следующее.

В первоначально поданном предложении в качестве единственного варианта устройства для печати указан принтер HP Laser 107w, а в качестве предназначенного для него расходного материала – бумага формата А4.

Предлагаемое количество бумаги составляет 2 упаковки по 500 листов, всего 1000 листов.

Указанные принтер и бумага не входят в состав медицинского изделия согласно регистрационному удостоверению на ультразвуковую диагностическую систему и предложены отдельными позициями комплектации для обеспечения вывода результатов исследований на печать.

Предложенный вариант комплектации не ухудшает эксплуатационные характеристики комплекта и обеспечивает выполнение задачи по выводу результатов исследований на печать.

Настоящее разъяснение описывает предмет, состав и количество товаров, указанных в первоначально поданном предложении, и не вносит изменений или дополнений в модель, комплектацию, количество, цену и иные условия предложения.

	O20260622423939
	Просьба дать разъяснение касательно предмета закупки по лоту 2, 3 в части классности аппаратов.
	Поясняем, что техническое задание разработано в соответствии с определенным классом оборудования, а именно эти характеристики указывают, что закупается аппарат высокого класса. Если предложенное оборудование соответствует на 90% техническому заданию, соответственно, его можно отнести к высокому классу. Сейчас отменили указание класса в регистрационных удостоверениях, а производитель никогда не указывает класс, потому что в их стране совершенно другая классификация.


            1.3. Оценка предложений участников проведена на соответствие в части объема (количества) и требований первых разделов аукционных документов:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Соответствие на 100% в части объема (количества) и требований первых разделов аукционных документов

	
	Соответствует
	Не соответствует

(с указанием причины)

	O20260619423703
	Не соответствует по лоту 1, 2, 3 в части пункта 13.5 аукционных документов;
Не соответствует по лоту 1 в части пунктов 1.5, 1.7 состава, по лоту 2, 3 в части пунктов 1.7, 1.9 состава.
	Не предоставлено действующее регистрационное удостоверение на гель
Предложен лазерный принтер и бумага листовая

	O20260622423939
	Соответствует по лоту 1, 2, 3
	

	O20260624424296
	Соответствует по лоту 1
	

	O20260625424456
	Соответствует по лоту 1, 2, 3
	

	O20260625424529
	Не соответствует по лоту 2, 3 в части пункта 13.6.1 аукционных документов
	Не предоставлено письменное обязательство, согласно приложению 4

	O20260625424585
	Соответствует по лоту 1, 2, 3
	


1.4.  Оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки с привлечением экспертной комиссии и с учетом мнения конкурсной комиссии:
- УЗ «БГБСМП имени В.О. Морзона», вх№07-07/2618 от 07.07.2026г. по лоту 1, 2, 3.

	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Соответствие требованиям заявки на закупку по результатам экспертной оценки

	
	соответствия требованиям заявки на закупку по результатам балльной экспертной оценки
	Примечание

	O20260619423703
	Соответствует по лоту 1 на 97,56%
Соответствует по лоту 2 на 100%
Соответствует по лоту 3 на 100%
	

	O20260622423939
	Соответствует по лоту 1 на 97,56%

Соответствует по лоту 2 на 94,59%
Соответствует по лоту 3 на 94,59%
	

	O20260624424296
	Соответствует по лоту 1 на 92,68%
	

	O20260625424456
	Соответствует по лоту 1 на 87,80%
Соответствует по лоту 2 на 100%
Соответствует по лоту 3 на 100%
	

	O20260625424529
	Соответствует по лоту 2 на 97,30%
Соответствует по лоту 3 на 97,30%
	

	O20260625424585
	Соответствует по лоту 1 на 95,12%
Соответствует по лоту 2 на 100%
Соответствует по лоту 3 на 100%
	


2. Установить, что:  

2.1. Результаты рассмотрения первых разделов предложений указаны в таблице:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется / не применяется

	O20260619423703
	Отказано в допуске к торгам по лоту 1, 2, 3, на основании абз.2, п. 19 аукционных документов
	

	O20260622423939
	Допущен к торгам по лоту 1, 2, 3
	Не применяется

	O20260624424296
	Допущен к торгам по лоту 1
	Не применяется

	O20260625424456
	Отказано в допуске к торгам по лоту 1, на основании абз.2, п. 19 аукционных документов.

Допущен к торгам по лоту 2, 3
	Не применяется

	O20260625424529
	Отказано в допуске к торгам по лоту 2, 3, на основании абз.2, п. 19 аукционных документов
	Не применяется

	O20260625424585
	Допущен к торгам по лоту 1, 2, 3
	Не применяется


           2.2 Начальная цена электронного аукциона:  
	№ лота
	Начальная цена, бел. рубль (BYN)

	1
	150 000,00

	2
	156 000,00

	3
	78 000,00


3. Дата и время проведения торгов: 14.08.2026 года 09:00 часов.
 Все члены комиссии проголосовали - «За»:
Председатель комиссии



_________________
А.М. Кипеть 

Зам. председателя комиссии


_________________
Ю.И. Юрченко
Секретарь комиссии




_________________ И.С. Рощина


Члены комиссии:

_________________
В.Н. Сорочинский

_________________
Ю.А. Юденкова

_________________ Т.В. Шах


_________________ И.А. Саган_______ Е.В. _________________
А.С. Соловей
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