ГродМТ 313/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот 6 Иглы для блокады периферических нервов

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Иглы для блокады периферических нервов
	шт.
	1 300


2. Технические требования:
2.1. Иглы для проводниковой анестезии предназначены только для проводниковой анестезии, анестезии нервов и сплетений (плексусная анестезия), блокад периферических нервов.
2.2 Игла должна быть контрастна при ультразвуковом исследовании.
2.3. Атравматичная полностью изолированная стимулирующая игла.
Идеально гладкое покрытие для превосходного скольжения сквозь ткани. Проверенные временем пункционные характеристики короткого среза 30°
2.4. Эргономичный павильон обеспечивает четкий тактильный контроль
Размер 20-22 G
Длина 50 мм- 670 шт, 80 мм- 630 шт.
2.5. Иглы должны поставляться в наборе со всеми необходимыми инструментами, необходимыми для его установки

