ГродМТ 328/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Троакар со стилетом

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Троакар со стилетом 15–15,5 мм 
	шт.
	12


2. Технические требования:
2.1. длина 95-105 мм;
2.2. диаметр – 15-15,5 мм;
2.3. с запорным краном; 
2.4. стилет с пирамидальным наконечником;
2.5. многоразового использования;
2.6. должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.

