ГродМТ 328/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Троакар со стилетом

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троакар со стилетом 15–15,5 мм | шт. | 12 |

2. Технические требования:

2.1. длина 95-105 мм;

2.2. диаметр – 15-15,5 мм;

2.3. с запорным краном;

2.4. стилет с пирамидальным наконечником;

2.5. многоразового использования;

2.6. должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.