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	УТВЕРЖДАЮ

Проректор 

учреждения образования 

«Гомельский государственный 

медицинский университет»
________________ Д.А.Ткаченко
«___»_______________ 2026 г.


ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ

1. Область применения: будет использоваться для научных целей, в рамках выполнения мероприятий по развитию материально-технической базы УО «Гомельский государственный медицинский университет».

             2. Предмет закупки: Пневмотонометр
Лот №1 (п. 247): Пневмотонометр / 1шт / 30800,00=
	№ 
п/п
	Код ОКРБ 007-2012
	§


	Наименование подлежащих закупке 000

ов (работ, услуг)
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Предельная стоимость 

	п. 247
	 32.50.13.200
	213
	 Пневмотонометр 
	1шт
	По факту поставки
	15.09.2026 – 23.10.2026г
	30800,00=

	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости
	Согласно Приложения 1.1 Техническое задание (Пневмотонометр)

Требования о гарантийных обязательствах:

- гарантийное сервисное обслуживание на территории Республики Беларусь не менее 12 месяцев либо в сроки, установленные предприятием-изготовителем.

- заявление об обязательном гарантийном (в том числе сервисном) обслуживание в гарантийный срок эксплуатации;

- заявление участника об обязательстве прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения в письменной форме от Заказчика Поставщиком о технической неисправности (в том числе в электронном формате посредством электронной почты).

- заявление участника об обязательстве в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; 

- в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем;

- наличие возможности постгарантийного обслуживания: по согласованию сторон в рамках заключения отдельного договора сторонами.
Иные требования, предусматриваемые условиями документов процедуры закупки:
- программное обеспечение: предустановленное, обновление – не требуется; 
- поверка / калибровка: обязательство Поставщика о проведении работ по поверке / калибровке предмета закупки в период последующей эксплуатации Заказчиком в рамках заключения отдельного договора;   
- работы по введению оборудования в эксплуатацию (монтаж, наладка, запуск оборудования): осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта ввода в эксплуатацию оборудования;

- работы по обучению сотрудников курса офтальмологии по работе с оборудованием: осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта об обучении сотрудников о работе с оборудованием, постановкой методики;
Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ:

- регистрационное удостоверение – НЕ ТРЕБУЕТСЯ;
Наличие сертификата/декларации о соответствие продукции (как электротехнического товара):

- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).
- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

(*В случае же предоставления поставщиком регистрационного удостоверения МЗ РБ, предоставление сертификатов/деклараций – не требуется.) 
(** При отсутствии (не предоставлении) данных сертификатов/деклараций при поставке товара, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки товара по отгрузочным документам Поставщика, считать: ложной информацией о предоставлении такого обязательства в рамках проведения процедуры государственной закупки, неисполнением или ненадлежажим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, с последующим регламентом действий Покупателя в рамках осуществления государственной закупки).

***************

- Условия поставки: силами и за счет Поставщика, с соблюдением целостности упаковки, условий транспортировки, температурного режима, заявленного производителем товара.

- Место поставки услуг: Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Ильича, д.290, этаж 2, каб.2-11, курс офтальмологии, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика с учетом этажности.
- Товар должен новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Источник финансирования
	§213 Республиканский бюджет
	 В сумме
	30800,00=

	
	Собственные средства
	 В сумме
	-

	

ИТОГО:  
	30800,00=


Приложение№ 1.1 Техническое задание («Пневмотонометр»)
Состав (комплектация) оборудования, технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Требуемые параметры
	Кол-во

	1.
	Пневмотонометр
	Комплектация: 

- тонометр офтальмологический бесконтактный компьютеризированный;
	1шт.

	
	
	1. наличие функций бесконтактной тонометрии (пневмотонометрии);
	Да



	
	
	2. *наличие функции измерения толщины роговицы (пахиметрии), отображение значения центральной толщины роговицы на экране;
	Да

	
	
	3. *наличие функции измерения угла передней камеры;
	Да

	
	
	4. диапазон измерений внутриглазного давления: 0-60 мм рт.ст. с шагом измерения среднего значения не менее 0,1.;
	Да

	
	
	5. цветной сенсорный ЖК-экран управления с диагональю не менее 7 дюймов
	Да

	
	
	6. наличие режима исследования у пациентов с артифакией (интраокулярной линзой)
	Да

	
	
	7. наличие встроенного термопринтера для быстрой печати результатов.
	Да

	
	
	8. наличие интерфейса для импорта данных, для экспорта данных и подключения к компьютерной сети
	Да


Требования к техническим характеристикам с отметкой - * (п.2, п.3) является обязательным:

пункт 2. Наличие функции измерения толщины роговицы (пахиметрии) и отображение значения центральной толщины роговицы на экране необходимо для автоматического расчёта скорректированного внутриглазного давления с целью ранней диагностики глаукомы. В образовательном процессе данная функция необходима для отработки практических навыков на занятиях по дисциплине «Офтальмология», на занятиях «Методы диагностики» «Глаукома» со студентами 4 курса лечебного факультета, 5 курса медико-диагностического факультета (учебная программа от 23.06.2025, регистрационный номер УД-081/уч); медико-профилактического факультетов (учебная программа от 23.06.2025, регистрационный номер УД-080/уч), 5 курса факультета иностранных студентов (учебная программа от 23.06.2025, регистрационный номер УД-082/уч).

пункт 3. Наличие функции измерения угла передней камеры необходима для отработки практических навыков по дисциплине «Офтальмология», на занятиях «Методы диагностики» «Глаукома» со студентами 4 курса лечебного факультета, 5 курса медико-диагностического факультета (учебная программа от 23.06.2025, регистрационный номер УД-081/уч); медико-профилактического факультетов (учебная программа от 23.06.2025, регистрационный номер УД-080/уч), 5 курса факультета иностранных студентов (учебная программа от 23.06.2025, регистрационный номер УД-082/уч) для определения показаний и сроков хирургического вмешательства при катаракте с целью профилактики факогенной глаукомы.

________________________________________________________________________
2. Вид процедуры закупки: электронный аукцион.
3. Обоснование выбора процедуры закупки: государственной закупки однородных товаров  более 2000 базовых величин (ст. 38 Глава 6 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в редакции от 17 июля 2018 г. № 136-З), перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются с применением электронных аукционов приложение № 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 395 от 15.06.2019.
Предельная стоимость сформирована с учетом ч. 5 п. 4 Положения о порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки (утв. постановлением МАРТ от 30.04.2024 № 34) «По результатам определения предельной стоимости предмета государственной закупки и (или) его части (лота) с применением способов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, предельная стоимость предмета государственной закупки и (или) его части (лота) может быть снижена до ориентировочной стоимости годовой потребности в однородных товарах (работах, услугах), указанной в годовом плане государственных закупок».

4. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут или не могут быть участниками процедуры закупки: 
в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
         7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых возлагается проведение данной процедуры: начальник ОИРТиМО Е.В.Самсонова либо организатор, которому необходимо передать функции по проведению данной процедуры закупки: не привлекается.
         8. Специальные требования:

8.1 Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
8.2 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении и/или на консервации, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).). 

9. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- гарантийное сервисное обслуживание на территории Республики Беларусь не менее 12 месяцев либо в сроки, установленные предприятием-изготовителем.

- заявление об обязательном гарантийном (в том числе сервисном) обслуживание в гарантийный срок эксплуатации;

- заявление участника об обязательстве прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения в письменной форме от Заказчика Поставщиком о технической неисправности (в том числе в электронном формате посредством электронной почты).

- заявление участника об обязательстве в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; 

- заявление участника об обязательстве в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем.
- заявление участника о наличие возможности постгарантийного обслуживания: по согласованию сторон в рамках заключения отдельного договора сторонами.

- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования на русском (обязательно) и английском языках: руководство пользователя (паспорт на изделие, другую эксплуатационно-техническую документацию) на русском (обязательно) и английском языках;
- обязательство Поставщика о проведении работ по поверке / калибровке предмета закупки в период последующей эксплуатации Заказчиком в рамках заключения отдельного договора;   
- спецификацию (установленную документами закупки образца) форма 1, приложение1.

- таблицу соответствия (установленного документами закупки образца) форма 2 приложение2.

- иные документы, предусмотренные документами процедуры закупки;

             10. Наличие сертификата/декларации о соответствие продукции*/**:

- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
* При отсутствии (не предоставлении) данных сертификатов/деклараций при поставке товара, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки товара по отгрузочным документам Поставщика, считать: ложной информацией о предоставлении такого обязательства в рамках проведения процедуры государственной закупки, неисполнением или ненадлежажим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, с последующим регламентом действий Покупателя в рамках осуществления государственной закупки.

**В случае, если участником заявляется прибор (оборудование) модель которого зарегистрирована в «Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь», то участником вместо вышеуказанных сертификатов, предоставляется соответствующий документ (регистрационное удостоверение).
  11. Иные требования, предусмотренные условиями документов процедуры закупки:
- работы по введению оборудования в эксплуатацию (монтаж, наладка, запуск оборудования), осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта ввода в эксплуатацию оборудования;

- работы по обучению сотрудников курса офтальмологии кафедры оториноларингологии по работе с оборудованием, осуществляются Поставщиком с условием выезда специалиста(ов) на адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика с подписанием Акта об обучении сотрудников о работе с оборудованием.   
Разработчик(и) технических характеристик (требований, предъявляемых к товарам)

- доцент кафедры оториноларингологии с курсами офтальмологии и стоматологии, к.м.н.                                                      О.П.Садовская;

- ассистент кафедры оториноларингологии с курсами офтальмологии и стоматологии                                                                  О.М.Попова;

Начальник ОИРТиМО                                                                                           Е.В.Самсонова
