Приложение 2 Форма 2

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником

требованиям Заказа на закупку

Лот № 1 Пневмотонометр.

| Наименование параметра, соответствующего Заказа на закупку (раздел: требования предьявляемые к товарам (работам, услугам) |  |  | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности), на интернет-ресурс) и характеристик товара предусмотренных аукционными документами, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки, указание параметра, предложенного Поставщиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемые параметры |  |  |  |
| 1.1 | Пневмотонометр | Комплектация: - тонометр офтальмологический бесконтактный компьютеризированный; |  |  |  |
|  |  | 1. наличие функций бесконтактной тонометрии (пневмотонометрии); |  |  |  |
|  |  | 2. *наличие функции измерения толщины роговицы (пахиметрии), отображение значения центральной толщины роговицы на экране; |  |  |  |
|  |  | 3. *наличие функции измерения угла передней камеры; |  |  |  |
|  |  | 4. диапазон измерений внутриглазного давления: 0-60 мм рт.ст. с шагом измерения среднего значения не менее 0,1.; |  |  |  |
|  |  | 5. цветной сенсорный ЖК-экран управления с диагональю не менее 7 дюймов |  |  |  |
|  |  | 6. наличие режима исследования у пациентов с артифакией (интраокулярной линзой) |  |  |  |
|  |  | 7. наличие встроенного термопринтера для быстрой печати результатов. |  |  |  |
|  |  | 8. наличие интерфейса для импорта данных, для экспорта данных и подключения к компьютерной сети |  |  |  |

| Гарантийные обязательства | - обязательное гарантийное обслуживание в течение 12 мес или в течение сроков, установленных предприятием-изготовителем. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения (в письменной форме, в том числе в электронном формате посредством электронной почты) от Заказчика Поставщиком о технической неисправности. |  |  |
|  | - в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; |  |  |
|  | - в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем. |  |  |
| Состояние предмета закупки | Новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении и/или на консервации, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  |  |
| Условия поставки товаров | Силами и за счет Поставщика на адрес Заказчика (с учетом этажности, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика). |  |  |
| Место поставки товаров | Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Ильича, д.290, 2 этаж, каб.2-11, курс офтальмологии кафедры оториноларингологии с курсами офтальмологии и стоматологии, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика с учетом этажности. |  |  |
| Срок поставки | С 15.09.2026г до 23.06.2026г |  |  |

Ответственное лицо                                                Должность / ФИО