УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С.Абельская

«17» июня 2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Логгер температуры и влажности |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.51.750 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Ареометры, гигрометры и психрометры электронные |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 3 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | * Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара * Гарантия не менее 12 месяцев * Предложенный товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и иметь отметку о прохождении первичной государственной поверки |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для измерения и регистрации температуры и влажности по времени с последующей обработкой полученной информации на ПК Диапазон измерения температуры: - 40 +55 °С Диапазон измерения относительной влажности: 5-95 % Основная абсолютная погрешность: 0,5 °С Комплектность: измеритель-регистратор, батарея, кронштейн для крепления, паспорт, инструкция по эксплуатации |

Главная медицинская сестра___________________ Н.М.Валевач

Инженер по метрологии________________________ Е.С.Рунец