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Заявка на закупку ЗОИ
 Расходные изделия для лаборатории
Сведения об организаторе

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки:  медицинские  изделия;

2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пробирка вакуумная для взятия крови

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 

1.1.Предназначена для забора крови из вены через иглу, фиксированную в держателе, непосредственно в стерильную вакуумную пробирку без контакта крови с внешней средой.

1.2.Наполнитель – К3/К2 ЭДТА
1.3.Размер: 16×100 мм

1.4.Объем биоматериала: 9-10 мл

1.5.* Крышка сиреневого или фиолетового цвета, с винтовой резьбой

1.6.Выполнена из полимерного материала

1.7.Пробирка прозрачная

1.8.Стерильная, однократного применения

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	24000 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7920 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Игла к шприц-ручке 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	· 1. Показатели (характеристики):
1.1.Размер 0,23 × 4,0 мм

· 1.2.Универсальная, совместима с различными видами автоматических шприц-ручек для введения инсулина.

· 1.3.Стерильная, однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	5000 шт.         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
Товаровед 1 кат.ООТ                                                           О.С.Сарнавская
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