УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
по медицинской части
учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический  

центр дерматовенерогии»

____________Ж.П.Дичанкина
                                                                           «___»____________2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На услугу по паспортизации и аэродинамическим испытаниям вентиляционных установок учреждения здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»
             1. Информация об организаторе:

Наименование организатора (заказчика) переговоров: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

Контактный телефон: тел. 8 (017) 320-71-16 (приемная).

Адрес: 220089, г. Минск, ул. Прилукская, 46а

Email: info@kvd.by
1.1  Предмет закупки товаров (работ, услуг): 

Услуга по аэродинамическим испытаниям вентиляционных установок учреждения здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», а именно:

1. Аэродинамические испытания 57 вентиляционных установок.
2. Выдача протоколов испытаний с техническим отчетом на испытанные вентиляционные установки.
3. Выдача паспортов на 57 вентиляционных установок

Перечень вентиляционных установок:
	Наименование системы
	Кол-во, шт
	Место установки

	Вытяжная:
	
	

	Здание стационара:
	
	

	В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19
	19
	Крыша стационара (левое и правое крыло)

	В20, В21, В22, В24, В25, В26, В27, В28
	8
	Крыша стационара (центральное крыло)

	В91
	1
	Ассистентская аптеки

	В31
	1
	Гардероб и архив (подвал стационара)

	Здание поликлиники:
	
	

	В1, В2, В3, В4, В7, В8, В29
	7
	Крыша поликлиники

	В3’
	1
	Поликлиника каб.107

	В1, В2, В3
	3
	ЦСО

	Здание бактериологической лаборатории:
	
	

	В1, В2
	2
	Венткамера на крыше здания бак. лаборатории

	Скабиозорий, ул. Фабричная, 20а:
	
	

	В1, В2, В3, В4
	4
	Чердак здания

	ВСЕГО
	46
	

	Приточная:
	
	

	Здание стационара:
	
	

	П5, П6
	2
	 Подвал стационара

	Здание поликлиники:
	
	

	П1 (приточка стационара), 

П2 (приточка стационара), 

П3 (приточка стационара), 

П4 (ФТК),

П1.1 (приточка поликлиники)
П1 (ЦСО)
	6
	Подвал поликлиники, венткамера ЦСО

	Здание бактериологической лаборатории:
	
	

	П1 (КЦКП-3,15)
	1
	Подвал бак.лаборатории

	П2 (система подпора воздуха)
	1
	Венткамера на крыше здания бак.лаборатории

	Скабиозорий, ул. Фабричная, 20 а:
	
	

	П1
	1
	Чердак здания

	ВСЕГО
	11
	


Код  предмета  закупки   (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним): 71.20.13.000 - Услуги по испытаниям и анализу комплексных механических и электрических систем.

2. Место, условия, цена и сроки выполнения работ:

- Место выполнения работ: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск, ул. Прилукская, 46А/1, ул. Прилукская, 46А, ул. Прилукская, 46А/4, ул. Фабричная, 20А. 

- Условия: Участник процедуры закупки обязан иметь комплект разрешающих документов на выполнение данного вида работ согласно действующего законодательства РБ.                                                                         

- Сроки выполнения работ: 30 календарных дней со дня подписания договора;
- Услуга выполняется без авансовых платежей;
- источник финансирования – местный бюджет.
3. Требования к потенциальным поставщикам
3.1. Необходимо предоставить: 

- копию свидетельства о регистрации;

- копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории в области испытаний и наладки системы вентиляции воздуха;
- наличие опыта в выполнении аналогичных работ (список организаций по выполнению аналогичной услуги за прошедший год);  
- копии квалификационных аттестатов на инженерно-технических работников;

4. Требования к предоставляемому потенциальным поставщиком услуги коммерческому предложению: 

Коммерческое предложение должно состоять из:

- сопроводительного письма с указанием сроков выполнения услуги, условия оплаты, и т.д.

- документов и сведений, указанных в п.3 данного технического задания. 

Заместитель главного врача 

по хозяйственной работе                                                                          Сечко И.Л.
