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Заявка на закупку ЗОИ
Медицинские изделия из стекла для лабораторных и иных нужд
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	medtech_torg@tut.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия из стекла для лабораторных и иных нужд;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                           Лот №1  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Мензурка

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	390 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1480,09 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625

УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307

УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358

УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225


Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Номинальная вместимость, мл
	Количество, шт.

	Мензурка
	50
	190

	
	100
	100

	
	250
	100


2.Показатели (характеристики):
2.1. Изготовлена из стекла.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стеклянный медицинский флакон (пенициллинка)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Номинальная вместимость -10 мл.

1.2. Высота -55 (±0,8) мм.

1.3.Больший диаметр - 22,7 (±0,8) мм.

1.4.Внешний диаметр горловины -19,8 (±0,4) мм.
1.5.Внутренний диаметр горловины -12,9 (±0,3) мм,
2.Требования к качеству:

2.1.*Изготовлен из прозрачного нейтрального стекла марки НС,     которое  не  взаимодействует  с лекарственными  веществами,           обеспечиваясохранность и стабильность препарата.

2.2.Стекло выдерживает:

-автоклавирование   при   температуре    1200С   и давлении в 1,1 атмосферу;

-стерилизацию высокими температурами (не менее
2000С).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	20800 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7036,43 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед ООТ 1 кат.                                                                                                             О.С.Сарнавская
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