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Заявка на закупку ЗОИ
Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке: 
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструменты для эндоскопической  (лапароскопической) хирургии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Инструменты должны быть многократного применения;
1.2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик;
1.3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению;
1.4.	Инструменты должны быть совместимыми с имеющимся оборудованием: эндоскопической (лапароскопической) стойкой KARL STORZ, электрохирургическим аппаратом, видеокамерой, источником света;
1.5.	Состав (комплектация, наименование) согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	48 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	105292,91 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение  к  лоту №1:
	№п/п
	Состав
	Показатели (характеристики)
	Количество, шт.

	1.
	Редукционная гильза-переходник 
	1.для троакара 10 (± 1) мм. /5,5 (± 0,5) мм 
2.длиной не менее 150 (± 40) мм.
	2

	2.
	Переходник надвижной 
	1.12 (± 1) мм /5,5 (± 0,5) мм
	2

	3.
	Вставка переходная накидная 
	1.12 (± 1) мм /5,5 (± 0,5) мм
	2

	4.
	Игла для инсуфляции по Veress для пневмоперитонеума

	1.с пружиной, тупой внутренней канюлей, 
2.с замком LUER, 
3.автоклавируемая, 
4.диаметр не менее 2 мм. 
5.Длина не менее 150 (±10) мм.
	4

	5.
	Клипс аппликатор разборный для средне-больших клипс
	1.Диаметр 10 мм.
2.Длинна не менее 320 (±10) мм.
3.Вращающийся на 360 гр. Автоклавируемый.
	2

	6.
	Ножницы лапароскопические изогнутые по плоскости 
	1.двухбраншевые, длина бранши 17 (±2) мм.(типа METZENBAUM),
2.разборные, со съемной рукояткой без кремальеры. 
3.Диаметр 5 мм. 
4.Длинна  не менее 320 (±10) мм. Вращающиеся на 360 гр. 
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
6.Автоклавируемые.
	2

	7.
	Диссектор средний лапароскопический (типа KELLY) изогнутый
	1.разборный, со съемной рукояткой без кремальеры.
2.Диаметр 5 мм, длина бранши 16-22 мм. Длинна  не менее 320 (±10) мм. Вращающийся на 360 гр.
3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
4.Автоклавируемый.
	2

	8.
	Коагуляционный и диссекционный электрод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1.L-образный.
2.Диаметром 5 (±0,5) мм. 
3.Длина не менее 320 (±10) мм.
4.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
5.Автоклавируемый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	2

	9.
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	1.Шпателевидный, тупоконечный. Диаметром 5 (±0,5) мм.
2.Длина не менее 320 (±10) мм. 
3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором.
4.Автоклавируемый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	3

	10.
	Захватывающие щипцы усиленные
	1.Одна подвижная бранша, разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой.
2.Диаметр 5 (±0,5) мм.
3.Длина не менее 320 (±10) мм.
4.Вращающиеся на 360 гр. 
5.Автоклавируемые.
	2

	11.
	Инъекционная игла
	1.Наличие замка ЛЮЕР. 
2.Диаметр иглы - 1.2-1,8мм, 
3.диаметр штока – 5 мм,
4.длина 330 (±10) мм.
	1

	12.
	Оптоволоконный световод

	1.Диаметр, не менее 4,8 мм. 
2.Длина, не менее 300 см.
3.Прямой штекер для соединения световода с источником света. 
4.Возможность стерилизации.
	1

	13.
	Оптика жесткая  угол обзора 00.

	1.Оптика с системой стержневых линз, со встроенным световодом.
2.Диаметр 10 мм.
3.длина 300 (±30) мм, 
4.Оптика совместимая со всеми стандартными эндоскопическими камерами, имеющая повышенное качество  изображения, автоклавируемая.
	2

	14.
	Оптика жесткая
угол обзора 300 
	1.Оптика с системой стержневых линз, со встроенным световодом.
2.Диаметр 10 мм, длина 300 (±30) мм, 
3.Оптика совместимая со всеми стандартными эндоскопическими камерами, имеющая повышенное качество  изображения, автоклавируемая.
	2

	15.
	Металлический троакар: диаметр 5,5 (±0,5) мм
	1.длина не менее 90 мм;
2.наличие многофункционального клапана (открытие автоматическое и ручное), с запорным краном; состоит из гильзы троакара, стилета пирамидального, крана для газоподачи и клапана
	6

	16.
	Металлический троакар: диаметр не менее 10 мм
	1.длина 90-110 мм; 
2.наличие многофункционального клапана (открытие автоматическое и ручное); состоит из гильзы троакара с запорным краном, стилета пирамидального, клапана
	6

	17.
	Стилет для физиологического раствора
	
	2


	18.
	Трубка для аспирации и ирригации 
	1.с дистальным концом с боковыми отверстиями,
5 (±1) мм, длина 360 мм.
	3

	19.
	Рукоятка в форме пистолета, с зажимным вентилем, для аспирации и ирригации с 2-х ходовым каналом
	1.Автоклавируемая,
2. для использования с трубками для аспирации и ирригации, с центральным рабочим каналом, размер 5 мм и 10 мм
	2



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Инструменты должны быть многократного применения;
2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик;
3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению;
4.	Инструменты должны быть совместимыми с
имеющимся оборудованием: эндоскопической
(лапароскопической) стойкой KARL STORZ, электрохирургическим аппаратом, видеокамерой, источником света;
5.	Состав (комплектация, наименование) согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	16 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30318,62 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение  к  лоту №2:
	№п/п
	Состав
	Показатели (характеристики)
	Количество, шт.

	1.
	Вставка переходная накидная 
	1.10 (±1) мм/5,5 (±0,5) мм.
	2

	2.
	Ножницы лапароскопические прямые по плоскости двухбраншевые 
	1.Длина бранши 14 мм (типа METZENBAUM), 
разборные, со съемной рукояткой без кремальеры. 
2.Диаметр 5 мм. Длинна  не менее 330±20 мм. Вращающиеся на 360 гр.
3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
4.Автоклавируемые.
	2

	3.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Клюв утки" тупые, для частичного сжимания тканей
	1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 
2.Диаметр 5 мм. 
3.Длина не менее 330±20мм., длина бранши не менее-20 мм.
4.Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
5.Автоклавируемые.
	2

	4.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Аллигатор" тупые, для захвата и дессекции
	1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой.
2.Диаметр 5 мм.
3.Длина не менее 330±20 мм, длина бранши не менее-18 мм. 
4.Вращающиеся на 360 гр.
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором.
6.Автоклавируемые.
	2

	5.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline с особо тонкими атравматическими зубцами
	1.Окончатые, разборные,
со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры.
2.Диаметр 5 мм. 
3.Длина не менее 330±20 мм, длина бранши не менее-26 мм.
4.Вращающиеся на 360 гр. 
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
6.Автоклавируемые.
	2

	6.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline по CROCE-OLMI атравматические
	1.Окончатые, загнутые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. Диаметр 5 мм.
2.Длина не менее 330±20 мм, 
длина бранши не менее-27мм.  Вращающиеся на 360 гр.
3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
4.Автоклавируемые.
	2

	7.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline по MURET атравматические
	1.Окончатые, круглые бранши , узкие, разборные,
со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 
2.Диаметр 5 мм. 
3.Длина не менее 330±20 мм,
длина бранши не менее-30мм. Вращающиеся на 360 гр.
4.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором.
5.Автоклавируемые.
	2

	8.
	Захватывающие щипцы типа MANHES "Пасть тигра"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	1.С зубцами 2х4, для захвата и отделения больших органов, 
2.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 
3.Диаметр 5 мм. Длина не менее 330±20 мм. Вращающиеся на 360 гр.
4.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
5.Автоклавируемые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	2



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ложкообразные щипцы

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.Ложкообразные щипцы в сборе:
1.1.1 рукоятка пистолетного типа без кремальеры с усиленной подвижной браншей – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1Диаметр 10 мм, длина не менее 360 мм.
2.1. Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик (предоставить подтверждающие документ).
2.2. Инструменты должны быть устойчивы к газовой стерилизации этилен-оксидом и другим методом стерилизации. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.
2.3. Инструменты должны быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1760 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                           О.С.Сарнавская     
1

