ГродМТ 588/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Ширма радиационно-защитная мобильная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ширма радиационно-защитная мобильная | 1 |

2. Технические требования:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Ширма радиационно-защитная мобильная |  |
| 2.1.1. | Защитный материал ширмы | свинцовый лист |
| 2.1.2. | Свинцовый эквивалент, мм, не менее | 1,0 |
| 2.1.3. | Габаритные размеры защитного полотна, мм, не менее | 1000х800 |
| 2.1.4. | Материал облицовки ширмы | Оцинкованная сталь |
| 2.1.5. | Расстояние от нижнего края защитного полотна до пола, мм, не более | 500 |
| 2.1.6. | В нижней части опор закреплены 4 поворотных колеса со стопорным механизмом | соответствие |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.