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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	11.
	[bookmark: _Hlk101433233]Ширма медицинская
	1.Представляет собой разборный металлический каркас с применением полимерного покрытия, закрепляемый на каркасе, экран выполненный из ПВХ пластины, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов, предусмотрены соединительные элементы.
2.Ширина – не менее 700 мм
3.Высота – не менее 1600 мм.
4. Опоры
	156 шт.


 
