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Техническое задание
на закупку дезинфицирующих средств для отделения эндоскопии
Лот 1 средство для предстерилизационной (окончательной) очистки гибких эндоскопов и инструментов к ним
	№ п/п
	Наименование
	Количество литров

	
	
	осн
	мсп

	1.
	Моющий раствор ферментативный для предстерилизационной очистки эндоскопов и принадлежностей к ним (Энзимодез или аналоги)
	225 
	25


2. Технические характеристики:
2.1. средство должно пройти процедуру государственной регистрации в порядке, установленном требованиями Евразийского экономического союза, с получением Свидетельства о государственной регистрации ЕАЭС

2.2. Средство должно представлять собой жидкий концентрат, содержащий в обязательном порядке ферментный комплекс (липаза, амилаза, протеаза), четвертично-аммониевые соединения не менее 10-15% и гуанидины не менее 1-3%;

2.3. Средство не должно содержать высоко-летучих аллергоопасных АДВ и летучих веществ: хлора, фенола и их производных;

2.4. Область применения: предстерилизационная очистка гибких эндоскопов и инструментов к ним в автоматических моечных машинах;

2.5. Срок годности рабочего раствора – не менее 3 суток; концентрата – не менее 2 лет;

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%, срок хранения не менее 2 лет. Индивидуальная и групповая упаковки поставляемой продукции и их маркировка должны соответствовать действующим стандартам и обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении от механических повреждений и атмосферных явлений.
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