 
ГродМТ 585/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Оториноларингологический ларингоскоп с инструментарием для микрохирургических лазерных операций на гортани

1. Состав одного комплекта оборудования
	№ п/п
	Состав (комплектация) оборудования
	Кол-во штук

	1.1.
	Ларингоскоп
	1

	1.2.
	Инструментарий разъединения тканей и органов: панч
	2

	1.3.
	Инструментарий фиксации органов и тканей: щипцы
	2

	1.4.
	Инструментарий фиксации органов и тканей: щипцы
	2

	1.5.
	Инструментарий фиксации органов и тканей: щипцы
	2

	1.6.
	инструментарий аспарационно – ирригационный: канюля для антрального отдела
	2

	1.7.
	инструментарий доступа и обследования органов и тканей: зонд
	2

	1.8.
	инструментарий для эндоскопических, диагностических и хирургических манипуляций: щипцы
	2


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	2.1.
	Ларингоскоп оперативный 180 мм ± 10мм, для взрослых малый, для особых анатомических условий

	2.2.
	Антральный перфоратор 2,5 ± 0,5мм, вращающийся на 360 ̊ , длина 100 ± 10мм, 4 дюйма с замком Luer   

	2.3.
	Решетчатые форсунки Blakesley (или аналог), размер 2,0; 3,5 мм, прямые, длина 130 ± 10 мм с замком Люэра

	2.4.
	Решетчатая вилка Блейксли-Уайлда (или аналог) размером 2,0, 3,5 мм, под углом 90 ̊ , длина 130 ± 10 мм с замком Люэра

	2.5.
	Назальные щипцы Blakesley ̎new pattern̎ (или аналог) длина: 130 ± 10мм, срез: 3,5 мм под углом 45 ̊

	2.6.
	Антральная канюдя Eicken (или аналог) 150 ± 10мм, 3,0 ± 0,5мм, острая изогнутая, с отрезным отверстием

	2.7.
	Остиевый зонд 210 ± 10мм , шариковый зонд с двойным концом 1,2 мм / 2 мм

	2.10.
	Щипцы для ларинго-бронхо-эзофагоскопии с чашеобразными губками, овальные, прямые, 400 ± 10 мм, стержень 2,5 ± 0,5 мм




