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Заявка на закупку 
Хирургические шовные материалы   
   Сведения об организаторе

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by

	1. Описание предмета закупки: хирургические шовные материалы;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке: 


Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шелк плетеный натуральный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	4110 шт.        

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24538,76 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см (минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Шелк плетеный натуральный USP 2/0
	1/2
	Колющая 
	17-21
	75
	750

	1.2
	Шелк плетеный натуральный USP 2/0
	3/8
	Колющая 
	17-21
	75
	2200

	 1.3
	Шелк плетеный натуральный USP 3-4
	1/2
	Обратно-режущая
	60-70
	75
	1160


2. Показатели (характеристики):

2.1.Должен быть стерильный.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Синтетическая нерассасывающаяся нить из полипропилена

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	72 шт.         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3500 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см (минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Синтетическая нить из нерассасывающегося материала (полибустер) с насечками и петлей на конце нити для сопоставления тканей без завязывания узлов,USP 1/0
	1/2
	колющая
	37
	45
	36

	1.2
	Синтетическая нить из нерассасывающегося материала (полибустер) с насечками и петлей на конце нити для сопоставления тканей без завязывания узлов,USP 0
	1/2
	колющая
	37
	45
	36


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Монофиламентный хирургический шовный материал на основе нержавеющей стали (проволока хирургическая стальная из нержавеющей стали)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	800 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5600 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм


	Длина нити, см

(минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Монофиламентная нить из стали USP 7
	1/2
	Обратно-режущая
	48-50
	4×45
	800


2. Показатели (характеристики):

2.1.Должен быть стерильный

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                                           
О.С.Сарнавская
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