Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260625381770 «ЗОИ ВитМТ № 239/26 Лоты № 2-3 «Офтальмологическое оборудование для УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»»» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426294
Общество с ограниченной ответственностью "ВекторЗрения"
УНП 190960842
220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер.С.Ковалевской, д.54, корп.1, оф.407

Цена по лоту: 5 296,90 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - отклонены на основании п. 28 заявки на покупку, в связи с несоответствием требованиям заявки, а именно п. 23.6 гарантийный срок, согласно заявки на закупку «Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев» потенциальным поставщиком предложен гарантийный срок 12 месяцев
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260706426043
Унитарное частное торгово-производственное предприятие "Кварц" Тутина В.С.
УНП 500021390
231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Лида, ул.Фурманова, д.88

Цена по лоту: 11 055,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - отклонены на основании п. 24, приложения 8 заявки на покупку, в связи с соответствием предмета закупки на 100% по составу и менее чем на 85% по техническим характеристикам, а именно: п.п. 2.2 высота: не более 665-835 мм (предложен 615мм*870мм); п. 2.4 столешница: ЛДСП - нет подтверждения; 2.6 нагрузка: не более 55 кг (предложен: 120 кг); 2.7 опоры: колеса диаметр не более 50мм, с тормозом (нет пояснения по диаметру), п.2.8 конструкция: разборная (нет пояснений)
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426304
Общество с ограниченной ответственностью "СигмаМед"
УНП 193913341
220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Полевая, д.24А, пом.3

Цена по лоту: 11 430,61 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - отклонены на основании п. 24, приложения 8 заявки на покупку, в связи с соответствием предмета закупки на 100% по составу и менее чем на 85% по техническим характеристикам, а именно: п. 2.1 размеры: не более 480 мм *550мм (предложен 420мм*680мм); п. 2.2 высота: не более 665-835 мм (предложен 640мм*940мм); п. 2.3 Каркас: метал/пластик – нет подтверждения; п. 2.4 столешница: ЛДСП - нет подтверждения; 2.6 нагрузка: не более 55 кг (предложен: 80кг); 2.7 опоры: колеса диаметр не более 50мм, с тормозом (нет пояснения по диаметру).
3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426238
Совместное общество с ограниченной ответственностью "АСВ Трейд Сервис"
УНП 690658079
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.33А, корп.1, пом.5

Цена по лоту: 12 540,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - отклонены на основании п. 24, приложения 8 заявки на покупку, в связи с соответствием предмета закупки на 100% по составу и менее чем на 85% по техническим характеристикам, а именно: п. 2.1 размеры: не более 480 мм *550мм (предложен 585мм*661мм); п. 2.2 высота: не более 665-835 мм (предложен 661мм*911мм); п. 2.4 столешница: ЛДСП - нет подтверждения; 2.6 нагрузка: не более 55 кг (предложен: 60 кг); 2.7 опоры: колеса диаметр не более 50мм, с тормозом (предложен диаметр 75мм)
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 3 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
